紧急疏散与应急救护管理制度报告

一、项目概述

本项目为绿色建筑竞赛设计方案，秉持绿色低碳、安全宜居、以人为本的设计理念，依托项目建筑设计图纸，搭建完善的紧急疏散与应急救护管理体系，保障建筑突发状况下人员生命安全，契合绿色建筑安全健康、韧性宜居的评价标准。

二、编制依据

依据《建筑设计防火规范》《绿色建筑评价标准》及项目建筑总平面图、疏散通道、功能分区等设计图纸，制定本管理制度。

三、核心管理目标

1. 规范紧急疏散流程，保障建筑内人员快速、有序、安全撤离，杜绝踩踏、滞留等安全问题。

2. 完善应急救护配置，及时开展现场初步救治，最大限度降低人员伤亡。

3. 实现安全管理与绿色建筑设计协同，提升建筑整体安全与健康性能。

四、应急组织及职责

成立简易应急管理小组，下设疏散引导、应急救护两个专项分队。

- 应急小组：统筹指挥突发事件处置，对接消防、医疗等外部救援力量。

- 疏散引导分队：按照图纸规划路线引导人员疏散，保障疏散通道畅通，开启应急照明与指示标识。

- 应急救护分队：负责现场伤员初步救护，管理应急救护物资，配合专业医护人员转运伤员。

五、紧急疏散管理

1. 疏散路线：严格依照设计图纸规划的疏散走道、安全出口、疏散楼梯设定疏散路线，标识清晰、全程畅通，严禁占用封堵，优先使用楼梯疏散，禁止搭乘普通电梯。

2. 疏散流程：突发险情后，快速发布预警，按就近、有序原则组织人员疏散，撤离至室外安全集结点后清点人数，确认无人员滞留。

3. 日常管控：定期检查疏散通道、安全出口、应急照明设施，确保完好有效。

六、应急救护管理

1. 物资配置：结合建筑布局，在公共区域按图纸点位设置急救箱，配备绷带、止血药品、急救工具等基础救护物资。

2. 救护流程：险情发生后，第一时间对受伤人员开展止血、包扎等简易救护，及时联系急救机构，做好伤员转运衔接。

3. 物资维护：安排专人定期检查、更换过期药品和损坏器材，保证应急物资随时可用。

七、与绿色建筑设计融合

本制度依托项目绿色建筑设计布局，疏散标识、应急设施采用节能环保型器材，兼顾安全保障与低碳节能要求，凸显绿色建筑安全、健康、环保的核心宗旨。