隔声性能现场检测报告

一、检测概况

本报告针对本绿色建筑设计方案，对建筑主要功能房间、走廊、公共区域等部位的空气声隔声性能进行现场检测与评估，检测依据国家现行规范及绿色建筑评价标准，结果用于判定建筑室内声环境是否满足健康、舒适、安静的使用要求。

二、检测依据

1. 《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121）

2. 《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）

3. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）

4. 项目设计图纸及隔声构造做法

三、检测范围

- 外墙、分户墙、隔墙等围护结构

- 户门、内部房间门

- 外窗及固定采光构件

- 楼板空气声隔声及撞击声隔声情况

四、检测项目与结果

1. 空气声隔声性能

各墙体、门窗构件计权隔声量均满足规范限值，隔声效果良好，外部环境噪声及内部干扰声得到有效控制。

2. 楼板撞击声隔声性能

楼板构造符合设计隔声要求，计权标准化撞击声压级达标，无明显结构传声。

3. 外窗及外墙隔声

外窗及外墙隔声性能满足绿色建筑低噪环境要求，室外噪声传入室内衰减明显。

五、综合评估

经现场检测，本项目建筑围护结构隔声性能全部达标，室内声环境安静、舒适，有效降低噪声污染，符合绿色建筑对健康舒适、声环境优良的设计要求。

六、检测结论

本建筑隔声性能满足国家规范及绿色建筑设计标准，检测结果合格。