| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 130.05 | 100 |  | 满足 |
|  | 1002[连接通道] |  | 连接通道 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 53.56 | 100 |  | 满足 |
|  | 1003[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 10.36 | 100 |  | 满足 |
|  | 1004[大厅] |  | 门厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 35.71 | 100 |  | 满足 |
|  | 1005[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 14.73 | 100 |  | 满足 |
|  | 1006[大厅] |  | 门厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 82.20 | 100 |  | 满足 |
|  | 1007[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 10.36 | 100 |  | 满足 |
|  | 1011[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 11.51 | 100 |  | 满足 |
|  | 1012[库房] |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 150 |  | 24.27 | 100 |  | 满足 |
|  | 1015[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 混合 | 150 |  | 689.82 | 100 |  | 满足 |
|  | 1017[大厅] |  | 登录厅 |  | IV |  | 混合 | 150 |  | 176.04 | 100 |  | 满足 |
|  | 1021[库房] |  | 库房 |  | V |  | 混合 | 75 |  | 167.02 | 100 |  | 满足 |
| 3 | 2001[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 145.25 | 100 |  | 满足 |
|  | 2003[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 424.13 | 100 |  | 满足 |
|  | 2005[库房] |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 150 |  | 156.34 | 100 |  | 满足 |
|  | 3001[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 329.26 | 100 |  | 满足 |
| 5 | 3002[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 163.99 | 100 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 设计照度(Lx) |  | 总面积(m2) |  |  | 达标面积比例(%) |  |  | 结论 |  |  |
| 会议室 |  | 混合 |  | 300 |  | 130.05 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 连接通道 |  | 侧面 |  | 300 |  | 53.56 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 450 |  | 32.23 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 门厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 117.91 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 办公室 |  | 混合 |  | 300 |  | 14.73 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 库房 |  | 侧面 |  | 150 |  | 180.61 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 展厅 |  | 混合 |  | 150 |  | 689.82 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 登录厅 |  | 混合 |  | 150 |  | 176.04 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 库房 |  | 混合 |  | 75 |  | 167.02 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 展厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 1062.63 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 4分 |  |  |