| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 房间面积 (m2) |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1021[库房] |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 167.02 |  | 66.05 |  | 67 |  |
|  | 1017[大厅] |  | 登录厅 |  | IV |  | 侧面 | 176.04 |  | 176.04 |  | 100 |  |
|  | 1015[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 689.82 |  | 593.93 |  | 86 |  |
|  | 1012[库房] |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 24.27 |  | 16.26 |  | 77 |  |
|  | 1011[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 11.51 |  | 11.51 |  | 100 |  |
|  | 1007[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 10.36 |  | 7.43 |  | 72 |  |
|  | 1006[大厅] |  | 门厅 |  | IV |  | 侧面 | 82.20 |  | 80.31 |  | 98 |  |
|  | 1005[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 14.73 |  | 10.36 |  | 70 |  |
|  | 1004[大厅] |  | 门厅 |  | IV |  | 侧面 | 35.71 |  | 28.06 |  | 79 |  |
|  | 1003[办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 10.36 |  | 7.43 |  | 72 |  |
|  | 1002[连接通道] |  | 连接通道 |  | IV |  | 侧面 | 53.56 |  | 53.56 |  | 100 |  |
|  | 1001[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 130.05 |  | 130.05 |  | 100 |  |
| 3 | 3001[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 329.26 |  | 328.26 |  | 100 |  |
|  | 2005[库房] |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 156.34 |  | 150.72 |  | 96 |  |
|  | 2003[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 424.13 |  | 424.13 |  | 100 |  |
|  | 2001[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 145.25 |  | 144.31 |  | 99 |  |
| 5 | 3002[展览馆] |  | 展厅 |  | IV |  | 侧面 | 163.99 |  | 109.97 |  | 78 |  |
| 房间类型 |  | 采光等级 |  | 采光类型 |  | 房间面积 (m2) |  |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| 展厅 |  | IV |  | 侧面 |  | 1752.45 |  |  | 1600.60 |  | 91 |  |
| 库房 |  | V |  | 侧面 |  | 347.62 |  |  | 233.04 |  | 67 |  |
| 登录厅 |  | IV |  | 侧面 |  | 176.04 |  |  | 176.04 |  | 100 |  |
| 办公室 |  | III |  | 侧面 |  | 46.96 |  |  | 36.73 |  | 78 |  |
| 门厅 |  | IV |  | 侧面 |  | 117.91 |  |  | 108.37 |  | 92 |  |
| 连接通道 |  | IV |  | 侧面 |  | 53.56 |  |  | 53.56 |  | 100 |  |
| 会议室 |  | III |  | 侧面 |  | 130.05 |  |  | 130.05 |  | 100 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 2624.59 |  |  | 2338.38 |  | 89 |  |