
9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	0

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	8

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	10

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	10

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	30

	合计
	
	
	230.0
	98.0


[image: image1.png]



新项目
光伏太阳能利用分析报告
新项目
[image: image2.png]



计算软件：
PKPM-Solar建筑光伏模拟分析软件
开发单位：
中国建筑科学研究院有限公司

北京构力科技有限公司

四川省建筑设计研究院有限公司
应用版本：
版本日期20250330
计算时间：
2025.04.10 10:58
建筑光伏设计分析报告
项目名称：新项目
项目地址：四川成都
建设单位：
设计单位：
参与单位：


规范标准参考依据：
1、《四川省光伏建筑一体化应用技术标准》DBJ51/T233-2023
2、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
3、《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
4、《可再生能源建筑应用工程评价标准》GBT 50801-2013
5、《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT 449-2018
6、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
7、《光伏发电系统效能规范》NB/T 10394-2020
8、《太阳能资源评估方法》GB/T 37526-2019
一、建筑概况
1.1 基本信息
城市：成都（北纬=30.66°，东经=104.01°）
光气候分区：V
注：光气候分区的依据来源于《建筑采光设计标准》GB 50033-2013，仅供参考。
表1 建筑群信息统计表
	建筑物名称
	标高（m）
	建筑物高度（m）

	设计课专家楼
	0
	8

	设计课楼1
	0
	12

	设计课楼2
	0
	12

	设计课楼3
	0
	20

	设计课楼4
	0
	12

	设计课楼5
	0
	16

	设计课楼6
	0
	16


1.2 建筑三维视图
1.2.1 建筑群轴测图
[image: image3.png]



图1 建筑群轴测图
1.2.2 建筑群俯视图
[image: image4.png]



图2 建筑群俯视图
二、太阳能资源状况
2.1 太阳能资源评估标准
我国是太阳能资源丰富的国家，全国辐射总量在3300～8400MJ/m²年之间。全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时。我国西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原，黄土高原的总辐射量和日照时数均为全国最高，属世界太阳能资源丰富地区之一。
根据《太阳能资源评估方法》GB/T37526-2019，太阳能资源丰富程度以太阳总辐射的年总量为指标，按年水平面辐照量(GHR)来划分标准，评价太阳能资源的丰富程度，如下表所示：
表2 年水平面辐照量(GHR)等级
	等级名称
	分级阈值/(MJ/m²)
	分级阈值/(kWh/m²)
	等级代号

	最丰富
	GHR⩾6300
	GHR⩾1750
	A

	很丰富
	5040⩽GHR<6300
	1400⩽GHR<1750
	B

	丰富
	3780⩽GHR<5040
	1050⩽GHR<1400
	C

	一般
	GHR<3780
	GHR<1050
	D


A 类区域为我国太阳能资源最丰富的地区，年太阳辐射总量在6300MJ/m²以上， 相当于日辐射量4.8kWh/m²，包括西藏、青海大部，新疆南缘，内蒙古、甘肃的西部；尤其以西藏最为丰富，日辐射量高达6.4kWh/m²，居世界第二位。
B 类区域为我国太阳能资源很丰富的地区，年太阳辐射总量在5040～6300MJ/m²之间，相当于日辐射量3.8～4.8kWh/m²。这些地区包括新疆大部、内蒙古东部、华北北部、黄土高原、青海和甘肃东部、四川西部至横断山区以及海南岛的西部。
C 类区域为我国太阳能资源较丰富的地区，年太阳辐射总量在3780～5040MJ/m²之间，相当于日辐射量2.9～3.8kWh/m²。主要包括东北地区、华北南部、东南丘陵区和广东、广西、台湾等南方地区。
D 类区域为我国太阳能资源一般地区，年太阳辐射总量在3780MJ/m²以下，相当于日辐射量不足2.9kWh/m²；主要集中在重庆、贵州一带。
2.2 项目所在地太阳能资源利用条件
根据项目所在地气候、气象条件以及太阳能资源条件分析，该地区太阳能总辐照量月际变化图如下图所示。
[image: image5.png]BB EMYm?)





图3 项目所在地总辐照量月均值柱状图(MJ/m²)
[image: image6.png]KT R EEE 000/me) [ A AR (/)





图4 项目所在地直射量和散射量月际变化图(MJ/m²)
[image: image7.png]28 (/%)
— BT EARERE (O/m?)
3000

200

1000

o
1 7a4 416 2160 2880 3624 4349 S8 SR 652 79 016 76D
Y1 w3 28 3B 450 SBL S50 731 8B 950 1051 10 12





图5 项目所在地总辐照量逐时折线图(KJ/m²)
根据对项目所在地气象资料的分析，项目所在地辐照条件总结如下表：
表3 项目所在地太阳能资源情况分析
	地点
	峰值日照时数(h)
	水平面年总辐照量MJ/(m²•a)
	水平面年均日辐照量(MJ/m²)
	水平面总辐照量最高月份及当月总辐照量(MJ/m²)
	
	水平面总辐照量最低月份及当月总辐照量(MJ/m²)
	

	成都
	1083
	3900.99
	10.69
	5月
	488.33
	1月
	163.9

	数据来源
	
	来自《建筑节能气象参数标准》JGJT346-2014官方数据
	
	
	
	
	


三、模拟概述
光伏作为建筑中最常见使用的可再生能源系统，在最新执行的国家《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中的第5.2.1条规定：“新建建筑应安装太阳能系统”，也就是说新建工程中含有建筑的，在项目立项和设计阶段，就必须考虑太阳能系统如何在工程中的开展应用，并预留相应的资金；并在标准2.0.5条规定，建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。
除此之外，部分省市地区发布的可再生能源核算中，明确了新建建筑项目中安装光伏的面积比例，并且将光伏发电量计入了可再生能源核算量的考核之中。
针对不满足屋顶光伏安装面积的情况，《四川省光伏建筑一体化应用技术标准》DBJ51/T233-2023中的第7.1.4条规定：“当屋面光伏组件铺设面积因设计条件限制，无法满足当地规定时，应按附录C的方法进行光伏发电量权衡计算。”
3.1 原理概要
目前常用的光伏发电量评价的方法有简化计算法和动态算法等，其中简化算法是在典型条件下的快速算法，《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012给出了具体的计算公式；简化算法通过水平面年太阳能总辐射量，光伏组件安装容量等参数得到最后的年发电量。以上的评价方法具有计算简单、使用方便等优点，但这种评价方法的缺点也很明显，未考虑建筑朝向、建筑周围遮挡、自遮挡等因素，因此全年动态算法是通过全年逐月或8760小时逐时计算，适用于光伏工程场地环境复杂，自遮挡或周围遮挡较多导致光照条件比较复杂，简化算法存在较大失真的情况。
3.2 分析软件
本报告主要采用建筑光伏模拟分析软件PKPM-Solar进行光伏建模和模拟计算，建筑光伏模拟分析软件PKPM-Solar由北京构力科技有限公司（PKPM）联合四川省建筑设计研究院有限公司（SADI）共同研发并推广，软件的操作环境为Win7～Win11系统，可在AutoCAD平台上运行。
建筑光伏模拟分析软件PKPM-Solar充分发挥双方在市场、技术等方面的特长，配套《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021及各省市与光伏有关主流标准，包括《四川省光伏建筑一体化应用技术标准》DBJ51/T233-2023。软件支持国内各省市数百个地区的详细气象参数，同时提供倾角选择及最优倾角方案的输出，并依据《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012等国标及地标中的算法进行辐照量的逐时计算、简化计算及发电量计算。根据不同需求，输出包括首年发电量、逐年发电量、全生命期发电量在内等数据结果。建筑光伏模拟分析软件PKPM-Solar还支持光伏项目建设经济性分析，光伏系统隐含碳计算及环境效益等减碳排统计。软件提供直观的可视化光伏仿真以及多种结果分析彩图展示，可自动生成可溯源的光伏太阳能利用分析报告，帮助用户快速完成光伏模拟分析工作。
四、太阳能光伏系统设计建议分析
通常来说，光伏系统的整体设计主要包括：太阳能支架安装、太阳能光伏组件设备安装、组串式逆变器安装、电力电缆和通讯电缆、监控系统安装、调试交验等。本报告主要考察其中对光伏发电量有关的系统设备和相关参数。
五、辐照计算及分析
5.1 计算时长
本项目光伏分析计算起止时间如下表：
表4 光伏阵列辐照量计算时长
	起始日期
	
	结束日期
	

	月
	日
	月
	日

	1
	1
	12
	31


5.2 最优倾角分析及光伏阵列接收辐照量分析
光伏阵列的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角（向东偏设定为负角度，向西偏设定为正角度）。一般情况下，方阵朝向正南（即方阵垂直面与正南的夹角为0°）时，光伏组件发电量是最大的。在偏离正南（北半球）30°度时，方阵的发电量将减少约10％～15％；在偏离正南（北半球）60°时，阵列的发电量将减少约20％～30％。光伏阵列倾角可以在0°~90°范围内布置。
建筑光伏模拟分析软件PKPM-Solar提供了最优倾角分析的功能，确定最优倾角的依据为光伏阵列在何种倾角时其单位面积表面接收到的全年累计辐照量最大，理论上此时的全年累计发电量也将最大。当然，光伏系统的实际设计或安装有时不仅考虑累计发电量总值，从业人员还会结合维护、空间利用等综合情况进行倾角设计。因此，建筑光伏模拟分析软件PKPM-Solar提供了两种方式：软件自动分析最优倾角、完全按照设计师指定的倾角。
在本项目中，采用的倾角确定方法为完全按照设计师指定的倾角，最终计算得到的太阳辐照量数值如下表所示，详细光伏组件阵列的倾角和方位角，以及光伏阵列接收到的辐照量数据见附录。
表5 光伏阵列辐射照度值
	所属建筑
	光伏阵列最大太阳辐射量（MJ/m2)
	光伏阵列最小太阳辐射量（MJ/m2)
	光伏阵列平均太阳辐射量（MJ/m2)


[image: image8.png]



图6 建筑辐照量结果轴测图（MJ/m²）
[image: image9.png]MJ/m2

0700
2on s
791

9108




图7 建筑辐照量结果俯视图（MJ/m²）
[image: image10.png]RS/

— RREHEERCON
3000
200
1000
o
1 7a4 416 2160 2880 3624 4349 S8 2 652 79 016 760
Y13 228 3BT 430 SBL B0 7B1 8B 9B 1AL B0 1




图8 光伏阵列瞬时辐照量对比折线图（KJ/m²）
[image: image11.png]



图9 逐月太阳能辐照量对比图（MJ/m²）
5.3 阴影分析
5.3.1 典型气象日参数
阴影分析参数选择典型气象日-冬至进行阴影分析，具体阴影分析参数及辐照量图表如下所示:
表6 典型气象日参数表
	时刻
	水平总辐射照度(W/m2)
	水平散射辐射照度(W/m2)

	01:00
	0.00
	0.00

	02:00
	0.00
	0.00

	03:00
	0.00
	0.00

	04:00
	0.00
	0.00

	05:00
	0.00
	0.00

	06:00
	0.00
	0.00

	07:00
	0.00
	0.00

	08:00
	0.00
	0.00

	09:00
	29.70
	12.50

	10:00
	98.00
	51.10

	11:00
	145.20
	70.10

	12:00
	162.00
	72.60

	13:00
	155.60
	67.10

	14:00
	144.20
	62.40

	15:00
	125.90
	56.40

	16:00
	99.40
	49.50

	17:00
	43.50
	22.10

	18:00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00

	24:00
	0.00
	0.00


[image: image12.png]@ KPLERE (/)
O S5 RARATRRTE (V")





图10 典型气象日辐射照度曲线图(W/m2)
5.3.2 全年阴影遮挡小时数
通过统计建筑屋面全年阴影遮挡小时数，可以辅助屋顶光伏区域设计，增加光伏发电收益。
[image: image13.png]ShelterHourth)
o000

7240
5540
2900

ss0





图11 全年阴影遮挡小时数统计图（45°轴测图）
六、光伏发电量计算及分析
6.1 光伏发电量计算配置
建筑光伏系统的发电量应根据所在地的太阳能资源情况，并考虑光伏发电站系统设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素计算后确定。对于明显周边遮挡或自遮挡、或采用建筑立面光伏的光伏建筑一体化工程，计算年发电量时应采用全年动态算法；根据《四川省光伏建筑一体化应用技术标准》DBJ51/T233-2023第7.3.2条年发电量全年动态算法，可求得光伏系统的发电量值。
[image: image14.png]



式中：Ep——年发电量，(kWh·a)；
n——计算时间周期，采用逐月算法时n=12，表示全年共12个月；采用逐时算法时n=8760，表示全年共8760小时；
Hθ,j——第j个太阳能光伏板倾斜表面单位面积接收到的太阳能辐射量，（kWh/m2）。
PAZ—光伏组件的安装容量，(kWp)； 
Ea——标准条件下的辐照度，kWh/m2，常数=1；
K——综合效率系数，在动态算法中宜包括光伏组件类型修正系数、光伏发电系统可用率、光照利用率、逆变器效率、集电线路损耗、升压变压器损耗、光伏组件表面污染修正系数、光伏组件转换效率修正系数。
表7 光伏系统计算参数表
	组件类型
	峰值功率(W)
	功率衰减
	
	组件数量
	设计容量(kW)

	
	
	首年功率衰减
	逐年功率衰减
	
	

	光照利用率系数
	1.00
	
	
	
	

	发电量可用率系数
	0.99
	
	
	
	

	线路损耗修正系数
	0.96
	
	
	
	

	组件类型修正系数
	1.00
	
	
	
	

	逆变器效率修正系数
	0.95
	
	
	
	

	遮挡及污染修正系数
	0.95
	
	
	
	


6.2 光伏发电量计算
6.2.1 首年发电量统计
依据以上气象数据、光伏计算公式以及综合使用效率参数，计算得到该项目的的光伏系统的首年发电量如下：
表8 首年发电量统计
	时间段
	太阳能总辐照量（MJ）
	发电量（kWh）
	占全年发电总量的比例

	第1月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第2月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第3月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第4月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第5月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第6月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第7月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第8月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第9月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第10月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第11月
	0.00
	0.00
	100.00%

	第12月
	0.00
	0.00
	100.00%

	全年累计值
	0.00
	0.00
	1200.00%

	首年发电量统计（kWh）
	0.00
	
	


[image: image15.png](= T O]

02

JE2 B8 9P B R REERRE

2

04





图12 逐月发电量统计图
6.2.2 全生命期发电量统计
电池组件使用较长时间后，光电转换效率会受到影响，输出功率有所降低。考虑光伏组件功率衰减，同时考虑光伏发电系统效率，本工程25年发电量计算结果如下表所示：
表9  全生命期发电量统计
	年份
	年发电量（kWh）
	年份
	年发电量（kWh）

	第1年
	0.00
	第2年
	0.00

	第3年
	0.00
	第4年
	0.00

	第5年
	0.00
	第6年
	0.00

	第7年
	0.00
	第8年
	0.00

	第9年
	0.00
	第10年
	0.00

	第11年
	0.00
	第12年
	0.00

	第13年
	0.00
	第14年
	0.00

	第15年
	0.00
	第16年
	0.00

	第17年
	0.00
	第18年
	0.00

	第19年
	0.00
	第20年
	0.00

	第21年
	0.00
	第22年
	0.00

	第23年
	0.00
	第24年
	0.00

	第25年
	0.00
	--
	--

	平均年发电量（kWh）
	0.00
	
	

	25年总发电量（kWh）
	0.00
	
	


[image: image16.png]0s.

02

BERBE ()
R 0(kwh)

z

H

i

78

S M0 11 12 13 34 15 16 17 18 13 20 21 22 25 24 25




图13 逐年发电量统计图
6.2.3 光伏阵列发电量统计
参与计算的光伏阵列使用年限总发电量与年发电量统计如下表所示：
表10 光伏阵列发电量统计
	建筑名称
	使用年限
	使用年限总发电量(kWh)
	平均年发电量（kWh）


七、光伏系统全生命期碳数据分析
根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019中规定，全生命期碳排放包含建材生产和运输、施工建造、运行维护、拆除回收四大阶段，其中建材的概念并不特指围护结构材料，而是包含各类材料和设备等。
建筑光伏系统主要涉及设备生产和运输、运行维护两大阶段。在设备生产和运输阶段产生碳排放，由于光伏发电本身属于可再生能源，在运行维护阶段属于减碳措施。
7.1 光伏系统设备生产与运输阶段碳排放分析
光伏系统主要设备生产阶段碳排放情况如下表：
表11 光伏系统设备生产阶段碳排放计算表
	序号
	建材种类
	用量
	单位
	生产因子（tCO2e/单位用量）
	碳排放量（tCO2e）

	合计
	
	--
	--
	--
	0.00


光伏系统主要设备运输阶段碳排放情况如下表：
表12 光伏系统主要设备运输阶段碳排放计算表
	序号
	建材种类
	用量
	单位
	运输方式
	运输因子[tCO2e/（t*km）]
	运输距离（km）
	碳排放量（tCO2e）

	合计
	
	--
	--
	--
	--
	--
	0.00


7.2 光伏系统运行阶段碳减排量分析
光伏发电作为清洁能源，既不直接消耗能源，同时也不释放污染物及温室气体破坏大气环境，是一种绿色可再生能源。
本项目计算首年光伏发电减碳量时采用的电力排放因子为0.5703kgCO₂/kWh，该数据来源为《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。随着双碳目标的推进、设备能效等级的提高以及可再生能源的大规模引用，电力碳排放因子在未来必然将逐年降低。
本项目按照最不利原则，在全生命期逐年预测时均取首年的电力碳排放因子，详细结果如下表：
表13 逐年减碳排放量统计
	年份
	年发电量（kWh）
	电网平均碳排放因子（kgCO2e/kWh）
	能源碳减排量（kgCO2e/年）

	总碳减排量（kgCO2e）
	0.00
	
	

	年平均碳减排量（kgCO2e/年）
	0.00
	
	


[image: image17.png]BERHE (kac0:)

3 3 3

(OB AT

T % e




图14 逐年碳减排量统计图
7.3 环境效益
光伏发电还有其他显著的环境效益，例如在节煤，减排二氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放效果上，起到积极的示范作用。根据《中国电力行业年度发展报告2023》中提供的排放因子数据 ，预测本项目采用光伏系统，每年环境有效收益如下表：
表14 其他环境收益统计
	参数
	排放因子
	换算单位
	年平均值
	全生命期总值
	单位

	发电量
	--
	--
	0.00
	0.00
	kWh

	标准煤
	0.3007
	kg/kWh
	0.00
	0.00
	kg

	CO2
	0.824
	kg/kWh
	0.00
	0.00
	kg

	烟尘
	1.7×10^(-5)
	kg/kWh
	0.00
	0.00
	kg

	SO2
	8.3×10^(-5)
	kg/kWh
	0.00
	0.00
	kg

	NOx
	1.33×10^(-4)
	kg/kWh
	0.00
	0.00
	kg


注：排放物因子取值来源于《中国电力行业年度发展报告2023》
八、结论
根据上述辐照量与发电量计算章节，项目光伏安装容量0.00KW，通过发电量计算得到年平均发电量0.00kWh,通过全国电网平均排放因子统计年平均减碳量0.00t,全生命期总发电量0.00kWh,全生命期减碳量0.00t。
根据全国6000千瓦及以上规模电厂供电标准煤耗计算，该光伏电站每年可为国家节省标煤0.00kg；与相同发电量的火电相比，可减烟尘排放量0.00kg，减少SO₂排放量0.00kg，减少NOₓ排放量0.00kg，减少CO₂排放量0.00kg。
9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	  

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。
	7
	

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。
	
	


2 评价要点

项目所在城市               ，该地区建筑风貌特色为     。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	


9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	  

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分
	20
	

	合计
	


2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0
	1
	  

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0
	2
	  

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0
	5
	

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                          场地灌木占地面积：             m2

草地面积：             m2                    场地面积：             m2

场地绿容率：              
3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	  

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  

	3
	降低碳排放
	10
	

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  

	总计
	40
	  


2 评价要点

请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料：

	



