[image: image4.jpg]




	住区热环境设计报告书
（规定性设计）

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 住区热环境TERA2025
	[image: image4.jpg]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13651140284
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
住区概况


42
设计依据


43
计算规定


43.1
规定性设计


54
计算参数


54.1
典型气象日气象参数


64.2
渗透面夏季逐时蒸发量


65
住区指标概览


76
规定性设计指标


76.1
底层通风架空率


76.2
绿化遮阳体叶面积指数


76.3
渗透蒸发指标


86.4
屋面绿化率


87
结论





1 住区概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京

	地理位置
	北纬：39.95°
	东经：116.35°

	建筑气候区
	IIA

	主导风向
	南


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
2 设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013
3. 《住宅项目规范》GB 55038–2025
3 计算规定
《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括规定性设计和评价性设计，当不满足规定性指标时可进行性能设计指标评价。

3.1 规定性设计
（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。
（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。
表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标
	地面
	I、II、VI、VII气候区
	III、IV、V气候区

	
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）

	广场
	40
	3
	1.6
	50
	3
	1.3

	游憩场
	50
	
	
	60
	
	

	停车场
	60
	
	
	70
	
	

	人行道
	50
	
	
	60
	
	


（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。
当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。
4 计算参数
4.1 典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	24.5
	80
	0.00
	0.00
	1.6
	南

	1
	24.1
	81
	0.00
	0.00
	1.5
	

	2
	23.6
	83
	0.00
	0.00
	1.3
	

	3
	23.2
	85
	0.00
	0.00
	1.4
	

	4
	22.8
	86
	0.00
	0.00
	1.3
	

	5
	22.6
	86
	0.00
	0.00
	1.3
	

	6
	22.9
	85
	31.86
	28.32
	1.5
	

	7
	23.5
	82
	123.90
	97.94
	1.6
	

	8
	24.4
	78
	230.10
	178.18
	1.7
	

	9
	25.4
	74
	359.90
	260.78
	1.9
	

	10
	26.4
	70
	472.00
	322.14
	2.0
	

	11
	27.3
	67
	553.42
	378.78
	2.1
	

	12
	28.2
	63
	607.70
	403.56
	2.3
	

	13
	28.9
	61
	607.70
	400.02
	2.6
	

	14
	29.4
	59
	569.94
	384.68
	2.8
	

	15
	29.7
	58
	495.60
	330.40
	2.8
	

	16
	29.6
	58
	382.32
	256.06
	2.9
	

	17
	29.3
	60
	253.70
	177.00
	2.9
	

	18
	28.8
	62
	129.80
	94.40
	2.7
	

	19
	28.0
	65
	18.88
	16.52
	2.4
	

	20
	27.2
	69
	0.00
	0.00
	2.1
	

	21
	26.3
	73
	0.00
	0.00
	2.0
	

	22
	25.6
	76
	0.00
	0.00
	1.8
	

	23
	25.0
	78
	0.00
	0.00
	1.7
	

	日平均
	26.1
	72
	201.53
	138.70
	2.0
	


4.2 渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.14
	0.28
	0.10
	0.22

	1
	0.12
	0.20
	0.10
	0.16

	2
	0.12
	0.19
	0.07
	0.16

	3
	0.10
	0.18
	0.08
	0.15

	4
	0.11
	0.21
	0.07
	0.17

	5
	0.16
	0.26
	0.10
	0.20

	6
	0.28
	0.35
	0.12
	0.28

	7
	0.45
	0.44
	0.14
	0.35

	8
	0.65
	0.56
	0.14
	0.45

	9
	0.86
	0.65
	0.14
	0.52

	10
	1.02
	0.69
	0.14
	0.55

	11
	1.15
	0.65
	0.12
	0.52

	12
	1.18
	0.59
	0.09
	0.47

	13
	1.15
	0.52
	0.07
	0.42

	14
	1.05
	0.40
	0.07
	0.32

	15
	0.93
	0.35
	0.04
	0.28

	16
	0.75
	0.25
	0.03
	0.20

	17
	0.60
	0.21
	0.03
	0.17

	18
	0.51
	0.17
	0.02
	0.14

	19
	0.33
	0.14
	0.01
	0.11

	20
	0.29
	0.12
	0.00
	0.09

	21
	0.22
	0.11
	0.01
	0.09

	22
	0.18
	0.08
	0.01
	0.06

	23
	0.15
	0.10
	0.00
	0.08

	日累计(kg/(㎡.d))
	12.50
	7.70
	1.70
	6.16


5 住区指标概览
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	9003.10

	建筑密度
	0.46

	室外面积(㎡)
	4879.69

	广场面积(㎡)
	372.26

	人行道面积(㎡)
	2449.90

	内部车道面积(㎡)
	6095.39

	草地面积(㎡)
	1056.76

	水面面积(㎡)
	0.00

	乔木面积(㎡)
	2179.48

	亭廊面积(㎡)
	0.00

	爬藤棚架面积(㎡)
	377.61

	屋顶绿化面积(㎡)
	4494.20

	渗透性硬地面积(㎡)
	2822.15

	绿化遮阳覆盖率(%)
	52.40

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	0.00


6 规定性设计指标
6.1 底层通风架空率
	建筑名称
	底层架空面积(㎡)
	基底面积(㎡)
	迎风面宽度(m)
	底层通风架空率(%)

	未命名
	0.0
	4123.4
	135.2
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条

	标准要求
	III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10%

	结论
	不满足


6.2 绿化遮阳体叶面积指数
	遮阳体类型
	叶面积指数
	面积(㎡)

	乔木
	LAI >= 3
	2179

	
	LAI < 3
	0

	爬藤棚架
	LAI >= 3
	378

	
	LAI < 3
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条

	标准要求
	绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0

	结论
	满足


6.3 渗透蒸发指标
	地面
	面积(㎡)
	面积所占比例
	地面透水系数k(mm/s)
	蒸发量m
(kg/(㎡·d))

	广场
	372
	0.132
	3.00
	1.69

	人行道
	2450
	0.868
	3.00
	1.69

	合计
	2822
	1.0
	3.00
	1.69


	地面
	渗透面积比率(%)
	限值(%)

	广场
	100
	40

	人行道
	100
	50

	渗透与蒸发指标

	指标
	值
	限值

	地面透水系数k(mm/s)
	3.00
	3

	蒸发量m(kg/(㎡·d))
	1.69
	1.6

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条

	标准要求
	渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值

	结论
	满足


6.4 屋面绿化率
	建筑名称
	屋面轮廓面积(㎡)
	屋顶绿化面积(㎡)
	可绿化屋面
面积(㎡)
	屋面绿化率(%)

	未命名
	4123.4
	4123.4
	4123.4
	100

	合计
	4123.4
	4123.4
	4123.4
	100

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条

	标准要求
	建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%

	结论
	满足


7 结论
	类别
	检查项
	结论
	备注

	规定性设计
	底层通风架空率
	不满足
	不满足任意一条时，进行评价性设计

	
	绿化遮阳体叶面积指数
	满足
	

	
	渗透蒸发指标
	满足
	

	
	屋面绿化率
	满足
	

	结论
	不满足


PAGE  
1

[image: image5.jpg]


[image: image6.png]yl SRIERTE N



