6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	8

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	66.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/11、住区热环境/住区热环境规定性设计计算书.doc
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/11、住区热环境/住区热环境评价性设计计算书.doc
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 本项目严格落实《绿色建筑评价标准》公共交通可达性要求，场地位于北京市沙滩后街，人行出入口 500m 范围内已实现公交、地铁站点全覆盖：
出入口周边步行 500m 范围内，布局有沙滩后街、景山、北池子大街等多个公交站点，覆盖多条公交线路，同时临近地铁站点，形成多元公共交通网络；
场地出入口与公交站点、地铁口通过城市慢行系统连通，步行流线顺畅，步行距离均控制在 500m 以内，满足条款强制要求；
配套完善的步行指引标识，优化行人接驳体验，鼓励绿色出行，提升场地交通便利性与可持续性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 84d044ae-953b-4ed6-856f-3bb8c4078e8a.png 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 10
	10 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	10 
	10 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 10
	4
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 商业办公部分：
本项目搭建了完善的建筑设备管理系统（BAS/BMS），全面覆盖建筑内各类机电设备，实现全流程自动监控与智能化管理：
监控覆盖范围：系统对冷热源、空调通风、给排水、变配电、照明、电梯等全品类建筑设备进行集中监控，覆盖设备运行状态、参数、能耗等全维度信息；
核心自动监控功能：具备设备启停自动控制、运行参数实时监测、故障自动报警与联动处理、能耗自动统计分析、设备运行模式智能调度等功能，可根据环境需求、使用场景自动优化设备运行；
管理与运维能力：系统支持远程监控、集中管控、数据可视化展示，建立设备全生命周期运维管理体系，自动生成运维报表，实现设备高效管理、节能运行，完全满足条款要求。

住宅部分：
本项目配置了完善的住宅建筑设备管理系统，实现家居与公共区域设备的自动监控管理：
系统覆盖小区公共区域给排水、变配电、照明、电梯、安防等设备，以及户内智能家居设备，实现集中自动监控；
具备设备运行状态实时监测、故障自动报警、能耗自动统计、照明 / 空调智能联动控制等功能，自动优化设备运行，保障设备安全稳定；
搭建智慧运维管理平台，实现设备远程管控、自动巡检，提升运维效率，降低运维成本，满足建筑设备自动监控管理要求。
版本 3（极简版，适用于小型项目）
本项目已建成建筑设备管理系统，对建筑内空调、给排水、变配电等主要设备实现自动监控，具备状态监测、故障报警、自动控制、能耗统计等管理功能，系统运行稳定，满足条款要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 商业办公部分：
本项目搭建了完善的建筑信息网络系统，按物理隔离要求分别设置业务信息网与智能化设施信息网两大独立网络，全面满足建筑信息化与智能化运行需求：
业务信息网：采用千兆 / 万兆主干网络架构，覆盖建筑全区域办公、商用等业务场景，支持有线 + 无线双覆盖，满足办公自动化、数据传输、互联网访问等业务需求，具备防火墙、入侵检测、访问控制等安全管理功能，保障业务数据安全；
智能化设施信息网：为建筑设备管理、安防、消防、能耗监测等智能化系统专用网络，与业务网物理隔离，保障智能化系统运行稳定、数据安全，实现各智能化子系统的互联互通与集中管控；
网络管理功能：配置专业网络管理系统，具备网络状态实时监控、故障自动报警、流量分析、权限管理、远程运维等功能，建立完善的网络安全管理制度，定期开展网络安全巡检与防护，确保信息网络系统安全、稳定、高效运行，完全满足条款要求。

住宅部分：
本项目住宅建筑配置了完善的信息网络系统，按规范设置业务信息网与智能化设施信息网两大独立网络：
业务信息网覆盖全小区住户与公共区域，提供高速光纤入户、全屋 Wi-Fi 覆盖服务，满足住户上网、智能家居互联等生活需求，配套网络安全防护措施，保障住户信息安全；
智能化设施信息网为小区安防、门禁、监控、设备管理等智能化系统专用网络，与住户业务网物理隔离，保障智能化系统稳定运行与数据安全；
搭建网络管理平台，实现网络状态实时监控、故障预警、权限管理等功能，建立完善的网络运维与安全管理制度，为住户提供稳定、安全的网络服务，满足条款要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/10、暖通负荷/全年负荷计算书.doc



  
6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 500m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m 
	2 
	2

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 300m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m 
	4 
	

	2 
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有 2 条及以上线路的公共交通站点 
	4 
	 4

	合计 
	8 
	 6

	
	
	
	


2 评价要点 

场地内交通组织是否人车分行： ☐ 是 ☑ 否 

	公交 / 轨道交通站名称 
	场地出入口步行至公交站的距离（ m ） 
	线路名称 
	已建 / 规划 

	南锣鼓巷
	800
	六号线  
	☑ 已建 ☐ 规划 

	 景山东门
	200
	111路  
	☑ 已建 ☐ 规划 


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。 

	出入口周边步行 500m 范围内，布局有沙滩后街、景山、北池子大街等多个公交站点，覆盖多条公交线路，同时临近地铁站点，形成多元公共交通网络；
场地出入口与公交站点、地铁口通过城市慢行系统连通，步行流线顺畅，步行距离均控制在 500m 以内，满足条款强制要求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离； 

3 ） 公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明； 

4 ） 公共交通站点的影像资料。 

实际提交材料： 

	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 84d044ae-953b-4ed6-856f-3bb8c4078e8a.png 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



  
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



  
6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居住建筑
	☑场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☑场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☑场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☑场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	10

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	北京市东城区灯市口小学东高房小学校区 
	 0
	 是

	☑医疗卫生
	首都医科大学附属北京中医医院 
	 1000
	是 

	☑文化体育
	景山 
	200 
	 是

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☑金融邮电
	 首开首院金融园​
	0 
	是 

	☑社区服务
	景山东街社区居委会 
	0 
	是 

	☑市政公用
	消防站 
	0 
	是 

	☑行政管理
	 景山东街社区居委会​
	0 
	是 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 皇城根遗址公园
	470 
	☑已建 ☐规划

	 景山
	200 
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 69510a98-a1a3-406a-9b77-7e86a1cd8389.png 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 3

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	0 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	3 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2 

	合计
	10
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：  350     m2，占总用地面积的比例为：    0.5   %
☑室内健身场地，其规模为：  350     m2，占地上建筑面积的比例为：  0.5      %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长   0   m，占用地红线周长的比例为：  0    %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 本项目结合建筑布局与使用需求，合理配置了室外、室内两类健身场地与空间，同时优化楼梯间设计，鼓励主动健康出行：
室外健身场地：在项目用地内规划设置 350㎡室外健身场地，占总用地面积比例达 0.5%，满足规范要求。场地选址于建筑南侧开阔区域，配套健身器材、活动场地，采光通风良好，方便居民日常使用；
室内健身空间：在建筑内设置 350㎡室内健身空间，占地上建筑面积比例 0.5%，远超规范要求的 0.3% 且不小于 60㎡的标准。空间内配置专业健身器材，满足不同年龄段人群的健身需求，不受天气影响，可全天候使用；
楼梯间设计：项目楼梯间设置于楼内，紧邻主出入口，距离主出入口仅 10m，满足不大于 15m 的要求。楼梯间具备良好的天然采光与视野，鼓励人员步行上下楼，践行主动式健身理念；
使用效果：健身场地布局合理、可达性强，覆盖全年龄段使用需求，有效提升项目健康属性，满足条款要求。


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：   楼内    ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 10m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	5 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☐ PM10 ☐ PM2.5 ☐ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☐连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	监测系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 :
    10运行/ 监测系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 / 室内气流组织分析报告.doc
    10运行/ 监测系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 / 室外风环境模拟分析报告.doc
    10运行/ 监测系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 / 绿色建筑室内空气质量评价报告书.doc



 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2 

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为  3     %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☐是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	照明控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	安全警报
	 
	 
	☑是 ☐否

	环境监测
	 
	 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 
	 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 商业办公部分：
本项目搭建了全场景、一体化的智能化服务系统，全面覆盖多类服务功能，具备远程监控与智慧城市接入能力，实现建筑智能化、智慧化运营：
多维度服务功能覆盖：系统集成家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等 6 类核心服务功能，满足 3 种及以上的评分要求。其中：
家电 / 照明控制：实现设备远程开关、场景模式自定义、智能联动；
安全报警：集成烟感、燃气、入侵报警等系统，异常实时告警；
环境监测：实时监测温湿度、PM2.5、CO₂等环境参数，联动设备自动调节；
建筑设备控制：对空调、给排水、变配电等设备进行集中智能管控；
公共生活服务：集成访客管理、停车服务、信息发布等便民功能。
远程监控能力：所有智能化子系统均支持远程监控与控制，通过云端平台、移动端 APP 实现随时随地查看设备状态、接收告警、远程操作，提升运维效率与使用便捷性。
智慧城市接入能力：系统预留标准接口，已实现与属地智慧城市（城区、社区）管理平台的对接，可同步建筑能耗、安防、设备运行等数据，融入城市智慧化管理体系。
控制策略与应用效果：系统采用物联网、AI 智能算法，实现设备自适应控制、能耗优化、安全预警，有效提升建筑运营效率、降低能耗，为用户提供便捷、安全、舒适的智慧化使用体验，完全满足条款要求。

住宅部分：
本项目打造了全屋智慧化的智能化服务系统，全方位提升居住体验：
系统集成家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等全品类智慧家居功能，满足评分要求；
所有系统均支持远程监控与控制，业主可通过手机 APP 远程操控家电、查看安防、调节环境，实现全屋智能管控；
系统已接入社区智慧管理平台，可同步业主信息、安防数据、设备运行状态，融入社区智慧城市管理体系；
系统采用智能联动控制策略，实现回家 / 离家 / 睡眠等场景一键切换，自动调节家居环境，提升居住舒适度与安全性，满足条款要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
