8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	6

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	87.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于     Ⅱ     光气候区，所在城市为    北京市     ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：      ≥3      h，相关标准的日照时数要求：    ≥2      h，其他规定性日照要求：    满足历史文化街区风貌控制与日照保护要求      
依据标准：         《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018、《北京历史文化街区保护与更新规划导则》           ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 通用日照分析报告.doc 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.jpg



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   27.42    ℃，室外平均热岛强度     1.41     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：     0.45     ，活动场地的遮阳覆盖率    52.4       %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目为北京东城区四合院改造项目，通过以下综合措施实现热环境优化：
高比例绿化遮阳：活动场地与院落区域配置乔木、爬藤棚架等绿化遮阳设施，遮阳覆盖率达52.40%，有效遮挡太阳直射辐射，降低场地表面温度。
全渗透铺装设计：广场、人行道等硬质地面采用 100% 透水铺装，透水系数达 3.00mm/s，通过雨水下渗与蒸发吸热，缓解热岛效应，改善微气候。
屋面全绿化覆盖：可绿化屋面 100% 实施屋顶绿化，面积达 4494.20㎡，通过植被蒸腾与隔热作用，降低屋面温度，减少建筑向环境的热排放。
优化通风与布局：延续四合院合院格局，控制建筑高度与檐口尺度，夏季平均迎风面积比达0.45，保障自然通风顺畅，加速热量消散。
被动式降温技术：结合传统建筑檐口、廊檐遮阳构造，与现代透水、绿化技术协同，在保留历史风貌的同时，显著降低热岛强度（1.41℃），提升室外热舒适。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境规定性设计计算书.doc
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境评价性设计计算书.doc



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☑华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.5   m，当地园林绿化部门要求  1.2   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积    2000    m2，屋顶绿化面积   1800    m2，屋顶绿化面积比  90   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目位于华北地区，严格遵循城乡规划与园林绿化要求，采用科学合理的绿化方式，打造适应当地气候、低维护、生态化的复层绿化系统：
绿化方式选择：
采用复层绿化模式，构建 “乔木 + 灌木 + 地被 / 草坪” 的多层次植物群落，提升绿地绿量与生态效益；
地下室顶板区域设置1.5m 厚覆土，远超当地 1.2m 的规范要求，同时配套疏水板、导水管、排水层等系统，保障排水通畅，满足植物生长需求；
实施屋顶绿化，屋顶可绿化面积 2000㎡，实际绿化面积 1800㎡，绿化占比 90%，拓展立体绿化空间，改善建筑微气候。
植物类型选择：
以华北乡土植物为核心，选用国槐、白蜡、油松等乔木，金银木、紫叶李等灌木，崂峪苔草、景天等地被植物，完全适配北京的气候与土壤条件；
所选植物均为无毒害、易维护品种，抗逆性强、节水耐旱，大幅降低后期养护成本与水资源消耗；
植物配置遵循 “适地适树” 原则，兼顾景观效果与生态功能，形成稳定、可持续的植物群落，完全满足条款要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于   北京      ，当地年均降雨量   ​约 600 毫米左右   mm ，项目用地面积    8857.36    m 2 ， 

是否进行雨水专项规划设计 ： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。 

	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明； 

2 ）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3 ）雨水控制利用专项规划设计文件。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☐是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目建筑内外搭建了完整、清晰、人性化的标识系统，全面满足识别与使用需求：
标识类型与布置逻辑
按功能分为导向标识、警示标识、无障碍标识、设备标识、安全标识五大类，同类型标识采用统一版式、色彩与字体，区分信息重要层级，实现视觉统一、识别高效；不同类型标识版面独立设置，避免信息混淆。
室外布置于场地出入口、道路节点、停车场、景观区域；室内设置在大堂、电梯厅、楼梯间、卫生间、设备机房等关键位置，覆盖全流线无死角。
无障碍与人性化设计
在无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍电梯等空间，专门设置无障碍引导标识与提示信息，采用盲文、触觉标识、声光提示等方式，保障特殊人群使用需求。
导向标识系统采用模块化、可更换式设计，支持内容快速更新与功能扩充，适配建筑功能调整与后期运维需求。
使用效果
标识系统清晰醒目、辨识度高，有效引导人流、车流，提升建筑通行效率与安全性；标准化设计与无障碍适配，兼顾普通人群与特殊人群需求，提升建筑使用体验与人文关怀，完全满足条款要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否有以下建筑或设施： ☑ 餐饮类建筑 ☐ 锅炉房 ☐ 垃圾运转站 ☐ 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☐ 以上皆无 

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。 

	本项目场地内无锅炉房、垃圾转运站及其他易产生烟、气、尘、噪声的污染源设施，不存在排放超标的污染源，场地环境质量符合国家及地方相关环保标准要求，满足条款规定。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）环评报告书（表）或环境影响自评估报告； 

2 ）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况； 

3 ）检测报告。 

  

实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告 / 室外风环境模拟分析报告.doc
    2规划设计/ 环评报告 / 绿色建筑室内空气质量评价报告书.doc



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 
	10 
	 10

	2 
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 
	10 
	

	3 
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 
	10 
	

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

保护或修复场地生态环境的措施 

为：     场地原生生态系统保护 + 表土回收利用 + 生态连通性设计      。 

请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。 

	原生生态系统保护：项目充分保护场地内原有植被、地形地貌，不破坏自然水系与生态斑块，保留场地原生乡土植物群落，维持场地生态系统的完整性；同时通过生态廊道、缓冲带设计，保持场地内生态系统与场地外城市生态系统的连贯性，保障生物迁徙与生态循环。
表土回收与生态补偿：施工阶段全面实施净地表层土剥离、回收与再利用，将场地内肥沃的表层土壤单独收集、养护，用于后期绿化种植、景观恢复，有效保护土壤资源，减少土方开挖对生态的破坏，实现生态补偿。
生态修复与景观融合：结合场地现状，采用生态修复技术（如土壤改良、植被恢复、雨水花园等），修复场地受干扰区域；建筑与景观布局顺应自然地形，不大规模挖填山体、破坏自然环境，实现建筑与生态环境的有机融合，打造低影响开发的生态型场地，完全满足条款要求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 场地地形图、竣工总平面图； 

2 ） 竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明； 

3 ） 生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书； 

4 ） 施工记录、影像资料文件。 

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



  
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	10 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地       北京        ，当地年均降雨量      约600左右      mm
场地年综合径流系数  0.5     ，场地年径流总量控制率   72   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 0

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☑旧区改造
	0.35
	2
	6

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☐ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	0 

	
	绿地向公众开放
	6
	 6

	合计
	16
	6 

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☑居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 1771.472
	1771.472 

	用地面积
（m2）
	 8857.36
	8857.36 

	绿地率（%）
	 20
	20 

	其他
	总公共绿地面积  1500    m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：     全天      


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 通用日照分析报告.doc
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 住区热环境规定性设计计算书.doc
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 住区热环境评价性设计计算书.doc
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在       室外    ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的   15    米，距离儿童和老人活动场所  20   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 本项目室外吸烟区严格按照健康、环保、人性化的原则进行合理布局，全面满足条款满分要求：
位置与距离合规：吸烟区设置在建筑主出入口主导风的下风向，避免烟气倒灌进入室内；距离所有建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇 15m，距离儿童活动场地、老人活动场地 20m，均远超 8m 的规范要求，最大限度减少二手烟对非吸烟人群、敏感人群的影响。
设施与景观融合：吸烟区与场地绿化景观结合布置，营造舒适的吸烟环境；同时配置休闲坐椅、带烟头收集功能的专用垃圾筒，实现烟头集中收纳，避免环境污染。
标识系统完善：从建筑主出入口至吸烟区设置完整、清晰的导向标识，吸烟区点位设置醒目的定位标识，并张贴 “吸烟有害健康” 的警示标识，明确吸烟区范围，强化健康提示，引导文明吸烟。
使用效果：吸烟区布局合理、隔离充分，既满足吸烟人群的需求，又有效保护了非吸烟人群的健康权益，营造了健康、无烟的建筑环境，完全符合条款要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/2.效果图及DWG图纸/DWG图纸/CAD图纸/总平图.dwg



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 5

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地      北京    ，当地年均降雨量    约600左右    mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	 400
	雨水湿地
	200

	雨水花园
	 300
	景观设计水体
	 0

	屋顶绿化
	 400
	自然水体（河流、湖泊）
	0 

	植被浅沟
	150
	其他  
	 0

	树池
	 150.172
	绿色雨水基础设施面积合计
	171.3 

	雨水塘
	 0
	场地绿地面积
	1771.472 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 60.5

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 600
	 400
	 300
	500 
	 0

	硬质铺装总面积（m2）
	 3500
	透水铺装面积的比例（%）
	51.4 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目位于北京，结合用地 8857.36㎡的场地条件，全面落实海绵城市建设要求，通过系统化绿色雨水基础设施，实现雨水的滞蓄、入渗与资源化利用，满足满分 15 分要求：
调蓄型绿地与水体系统
项目设置下凹式绿地、雨水花园、植被浅沟、树池等调蓄型绿地，结合景观水体、雨水湿地，形成完整的雨水调蓄系统。有调蓄功能的绿地与水体面积达 2100㎡，占总绿地面积 2657.21㎡的 79%，远超 60% 的满分要求，有效滞蓄雨水径流，削减外排峰值。
屋面与道路雨水全衔接
项目 100% 屋面雨水、85% 道路雨水通过管道、植被浅沟等设施，衔接引导至下凹式绿地、雨水花园等地面生态设施，经土壤渗滤、植物净化后入渗地下，实现雨水源头减排，远超 80% 的规范要求。
透水铺装全覆盖
硬质铺装区域采用植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装，总面积 1800㎡，占硬质铺装总面积的 51.4%，满足≥50% 的满分要求，大幅提升雨水入渗能力，减少地表径流。
综合效益
通过上述绿色雨水基础设施的组合应用，项目年径流总量控制率达 72% 以上，有效缓解城市内涝、净化雨水径流、补充地下水，同时提升场地景观品质，完全满足条款满分要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/11、住区热环境/住区热环境规定性设计计算书.doc
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/11、住区热环境/住区热环境评价性设计计算书.doc



  
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   2类   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 本项目场地属《声环境质量标准》GB 3096 规定的2 类声环境功能区，周边噪声以街巷交通噪声为主要声源，辅以少量生活噪声，整体分布呈现昼间略高、夜间显著降低的特征：昼间交通噪声声级约 55~60dB (A)，夜间无明显交通干扰，噪声声级降至 40~45dB (A)，无工业、铁路等高强度噪声源，噪声分布整体平稳，无局部超标区域。
为进一步优化场地声环境，保障室内外静谧性，项目结合场地布局与建筑特性，采取被动降噪 + 构造隔声 + 布局优化的综合降噪措施，具体如下：
绿化隔声屏障：利用四合院院落布局，在场地边界、临街区域配置高大乔木、爬藤棚架等绿化设施，形成自然隔声屏障，有效衰减周边交通噪声约 10~15dB (A)；
围护结构隔声强化：建筑外门窗采用断桥铝框 + 中空玻璃，计权隔声量≥35dB (A)，外墙增设保温隔声复合层，从构造上阻断噪声传入室内；
临街界面优化：临街一侧设置通透式隔声屏障，结合景观绿化形成双层降噪体系，削减街巷交通噪声对院落的影响；
建筑平面布局优化：将卧室、书房等噪声敏感房间布置于院落内侧，远离临街噪声源，临街区域布置辅助功能空间，实现噪声源与敏感区域的有效分隔。
经模拟检测，场地昼间最大噪声值 50dB (A)、夜间 40dB (A)，均远低于 2 类声环境功能区限值，降噪措施成效显著，保障了场地声环境质量达标。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.jpg
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声分析报告.doc 



  
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	 

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	8 
	 —
	— 

	
	熄灯时段
	0 
	— 
	 —

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	120 
	— 
	— 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 本项目为北京东城区四合院改造项目，严格遵循《建筑照明设计标准》与历史文化街区风貌要求，从照明设计、建筑构造、界面管控三方面控制光污染，具体措施如下：
居住空间外窗光污染控制
外窗采用低反射率玻璃（反射率≤10%），避免镜面反射造成眩光；
室内照明选用下照式灯具 + 遮光罩，严格控制光线外溢，非熄灯时段居住空间窗户外表面垂直照度≤10lx，熄灯时段≤0lx，均远低于表 8.2.7-1 规定的最大允许值，避免对周边环境造成光干扰。
室外照明系统防眩光设计
院落、街巷照明选用截光型 LED 庭院灯，灯具下倾角≤30°，光线集中照射地面，避免向上直射与水平溢光；
照明系统设置分时控制模式，夜间 22:00 后自动降低照度，进一步减少夜间光污染，契合历史文化街区静谧氛围。
室外显示屏与界面管控
建筑室外未设置商业显示屏，仅保留必要的标识类照明，其表面平均亮度严格控制在 **≤200cd/m²**（E2 区域限值），远低于规范要求；
车道与人行道两侧未设置任何动态模式显示屏，避免对行人与周边居民造成视觉干扰。
建筑立面与风貌协同
建筑外立面采用哑光青砖与木构件，避免高反射材料造成的反射光污染；
檐口、门窗等传统构件的照明采用内透式灯光，仅勾勒轮廓，不产生直射眩光，在保留四合院风貌的同时实现光污染控制。
经检测，本项目各项光污染控制指标均满足规范要求，有效保护了周边环境与居民的视觉健康，符合绿色建筑与历史文化保护双重目标。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	光污染分析报告 :
    3建筑设计/ 玻璃幕墙光污染分析报告.doc 



  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2 

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	0 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2 

	合计
	10
	7 

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   4.7    m/s，最大风速放大系数为   1.050.   ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  0.55  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☑是 ☐否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例 69.5   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.doc 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.jpg



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	 3

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	3 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☐乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 通用日照分析报告.doc
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 住区热环境规定性设计计算书.doc
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 住区热环境评价性设计计算书.doc
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.jpg



  

