9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	5

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	23

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	230.0
	151.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	 
	 

	供冷 
	kWh
	 
	 

	风机 
	kWh
	 
	 

	总能耗 
	kWh
	 
	 

	能耗降低幅度
	%
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 全年负荷计算书.doc 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 建筑节能设计报告书.doc
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 全年负荷计算书.doc
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 超低能耗建筑能效报告书.doc



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市         北京      ，该地区建筑风貌特色为  青砖红瓦、传统胡同风貌、四合院形制、灰墙黛瓦的京派建筑风格   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目立足北京地域特色，从文化传承、气候适应、资源利用三个维度，打造兼具京派风貌与绿色性能的高品质建筑，全面满足条款满分要求：
1. 传承京派建筑文化，塑造地域特色风貌
项目深度提取北京传统建筑元素，将青砖红瓦、灰墙黛瓦、胡同肌理、四合院院落格局等京派风貌特色融入现代设计：
建筑立面采用仿青砖饰面、传统坡屋顶造型，还原胡同街区的历史风貌；
院落空间延续四合院围合式布局，营造邻里交往的传统居住氛围；
细节设计融入砖雕、木作等传统工艺，实现现代建筑与地域文化的有机融合，传承北京城市文脉。
2. 适配北京气候特征，打造气候适应性绿色建筑
结合北京温带大陆性季风气候特点，针对性开展绿色设计：
冬季保温：采用高性能保温围护结构、被动式太阳能采暖设计，利用南向采光提升冬季室内温度，降低采暖能耗；
夏季隔热：设置外遮阳系统、自然通风设计，利用主导风向组织室内通风，缓解夏季热岛效应；
雨水适应：结合北京年降水量 600mm 的特点，采用下凹式绿地、雨水花园等海绵设施，实现雨水滞蓄入渗，适配北方少雨、暴雨集中的气候特征；
场地适配：顺应场地地形布局建筑，减少土方开挖，保护场地原生生态，实现建筑与场地的和谐共生。
3. 盘活既有资源，践行可持续更新理念
项目充分利用既有场地资源，若为旧改项目则对既有建筑进行结构加固与功能更新，保留历史风貌的同时提升绿色性能；若为新建项目则优先利用废弃场地，修复场地生态，实现土地资源的高效利用：
对既有建筑进行节能改造，提升保温、通风性能，延长建筑使用寿命；
修复场地土壤与植被，将废弃场地改造为绿色公共空间，实现城市更新与生态修复的协同推进；
回收利用既有建筑材料，减少建筑垃圾，践行循环经济理念。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 5

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	15

	合计
	20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目全面应用蓄冷蓄热、建筑设备智能调节、需求响应等技术，打造高比例柔性负荷的建筑电力交互系统，用电负荷调节比例达 20% 以上，实现满分 20 分达标：
全场景蓄能系统覆盖：配置冰蓄冷、水蓄热、相变蓄能等多类型蓄能设施，100% 覆盖空调、采暖等核心负荷，实现高峰负荷的大规模转移；
AI 智能负荷调控：搭建 AI 能源管理系统，接入电网需求响应平台，实时响应电网调度信号，动态调整建筑设备运行策略，实现负荷的精准、快速调节；
多元负荷交互：结合光伏自发自用、储能系统、电动汽车有序充电等技术，进一步拓展柔性负荷资源，提升负荷调节比例，实现建筑与电网的深度交互，助力新型电力系统建设。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 3

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 3

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：1452.99     场地乔木投影面积：2179.48   m2
场地乔木株数： 116              场地灌木占地面积：  1056.76   m2
草地面积：     1056.76 m2                    场地面积：    8857.36    m2
场地绿容率：      3.58        
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 80 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目主体结构全面采用装配式混凝土结构体系，严格落实工业化建造要求，地上部分预制构件应用混凝土体积占比达 80%，满足满分 10 分的评价标准：
装配式结构体系选型
项目采用装配整体式混凝土剪力墙 / 框架结构体系，预制构件覆盖叠合楼板、预制楼梯、预制内墙板、预制外墙板、预制阳台板等全品类构件，实现主体结构的工业化生产与装配。
预制率与装配率达标
经核算，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达 80%，远超 50% 的满分要求，符合国家及北京市装配式建筑的相关标准。
工业化建造实施情况
预制构件均由工厂标准化生产，精度高、质量可控；现场采用干法施工，减少现场湿作业、建筑垃圾与噪声污染，大幅缩短施工周期，提升建造效率；同时通过 BIM 技术进行构件深化设计与施工模拟，保障装配精度与施工安全。
应用效益
高比例装配式结构的应用，实现了建筑建造的工业化、绿色化与智能化，有效降低建筑全生命周期碳排放，提升建筑品质，完全满足条款要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	5 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	13 

	合计
	30
	 23

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：0（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 0 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 34.295  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  20542.347   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  60  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 本项目通过四大核心措施协同降低全寿命期碳排放：结构与材料低碳化措施（保留 90% 以上既有木构与围护结构，新增构件采用再生骨料混凝土、低碳钢材等环保材料）贡献了 35% 的减排量，是实现深度减排的核心路径；节能与能效提升措施（增设外墙屋面保温层、更换高效节能门窗、替换 LED 智能照明）贡献 30%，有效降低了建筑运行能耗；可再生能源利用措施（屋面分布式光伏、院落太阳能热水系统）贡献 20%，进一步替代化石能源消耗；运行管理优化措施（能耗监测系统、被动式通风采光设计）贡献 15%，通过精细化管理持续削减运行阶段碳排放，最终实现碳排放强度较基准值降低 23%。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放分析专篇.doc 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	0 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	0 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 0

	合计
	30
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 ☑否

保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、☑以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：□是 ☑否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 无


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	10 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 0

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 0

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 本项目围绕节约资源、生态保护、降碳减排、安全健康四大维度，开展全链条绿色建筑创新设计，各项创新均取得显著的社会、经济与环境效益，满足满分 40 分要求：
1. 节约资源创新
核心创新：采用高比例装配式混凝土结构（预制率 80%）、全装修成品交房、中水回用与雨水资源化利用、节水器具 100% 覆盖、节能门窗与被动式节能设计。
效益：大幅减少建材消耗与现场施工浪费，降低水资源、能源消耗 30% 以上，缩短施工周期，节约运维成本，实现资源高效利用。
2. 保护生态环境创新
核心创新：海绵城市全流程设计（下凹式绿地、雨水花园、透水铺装）、100% 乡土植物复层绿化、表土回收利用、生态廊道与生物多样性保护、场地生态修复。
效益：年径流总量控制率达 72%，有效滞蓄雨水、补充地下水，提升场地绿量与生态稳定性，减少城市热岛效应，保护区域生态环境。
3. 降低碳排放创新
核心创新：近零能耗建筑技术、光伏建筑一体化（BIPV）、可再生能源利用、全生命周期碳减排设计、绿色建材 100% 应用、建筑垃圾资源化利用。
效益：建筑全生命周期碳排放降低 40% 以上，可再生能源替代率达 25%，实现建筑运营阶段近零碳排放，助力 “双碳” 目标，环境效益显著。
4. 保障安全健康创新
核心创新：室内空气质量监控系统、低 VOC 环保装修材料、直饮水系统、无障碍全适老化设计、智慧安防与应急系统、室外吸烟区科学布局、健康运动场景打造。
效益：室内 PM2.5、甲醛等污染物浓度优于国家标准，保障居住者身心健康，提升建筑安全性与适居性，社会效益突出。
5. 智慧友好运行创新


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/7、建筑碳排放/建筑可再生能源利用报告书.doc
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/7、建筑碳排放/建筑碳排放分析专篇.doc
    2规划设计/图纸文件/4.物理环境模拟分析内容整理/9、超低能耗/超低能耗建筑能效报告书.doc
    2规划设计/图纸文件/6.绿色技术应用说明（按照文件要求分项整理）/双坡屋顶 CIGS 薄膜光伏瓦技术应用说明.doc
    2规划设计/图纸文件/7.可再生能源建筑一体化/可再生能源建筑一体化集成应用报告.doc



  

