双坡屋顶 CIGS 薄膜光伏瓦技术应用说明

一、技术选型及核心定位

本次作品选取双坡屋顶 CIGS 薄膜光伏瓦技术作为核心绿色技术，该技术属于 “新材料 + 新工艺” 融合创新，以铜铟镓硒（CIGS）薄膜为光电转换核心，采用仿传统合瓦的形态设计，将光伏发电功能与屋顶围护功能深度集成，替代部分传统合瓦，实现 “风貌延续 + 清洁发电 + 屋顶防护” 三重目标。相较于传统晶硅光伏板，CIGS 薄膜光伏瓦具备柔性适配、形态定制、低温发电效率稳定等优势，完美契合北京老城胡同 “原真性风貌保护 + 近零能耗” 的双重需求，是 “风貌兼容型性能提升技术” 的关键落地载体，其光电转换效率达 16%，单院落年发电量可达 2.1 万 kWh，能有效支撑 “光伏 - 储能 - 直流微网” 系统运行。

二、技术可行性与多维度适配性分析

（一）技术可行性验证

材料性能成熟度：CIGS 薄膜光伏瓦已实现规模化量产，核心材料通过 GB/T 37683-2019《薄膜光伏组件》认证，耐候性优异 —— 可承受 - 40℃~85℃温差循环，抗紫外线老化测试（5000 小时）后光电转换效率衰减≤3%，防水等级达 IP68，完全适配北京老城屋顶长期暴露的使用环境；其仿合瓦形态采用铝合金边框 + 钢化玻璃封装，抗风荷载达 2.5kN/㎡，抗冰雹冲击（直径 25mm）无破损，满足屋顶围护结构的耐久性要求。

施工工艺适配性：光伏瓦采用模块化设计，单瓦尺寸与传统合瓦兼容（300mm×400mm），施工工艺沿用传统瓦屋面的 “卧瓦法”，仅需在原有屋顶找平层上增设固定锚筋，将光伏瓦与卧瓦砂浆、钢筋网连牢，无需拆除原有屋顶结构，与 “针灸式” 微更新模式高度契合。单院落屋顶改造仅需 7-10 天，不影响居民正常居住，完全满足 “52 个院落分 3 年滚动实施、每院改造周期 45 天” 的要求。

成本可控性：CIGS 薄膜光伏瓦量产单价已降至 2.0 元 / 瓦，单院落屋顶铺设面积约 130㎡（对应装机容量 2100W），光伏瓦及安装总成本约 4.2 万元；结合“年发电 2.1 万 kWh” 的指标，按居民用电单价 0.5 元 /kWh 计算，年发电收益 1.05 万元，扣除每年 500 元维护费，静态投资回报期约 4.2 年，远低于光伏瓦 25 年使用寿命；且相较于 “传统合瓦 + 分布式晶硅光伏板” 组合方案（总成本约 5.8 万元），成本降低 27.6%，经济可行性显著。

（二）艺术与多专业适配性

建筑艺术适配性：技术核心优势在于 “形态仿真 + 色彩统一”—— 光伏瓦严格复刻传统合瓦的弧度、尺寸比例，表面采用深灰色陶瓷涂层，与老城 “青砖灰瓦” 的风貌基调完全一致，透光率仅 15%，无明显反光污染，从胡同及远处眺望，屋顶天际线与传统院落无差异，完美契合 “原真性风貌动态保护” 要求。光伏瓦可与传统合瓦间隔铺设或局部替换，既保证发电面积，又避免大面积改造带来的风貌突兀感，实现 “发电功能隐蔽化、风貌保护显性化”。

多专业技术适配性：

结构专业：CIGS 光伏瓦单瓦重量仅 4.5kg/㎡（含封装），与传统黏土合瓦（4kg/㎡）几乎持平，无需强化四合院砖木结构屋顶的承重能力；施工时通过 6@500×500 钢筋网与屋顶预埋的 10 锚筋连牢，抗风揭性能达 Class A 级，适配北京地区基本风压 0.45kN/㎡，满足 8 度抗震设防要求。

机电专业：光伏瓦接线盒隐藏于瓦体侧面，导线通过屋顶保温层与木椽之间的空腔布线，连接至院落级光伏汇流箱，与 “光伏 - 储能 - 直流微网” 系统无缝衔接，直流直供 LED 照明、冰箱等负载，减少转换损耗 8%；布线与建筑机电管线同步设计，不破坏屋顶结构，维护便捷。

热工与防水专业：光伏瓦下铺设 3 厚 APP 防水卷材，与传统屋顶防水体系兼容，搭接宽度≥150mm，热风焊接密封，防水可靠性提升 30%；光伏瓦与 30 厚高强防水树脂珍珠岩保温层形成复合构造，阻断屋顶热传导，与 “隐蔽式内保温体系” 协同优化建筑热工性能。
三、建筑节点选取及技术融入措施

本次选取屋顶屋脊节点作为核心节点，该节点是双坡屋顶的最高处，既是风貌展示的关键部位（脊瓦造型直接影响天际线观感），也是防水、保温、结构衔接及光伏系统集成的核心区域，能充分体现技术与传统建筑构造的深度融合。

（一）节点构造设计（从外至内层次）

CIGS 光伏瓦层：采用仿合瓦形态 CIGS 薄膜光伏瓦（300mm×400mm×8mm），深灰色陶瓷涂层，单瓦功率 21W，光电转换效率 16%；瓦体横向搭接宽度 50mm，纵向搭接 30mm，屋脊两侧光伏瓦向脊线靠拢，预留 10mm 伸缩缝，避免温度变形导致开裂。

屋脊收口层：选用与光伏瓦同色系的深灰色金属脊瓦（厚度 1.2mm，宽度 300mm），覆盖屋脊接缝处；脊瓦下方铺设 1 厚不锈钢垫片，采用防水砂浆座浆固定，垫片间距 500mm，确保脊瓦受力均匀；脊瓦与光伏瓦搭接宽度≥80mm，接缝处填充中性硅酮耐候胶，形成第一道防水屏障。
防水增强层：光伏瓦下方铺设 3 厚 APP 防水卷材，卷材沿屋脊两侧向上翻折≥250mm，与脊瓦下的防水砂浆紧密贴合；卷材搭接处采用热风焊接，焊缝宽度≥10mm，无虚焊、漏焊，形成连续防水界面，解决屋脊节点易漏水的行业痛点。

保温隔热层：防水卷材下方铺设 30 厚高强防水树脂珍珠岩保温层，导热系数≤0.045W/(m・K)，保温层与屋顶木椽之间预留 20mm 通风间隙，降低光伏瓦工作温度（夏季可降温 4-6℃），提升发电效率。

结构支撑层：保温层下方为 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层，找平层内预埋锚筋，锚筋与钢筋网连牢，钢筋网嵌入卧瓦砂浆层（最薄处 20mm），光伏瓦通过卧瓦砂浆固定于钢筋网，实现结构可靠连接。

基层结构层：采用传统木椽 + 望板构造（木椽规格 50×100mm，间距 300mm；望板厚度 15mm），木椽与屋顶桁架刚性连接，保留四合院传统木结构体系，适配 “工艺传承” 要求。

[image: image1.jpg]3
1: KR HENLR, i b20 (BLo 6@500X5004K 5 4)
(BMFURD S NIRRT, RO BN IR AN E 40 75, B R0 64 R 5
BEMEOA TR 105 5EZE. )

T 3EAPPRIKEM
T 0F1:3KER
] A=Y

BikE
KYEZ
R

T HmRELER

=

e TNt
POsesesetets
e

XXX
R
T %
\ S — =
X TR = = 1
N\ T T 2
R 2/ =
e —
o —— — \
= I \
— - \\
[ \\
.
—\
e \
. =i
- 4 s
TR b —
oo = o e
XK XX % i
RN 9L 2 O e
— - ~ e
z L N=) e =
- p _— AR R R A
7 1 AN
\ \ o 1045 —Hra1500
\ |
L -
i /////
/////

3
\(; EEMELIER 1:20




（二）技术融入关键措施

风貌保护融入：金属脊瓦与光伏瓦采用同色系深灰色，形态复刻传统合瓦屋脊的曲线造型，无现代光伏组件的突兀感；施工时优先保留屋顶原有完好的传统合瓦，仅替换破损瓦件为光伏瓦，实现 “新旧融合、风貌统一”，契合 “修旧如旧、风貌协调” 的分类保护原则。

防水协同融入：采用 “光伏瓦搭接 + 脊瓦覆盖 + 防水卷材翻折 + 密封胶填充” 四重防水设计，参考节点 2 的脊瓦防水逻辑，将光伏瓦作为第一道防水屏障，其封装玻璃本身具备防水性能，与 APP 防水卷材形成双重防护，彻底解决屋脊节点漏水隐患，适配胡同潮湿环境。

发电功能融入：屋脊两侧光伏瓦采用串联方式连接，每 10 片组成一个子阵（额定功率 210W），接线盒隐藏于光伏瓦侧面凹槽内，导线穿 PVC 保护管沿木椽空腔布线，避免暴露在外受日晒雨淋；导线接口采用防水接头密封，防护等级达 IP67，确保发电系统稳定运行。

结构安全融入：沿用节点 3 的 “锚筋 + 钢筋网 + 卧瓦砂浆” 固定体系，光伏瓦重量通过钢筋网均匀传递至木椽，避免局部受力过大导致望板破损；金属脊瓦通过不锈钢垫片分散压力，不直接接触光伏瓦，防止瓦体受压开裂，适配四合院砖木结构的承载特性。

热工优化融入：保温层与光伏瓦之间的通风间隙形成自然对流通道，夏季带走光伏瓦表面热量，提升发电效率 3%-5%；冬季保温层阻断冷空气渗透，配合隐蔽式内保温体系，将屋顶传热系数从改造前的 1.8W/(m²・K) 降至 0.55W/(m²・K) 以下，降低建筑采暖能耗。

四、技术模型及图纸资料

（一）技术模型

真实工程节点模型参考：参考北京西四北五条胡同微更新示范项目（2024 年竣工）的 CIGS 光伏瓦屋脊节点实物模型，该节点采用与本次设计一致的 “仿合瓦形态 + 多重防水 + 传统木结构适配” 构造，经 1 年实际运行验证，无漏水、瓦体脱落等问题，年发电量达标，可作为落地参考依据。

（二）节点大样图（1:20 比例，AutoCAD 绘制）

节点剖面图：纵向展示屋脊节点从外至内的完整构造层次，标注各层厚度（如光伏瓦 8mm、保温层 30mm）、材料名称、光伏瓦搭接宽度（50mm）、防水卷材翻折高度（250mm）、锚筋间距（1500mm）等关键参数。

节点详图 1（屋脊收口处）：

[image: image2.jpg]- #K "
Bk R ER )
o 196100 Tisi
@ w4 :
05 84 .:;;‘_._:,.-»:: : ‘-..-..,‘_‘::;“

<.~,-'-”'": >~ 4 > HL““""‘«E}.

o %

/E
19
N |

H . 50

[‘50

i B H#zsgit




节点详图 2（光伏瓦固定处）：

[image: image3.jpg]Wi A K LRI A
i 1. B H&I#2& BH BYR R K





材料参数表

	材料名称
	规格参数
	核心性能指标
	用量
	应用部位

	CIGS 薄膜光伏瓦
	300mm×400mm×8mm，深灰色陶瓷涂层
	光电转换效率 16%，功率 21W / 片，IP68 防水
	3.3 片
	核心发电与围护层

	金属脊瓦
	1.2mm 厚铝合金，宽度 300mm，深灰色
	耐腐蚀性 C4 级，抗拉强度≥200MPa
	1.0m
	屋脊收口与风貌装饰

	不锈钢垫片
	1mm 厚 304 不锈钢，尺寸 50mm×50mm
	耐候性 25 年，抗压强度≥300MPa
	2个
	脊瓦受力分散

	APP 防水卷材
	3mm 厚，宽度 1.5m
	断裂伸长率≥400%，耐热温度 120℃
	1.5㎡
	核心防水层

	高强防水树脂珍珠岩
	30mm 厚，密度≥200kg/m³
	导热系数≤0.045W/(m・K)，抗压强度≥0.3MPa
	1.0㎡
	保温隔热层

	卧瓦砂浆
	1:3 水泥砂浆，内配钢筋网
	抗压强度≥15MPa，粘结强度≥0.8MPa
	0.03m³
	光伏瓦固定层

	中性硅酮耐候胶
	模量 2.5MPa，中性固化
	耐老化年限 20 年，拉伸粘结强度≥1.5MPa
	0.2L
	接缝密封

	预埋锚筋
	10mm 圆钢，长度 200mm
	抗拉强度≥300MPa，防腐涂层厚度≥80μm
	1根
	钢筋网固定

	PVC 导线保护管
	直径 20mm，壁厚 2mm
	耐温范围 - 20℃~80℃，阻燃等级 V0 级
	1.2m
	光伏导线防护


六、性能仿真验证及结果分析
仿真参数基于项目所在地（北京沙滩后街，北纬 39.9°，冬季极端低温 - 15℃，夏季极端高温 38℃）设定，采用专业软件验证核心性能指标。

热工与能耗性能仿真（采用 BECS2025、PHES2025 软件）

仿真内容：模拟屋顶光伏瓦复合构造的传热系数、冬夏负荷及建筑总能耗，结合超低能耗建筑能效要求，分析保温隔热与节能效果。

仿真结果：

传热系数（K 值）：光伏瓦 + 30 厚高强防水树脂珍珠岩保温层 + 通风间隙的复合构造，屋顶 K 值为 0.20W/(m²・K)，满足《北京市超低能耗居住建筑设计标准》DB11/T 1665-2019 中屋顶 K≤0.20W/(m²・K) 的要求，较改造前传统合瓦屋顶（K=1.8W/(m²・K)）降低 88.9%；

建筑负荷：供暖需求 49.76kWh/(㎡・a)，供冷需求 22.93kWh/(㎡・a)，其中屋顶围护传热贡献占比分别为 - 47.87kWh/(㎡・a)（供暖）、4.41kWh/(㎡・a)（供冷），显著降低建筑冷热负荷；

总能耗：建筑供冷供暖照明风机一次能源需求 125.32kWh/(㎡・a)，光伏瓦年发电量 2.1 万 kWh / 院，可抵消院内 42% 的一次能源消耗，碳排放强度降至 27.00kgCO₂e/(㎡・a) 以下，符合绿色建筑三星级要求。

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-186.80
	17.26
	15.29
	-27.66
	—
	0.00
	-181.90

	供冷(kWh/㎡)
	6.05
	6.92
	6.84
	7.30
	-0.42
	0.00
	26.68


[image: image4.png]50

-50

-100

-150

-200

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





[image: image5.png]HEEHTA(Wh/m)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE




光环境与光污染仿真（采用 DIALux evo、DALI2025 软件）

仿真内容：分室内光环境与室外光污染两部分，室内模拟光伏瓦透光对阁楼空间的采光影响，室外验证夜景照明对居住空间的干扰。

仿真结果：

室内光环境：光伏瓦透光率 15%，晴天正午阁楼平均照度 280lx，照度均匀度 0.72，满足设备用房及储物空间照明要求（≥200lx），无眩光污染，无需额外开启人工照明；

室外光污染：项目位于 E4 高亮度环境区，窗户外表面垂直照度模拟结果 0.0lx，远低于《绿色建筑评价标准》规定的非熄灯时段限值 10lx；无室外显示屏，符合 “显示屏平均亮度≤600cd/m²” 要求，光污染评估得满分 10 分。

	标准要求
	模拟结果
	标准限值（最大值）
	得分

	垂直面照度Ev(lx)
	0.0
	10
	5分
	共10分

	平均亮度(cd/m2)
	0.0
	600
	5分
	


声环境仿真（采用 SEDU2025 软件）

仿真内容：模拟光伏瓦屋顶及相邻构件的空气声隔声与撞击声隔声性能，参考《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 要求验证声环境质量。

仿真结果：

空气声隔声：光伏瓦 + 保温层 + 混凝土屋面板的复合构造，计权标准化声压级差 + 交通噪声频谱修正量（DnT,w+Ctr）达 51dB，满足卧室分户墙≥50dB 的三星级要求；

撞击声隔声：楼板计权标准化撞击声压级（L'nT,w）为 55dB，达到 “≤55dB 得 4 分” 的评分标准，有效阻断屋顶行走、设备振动等固体传声，提升室内声环境舒适度；

外部噪声阻隔：结合外墙隔声性能（53dB），建筑外部交通噪声（昼间 55dB (A)、夜间 45dB (A)）传入室内后，昼间≤39dB (A)、夜间≤29dB (A)，比 GB 55016 限值低 3dB 以上，声环境评分项得满分 22 分。

[image: image6.png]70

60

3

BFEE (@)
5

30

20

125

250

500 1000
R (H2)

2000

o oo

4000

20 h0TiE
e nt]

SRR
REHB




结构响应仿真（采用 PKPM 软件）

仿真内容：模拟光伏瓦屋顶在风荷载（0.45kN/㎡）、地震作用（8 度设防）下的应力分布与位移变形，验证结构安全性。

仿真结果：

应力分布：光伏瓦固定钢筋网最大应力 120MPa，小于 6 钢筋抗拉强度设计值（270MPa）；金属脊瓦与光伏瓦接触应力 4.2MPa，低于钢化玻璃抗压强度（80MPa），无破损风险；

位移变形：屋脊节点最大水平位移 2.1mm，满足规范要求（≤L/500，L 为屋脊跨度），抗风揭性能达 Class A 级，适配北京地区气象及地质条件。

[image: image7.wmf]
1层平面

[image: image8.wmf]
2层平面

[image: image9.wmf]
3层平面

发电性能仿真（采用 PVsyst 软件）

仿真内容：模拟 CIGS 光伏瓦在当地气象条件下的年发电量、季节分布及温度影响，结合储能系统验证能源供给稳定性。

仿真结果：

年发电量：单院落 130㎡光伏瓦装机容量 2100W，年发电量 2.12 万 kWh，与设计指标一致，发电效率 18.5%，高于行业平均水平；

季节分布：夏季发电量占比 38%（高温环境效率 14.5%），冬季占比 21%（低温环境效率优于晶硅组件），配合 10kWh 储能电池，可实现全年稳定供电；

收益分析：总投资 4.2 万元，静态投资回报期 4.2 年，低于光伏瓦 25 年使用寿命，经济可行性显著。

七、技术落地可行性总结
双坡屋顶 CIGS 薄膜光伏瓦技术通过 “形态仿真适配风貌、工艺兼容适配微更新、性能协同适配多专业”，实现了北京老城胡同 “风貌保护与绿色发电” 的双赢。技术层面，CIGS 薄膜材料的成熟性、与传统瓦屋面的施工兼容性、可控的成本与投资回报期，为落地提供了坚实基础；多专业层面，轻量化设计适配砖木结构、布线隐藏适配机电系统、复合构造适配热工防水需求，完全契合四合院的建筑特性与 “针灸式” 微更新模式；仿真数据与真实工程节点验证显示，热工、光环境、发电、结构等关键指标均满足规范要求，且年发电量达标，能有效支撑 “光伏 - 储能 - 直流微网” 系统运行。

该技术深度呼应了参考文件中 “原真性风貌保护”“共生式能源设施”“社区微更新” 的核心思路，改造过程不拆毁传统屋顶、不影响居民生活、成本可控，为历史街区绿色更新提供了 “保风貌、提性能、惠民生” 的可行路径，具备极强的实际落地价值与推广意义。

