| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1001[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 21.53 | 5.06 | 4.26 | 满足 |
|  |  | 1002[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 10.81 | 6.07 | 1.78 | 满足 |
|  |  | 1003[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 14.87 | 3.28 | 4.54 | 满足 |
|  |  | 1004[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 10.95 | 4.78 | 2.29 | 满足 |
|  |  | 1005[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.17 | 3.70 | 5.18 | 满足 |
|  |  | 1006[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.23 | 2.72 | 5.97 | 满足 |
|  |  | 1008[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 22.95 | 5.04 | 4.56 | 满足 |
|  |  | 1009[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 22.60 | 4.90 | 4.61 | 满足 |
|  |  | 1012[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.81 | 3.61 | 4.94 | 满足 |
|  |  | 1016[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.11 | 2.89 | 5.92 | 满足 |
|  |  | 1017[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.84 | 2.77 | 5.73 | 满足 |
|  |  | 1018[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.81 | 2.79 | 5.67 | 满足 |
|  |  | 1019[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.69 | 2.75 | 5.71 | 满足 |
|  |  | 1020[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.30 | 2.68 | 5.72 | 满足 |
|  |  | 1021[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.46 | 2.63 | 5.88 | 满足 |
|  |  | 1022[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.30 | 2.44 | 5.85 | 满足 |
|  |  | 1023[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.49 | 2.66 | 5.44 | 满足 |
|  |  | 1024[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 14.49 | 2.47 | 5.87 | 满足 |
|  |  | 1025[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.77 | 3.26 | 4.54 | 满足 |
| 2 |  | 2002[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 12.21 | 3.96 | 3.08 | 满足 |
|  |  | 2005[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.96 | 3.41 | 4.39 | 满足 |