4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

1. 外门窗牢靠性 本项目外门窗选型及安装严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）三星级评价要求，选用符合国家现行标准及设计规范的高品质成品门窗。门窗型材采用高强度节能型材，五金配件选用耐腐蚀、抗疲劳的优质产品，连接构造经专项设计验算，确保与墙体连接牢固、固定点布置合理且间距符合规范要求。安装过程严格执行施工验收规范，门窗与墙体接缝采用高性能密封材料填充，确保连接紧密。经核查，外门窗在正常使用、风荷载及地震作用下，无松动、变形、脱落等安全隐患，整体牢靠性优良，满足三星绿建对围护结构安全耐久及使用功能的高阶要求，可长期保障建筑使用安全与稳定性。 2. 抗风压性能 为满足三星绿建评价指标，本项目外门窗抗风压性能经专业机构检测，检测结果符合《建筑外门窗抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）要求，抗风压性能等级达到设计规定标准，且适配项目所在地区基本风压、建筑高度及体型系数对应的受力需求。在设计极限风压作用下，门窗杆件、玻璃、五金配件及连接部位无损坏、无变形，门窗开启功能无功能性障碍，可有效抵御极端风荷载作用，保障建筑围护结构的完整性和安全性，完全满足三星绿建对建筑抗风性能的严格要求，为建筑室内环境的稳定性提供坚实保障。 3. 水密性能 本项目外门窗水密性能严格按照三星绿建评价标准设计，采用等压腔构造、多道高性能密封胶条密封及合理的排水系统设计，有效提升门窗防水性能。经专业检测，外门窗水密性能达到设计及现行规范规定的高等级要求，在规定的风雨联合作用下，门窗室内侧无任何渗漏现象，无结露、返潮等问题。该性能可有效阻止雨水渗入室内，避免因渗漏导致墙体损坏、室内环境受潮等隐患，保障建筑使用的耐久性和舒适性，符合三星绿建对建筑防水、节能及人居环境品质的高阶评价要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：