4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

基于性能的抗震设计，需结合设防类别、场地条件等确定性能目标，按多遇、设防、罕遇地震水准明确结构及非结构件性能要求，采用合理分析方法保障结构承载与变形能力。提高抗震性能可优化结构选型、加强节点连接，采用隔震减震技术，选用高性能材料，做好地基加固，并规范施工与后期维护。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：