# 乌兰哈达火山脚下充电站冷热源机组产品说明书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [厂家名称]

---

## 第一章 VRF室外机

### 1.1 产品参数

| 型号 | RSM-28HP | RSM-22HP |

|------|----------|----------|

| 制冷量 | 80kW | 63kW |

| 制热量 | 90kW | 71kW |

| 输入功率 | 18.5kW | 14.5kW |

| 能效等级 | 一级 | 一级 |

| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz |

| 噪音 | ≤65dB | ≤62dB |

| 重量 | 450kg | 380kg |

| 外形尺寸 | 1500×800×1600mm | 1350×750×1500mm |

### 1.2 技术特点

| 特点 | 说明 |

|------|------|

| 压缩机 | 全直流变频涡旋式 |

| 制冷剂 | R410A |

| 运行范围 | 制冷-5~50℃，制热-20~25℃ |

| 防护等级 | IPX4 |

| 控制方式 | 线控/遥控/集中控制 |

---

## 第二章 分体空调

### 2.1 产品参数

| 型号 | KFR-120LW |

|------|-----------|

| 制冷量 | 12kW |

| 制热量 | 13.5kW |

| 输入功率 | 4.2kW |

| 能效等级 | 一级 |

| 电源 | 380V/50Hz |

| 室内机噪音 | ≤45dB |

| 室外机噪音 | ≤58dB |

| 循环风量 | 1800m³/h |

| 适用面积 | 50-80㎡ |

---

## 第三章 新风热回收机组

### 3.1 产品参数

| 型号 | XHBQ-30 |

|------|---------|

| 风量 | 3000m³/h |

| 热回收效率 | ≥65% |

| 机外静压 | 150Pa |

| 输入功率 | 1.5kW |

| 电源 | 220V/50Hz |

| 噪音 | ≤58dB |

| 重量 | 120kg |

| 外形尺寸 | 1500×1000×800mm |

### 3.2 技术特点

| 特点 | 说明 |

|------|------|

| 热交换芯 | 全热交换式 |

| 过滤等级 | G4初效 |

| 控制方式 | 液晶控制器 |

| 安装方式 | 吊顶/落地 |

---

## 第四章 设备清单汇总

| 设备 | 型号 | 数量 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) |

|------|------|------|------------|------------|

| VRF室外机 | RSM-28HP | 2 | 160 | 180 |

| VRF室外机 | RSM-22HP | 2 | 126 | 142 |

| 分体空调 | KFR-120LW | 4 | 48 | 54 |

| 新风机组 | XHBQ-30 | 1 | — | — |

| **合计** | — | **9** | **334** | **376** |

---

**编制人：** ___________

**审核人：** ___________

**日期：** 2026年12月31日

---

## 附件

1. 附件1：产品合格证

2. 附件2：能效标识

3. 附件3：安装尺寸图