# 乌兰哈达火山脚下充电站冷热源机组采购清单

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [建设单位名称]

---

## 第一章 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 主要参数 | 用途 |

|------|----------|------|------|------|----------|------|

| 1 | VRF室外机 | RSM-28HP | 2 | 台 | 制冷80kW，制热90kW，功率18.5kW | 休息区、展览区 |

| 2 | VRF室外机 | RSM-22HP | 2 | 台 | 制冷63kW，制热71kW，功率14.5kW | 办公区、服务区 |

| 3 | 分体空调 | KFR-120LW | 4 | 台 | 制冷12kW，制热13.5kW，功率4.2kW | 值班室 |

| 4 | 新风热回收机组 | XHBQ-30 | 1 | 台 | 风量3000m³/h，热回收效率65%，功率1.5kW | 全楼新风 |

---

## 第二章 设备参数汇总

| 设备 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) | 功率(kW) | 能效等级 | 备注 |

|------|------------|------------|----------|----------|------|

| RSM-28HP×2 | 160 | 180 | 37.0 | 一级 | 主冷热源 |

| RSM-22HP×2 | 126 | 142 | 29.0 | 一级 | 主冷热源 |

| KFR-120LW×4 | 48 | 54 | 16.8 | 一级 | 辅助 |

| **合计** | **334** | **376** | **82.8** | — | — |

---

## 第三章 采购金额

| 设备 | 单价(万元) | 数量 | 小计(万元) |

|------|------------|------|------------|

| RSM-28HP | 4.8 | 2 | 9.6 |

| RSM-22HP | 4.2 | 2 | 8.4 |

| KFR-120LW | 0.8 | 4 | 3.2 |

| XHBQ-30 | 2.5 | 1 | 2.5 |

| **合计** | — | **9台** | **23.7** |

---

## 第四章 供应商信息

| 设备 | 供应商 | 联系人 | 电话 |

|------|--------|--------|------|

| VRF室外机 | [供应商名称] | [姓名] | [电话] |

| 分体空调 | [供应商名称] | [姓名] | [电话] |

| 新风机组 | [供应商名称] | [姓名] | [电话] |