# 乌兰哈达火山脚下充电站利废建材中废弃物掺量说明及证明材料

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 利废建材统计

### 1.1 废弃物掺量说明

| 序号 | 建材名称 | 废弃物类型 | 废弃物掺量(%) | 用量 | 来源 | 证明材料 |

|------|----------|------------|---------------|------|------|----------|

| 1 | 预拌混凝土 | 粉煤灰 | 15% | 3,312m³ | 电厂工业废渣 | 配合比报告 |

| 2 | 预拌混凝土 | 矿渣粉 | 10% | 3,312m³ | 钢铁厂矿渣 | 配合比报告 |

| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰 | 30% | 420㎡ | 电厂工业废渣 | 出厂合格证 |

| 4 | 红砖（旧建筑回收） | 建筑垃圾 | 100% | 1.2万块 | 场地旧建筑 | 回收记录 |

| 5 | 火山石（旧建筑回收） | 建筑垃圾 | 100% | 85吨 | 场地旧建筑 | 回收记录 |

---

## 第二章 废弃物掺量计算

### 2.1 混凝土废弃物掺量

| 材料 | 用量(m³) | 粉煤灰掺量 | 矿渣粉掺量 | 废弃物总量(m³) |

|------|----------|------------|------------|----------------|

| C15-C35混凝土 | 3,312 | 15% | 10% | 828 |

### 2.2 砌块废弃物掺量

| 材料 | 用量(㎡) | 粉煤灰掺量 | 废弃物用量(㎡) |

|------|----------|------------|----------------|

| 加气混凝土砌块 | 420 | 30% | 126 |

### 2.3 旧材料回收利用

| 材料 | 用量 | 回收利用率 | 回收重量(吨) |

|------|------|------------|--------------|

| 火山石 | 85吨 | 100% | 85 |

| 红砖 | 12吨 | 100% | 12 |

| **合计** | — | — | **97** |

---

## 第三章 证明材料清单

| 序号 | 材料 | 证明文件 | 编号 | 出具单位 |

|------|------|----------|------|----------|

| 1 | 预拌混凝土 | 配合比报告 | PB-2026-088 | 预拌混凝土公司 |

| 2 | 预拌混凝土 | 粉煤灰来源证明 | FM-2026-012 | 电厂 |

| 3 | 预拌混凝土 | 矿渣粉来源证明 | KZ-2026-023 | 钢铁厂 |

| 4 | 加气混凝土砌块 | 出厂合格证 | CQ-2026-045 | 砌块厂 |

| 5 | 旧火山石 | 回收记录 | HS-2026-001 | 施工单位 |

| 6 | 旧红砖 | 回收记录 | HZ-2026-002 | 施工单位 |

---

## 第四章 废弃物综合利用量汇总

| 废弃物类型 | 利用量 | 单位 | 来源 |

|------------|--------|------|------|

| 粉煤灰 | 497 | m³ | 混凝土、砌块 |

| 矿渣粉 | 331 | m³ | 混凝土 |

| 旧火山石 | 85 | 吨 | 场地回收 |

| 旧红砖 | 12 | 吨 | 场地回收 |

| **合计** | — | — | — |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 利废建材种类 | 4类（混凝土、砌块、旧石材、旧砖） |

| 废弃物掺量 | 混凝土15%粉煤灰+10%矿渣粉，砌块30%粉煤灰 |

| 旧材料回收 | 97吨 |

| 证明材料 | 齐全 |

**综合评定：** 本项目利废建材废弃物掺量明确，证明材料齐全，符合绿色建筑资源循环利用要求。