# 乌兰哈达火山脚下充电站卫生器具产品节水性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测日期：** 2026年12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测结果

| 器具 | 型号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测值 | 水效等级 | 结论 |

|------|------|----------|----------|--------|----------|------|

| 坐便器 | ZB-2000 | 平均用水量 | ≤4.0L | 3.8L | 1级 | 合格 |

| 蹲便器 | DB-680 | 平均用水量 | ≤5.0L | 4.8L | 1级 | 合格 |

| 小便器 | UX-300 | 平均用水量 | ≤2.0L | 1.5L | 1级 | 合格 |

| 水龙头 | LT-101 | 流量 | ≤6.0L/min | 5.2L/min | 1级 | 合格 |

---

## 第二章 结论

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 检测器具数 | 4类16个 |

| 1级水效 | 16个 |

| **合格率** | **100%** |

**综合评定：** 所有卫生器具节水性能符合1级水效标准，**合格**。