# 乌兰哈达火山脚下充电站卫生器具用水效率达到相关等级的数量比例计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| GB 25502-2017 | 坐便器水效限定值及水效等级 |

| GB 28377-2019 | 小便器水效限定值及水效等级 |

| GB 28378-2019 | 淋浴器水效限定值及水效等级 |

---

## 第二章 卫生器具统计

### 2.1 器具清单

| 器具类型 | 数量(个) | 水效等级 | 用水量 | 是否高效 |

|----------|----------|----------|--------|----------|

| 坐便器 | 2 | 1级 | 3.8L/次 | 是 |

| 蹲便器 | 4 | 1级 | 4.8L/次 | 是 |

| 小便器 | 2 | 1级 | 1.5L/次 | 是 |

| 水龙头 | 8 | 1级 | 5.2L/min | 是 |

| **合计** | **16** | — | — | — |

### 2.2 水效等级分布

| 水效等级 | 数量(个) | 占比(%) |

|----------|----------|---------|

| 1级 | 16 | 100 |

| 2级 | 0 | 0 |

| 3级 | 0 | 0 |

| **合计** | **16** | **100** |

---

## 第三章 比例计算

### 3.1 计算公式

**高效器具比例 = (1级水效器具数量 / 总器具数量) × 100%**

### 3.2 计算结果

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 1级水效器具数量 | 16个 |

| 总器具数量 | 16个 |

| **1级水效比例** | **100%** |

---

## 第四章 绿色建筑得分

| 评分项 | 得分条件 | 本项目 | 得分 |

|--------|----------|--------|------|

| 节水器具 | 2级水效比例≥90% | 100% | 3分 |

| 节水器具 | 1级水效比例≥90% | 100% | 5分 |