# 乌兰哈达火山脚下充电站卫生器具产品说明书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [厂家名称]

---

## 第一章 节水坐便器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | ZB-2000 |

| 冲水量 | 大档4.5L / 小档2.8L / 平均3.8L |

| 水效等级 | 1级 |

| 水封高度 | 55mm |

| 尺寸 | 700×380×720mm |

| 材质 | 高温陶瓷 |

---

## 第二章 节水蹲便器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | DB-680 |

| 冲水量 | 4.8L |

| 水效等级 | 1级 |

| 水封高度 | 50mm |

| 尺寸 | 580×450×280mm |

| 材质 | 高温陶瓷 |

---

## 第三章 节水小便器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | UX-300 |

| 冲水量 | 1.5L |

| 水效等级 | 1级 |

| 冲洗方式 | 感应式 |

| 尺寸 | 400×350×800mm |

| 材质 | 高温陶瓷 |

---

## 第四章 节水水龙头

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LT-101 |

| 流量 | 5.2L/min |

| 水效等级 | 1级 |

| 阀芯 | 陶瓷阀芯 |

| 起泡器 | 节水型 |

---

## 第五章 产品清单

| 器具 | 型号 | 数量 | 水效等级 |

|------|------|------|----------|

| 坐便器 | ZB-2000 | 2 | 1级 |

| 蹲便器 | DB-680 | 4 | 1级 |

| 小便器 | UX-300 | 2 | 1级 |

| 水龙头 | LT-101 | 8 | 1级 |