# 乌兰哈达火山脚下充电站声学分区标注图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 声学分区标注图

**图纸编号：** A-05

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、声学分区说明

### 1.1 分区标准（GB 50118-2010）

| 分区代号 | 区域类型 | 允许噪声级(dB) | 隔声要求 |

|----------|----------|----------------|----------|

| Ⅰ类 | 休息区、办公区 | ≤40 | 高 |

| Ⅱ类 | 展览区、服务区 | ≤45 | 较高 |

| Ⅲ类 | 走廊、卫生间 | ≤50 | 一般 |

| Ⅳ类 | 设备区 | — | 隔声处理 |

---

## 二、声学分区平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          乌兰哈达火山脚下充电站声学分区标注图                             │

│                                              ↑ 北                                      │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        Ⅰ类区（≤40dB）                                  │   │   │

│  │  │                       休 息 区                                         │   │   │

│  │  │                       ██████████████████████                           │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        Ⅱ类区（≤45dB）                                  │   │   │

│  │  │                       展 览 区                                         │   │   │

│  │  │                       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                         │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                      ↓                                         │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐                  │   │   │

│  │  │   │ Ⅱ类区      │   │ Ⅰ类区      │   │ Ⅲ类区      │                  │   │   │

│  │  │   │ (≤45dB)    │   │ (≤40dB)    │   │ (≤50dB)    │                  │   │   │

│  │  │   │ 服务区     │   │ 办公区     │   │ 卫生间     │                  │   │   │

│  │  │   │ ▓▓▓▓▓▓    │   │ ██████     │   │ ░░░░░░     │                  │   │   │

│  │  │   └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘                  │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        Ⅳ类区（设备区）                                 │   │   │

│  │  │                       设备机房、配电室、储能间                          │   │   │

│  │  │                       ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                         │   │   │

│  │  │                       ↓ 隔声处理（隔音门+吸音墙面）                    │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                                         │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                    图 例                                        │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  ██████ Ⅰ类区（休息区、办公区）  允许噪声≤40dB   高隔声要求                     │   │

│  │  ▓▓▓▓▓▓ Ⅱ类区（展览区、服务区）  允许噪声≤45dB   较高隔声要求                   │   │

│  │  ░░░░░░ Ⅲ类区（走廊、卫生间）    允许噪声≤50dB   一般隔声要求                   │   │

│  │  ▒▒▒▒▒▒ Ⅳ类区（设备区）          需隔声处理       隔音门+吸音墙面               │   │

│  │                                                                                 │   │

│  │  —— 隔声墙    —— 隔音门    ● 隔振器    █ 吸音吊顶                              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 三、分区统计表

| 分区 | 区域 | 面积(㎡) | 噪声限值(dB) | 隔声措施 |

|------|------|----------|--------------|----------|

| Ⅰ类 | 休息区 | 220 | ≤40 | 隔声墙、吸音吊顶 |

| Ⅰ类 | 办公区 | 120 | ≤40 | 隔声墙、地毯 |

| Ⅱ类 | 展览区 | 185 | ≤45 | 标准隔声 |

| Ⅱ类 | 服务区 | 65 | ≤45 | 标准隔声 |

| Ⅲ类 | 走廊 | 865 | ≤50 | 无特殊 |

| Ⅲ类 | 卫生间 | 65 | ≤50 | 无特殊 |

| Ⅳ类 | 设备机房 | 95 | — | 隔音门+吸音墙面 |

| Ⅳ类 | 配电室 | 85 | — | 隔音门 |

| Ⅳ类 | 储能间 | 180 | — | 隔音门+吸音墙面 |