# 乌兰哈达火山脚下充电站室外吸烟区设置专项报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告类型：** 室外吸烟区设置专项报告

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位/运营单位名称]

---

## 第一章 设置背景与依据

### 1.1 设置背景

为贯彻落实《公共场所控制吸烟条例》，保障公众健康，减少二手烟危害，同时满足吸烟人群的合理需求，避免烟头乱扔引发的火灾风险（特别是充电站、储能区等敏感区域），特设置室外吸烟区。

### 1.2 设置依据

| 法律法规/标准 | 相关内容 |

|---------------|----------|

| 《公共场所控制吸烟条例》 | 公共场所室外区域可设置吸烟区 |

| GB 50016-2014 | 建筑防火规范，吸烟区与危险源间距要求 |

| GB/T 50966-2024 | 充电站设计标准，充电区严禁烟火 |

| 乌兰察布市控烟管理办法 | 室外吸烟区设置要求 |

### 1.3 设置原则

| 原则 | 内容 |

|------|------|

| 远离危险源 | 与充电桩、储能区、加油设施保持安全距离 |

| 避让主通道 | 不占用主要人行通道、消防通道 |

| 通风良好 | 选择上风向或通风良好位置 |

| 标识清晰 | 设置明显吸烟区标识及引导牌 |

| 设施齐全 | 配置烟蒂收集器、休息座椅 |

---

## 第二章 吸烟区选址分析

### 2.1 禁止设置区域

| 区域 | 禁止原因 | 距离要求 |

|------|----------|----------|

| 充电区 | 严禁烟火，安全风险 | ≥15m |

| 储能间周边 | 严禁烟火，安全风险 | ≥20m |

| 光伏车棚 | 严禁烟火，安全风险 | ≥10m |

| 消防通道 | 不得占用 | — |

| 主入口广场 | 人流密集区 | ≥10m |

| 通风口 | 烟气易进入建筑 | ≥5m |

### 2.2 候选位置分析

| 候选位置 | 距离充电区 | 距离储能间 | 通风条件 | 人流影响 | 综合评分 |

|----------|------------|------------|----------|----------|----------|

| 西侧景观缓冲带 | 25m | 30m | 良好 | 低 | ★★★★★ |

| 北侧边界 | 35m | 45m | 良好 | 低 | ★★★★☆ |

| 东侧车棚端头 | 15m | 40m | 一般 | 中 | ★★★☆☆ |

### 2.3 最终选址

**选定位置：西侧景观缓冲带**

| 参数 | 数值 | 说明 |

|------|------|------|

| 位置 | 建筑西侧，景观缓冲带内 | 远离主入口 |

| 面积 | 25㎡ | 5m×5m |

| 距离充电区 | 25m | 安全距离满足 |

| 距离储能间 | 30m | 安全距离满足 |

| 距离建筑 | 8m | 烟气不直吹建筑 |

| 通风条件 | 良好 | 开阔地带，自然通风 |

---

## 第三章 吸烟区平面布置

### 3.1 平面布置图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    室外吸烟区平面布置图                                      │

│                                    ↑ 北                                    │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        主建筑                              │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                        广场                                │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                     人行通道                               │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │  西侧景观缓冲带                                             │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │      ┌─────────────────────────────────────┐                │   │   │

│  │  │      │         吸 烟 区                   │                │   │   │

│  │  │      │                                     │                │   │   │

│  │  │      │    □ 烟蒂收集器                    │                │   │   │

│  │  │      │    ■ 休息座椅                      │                │   │   │

│  │  │      │    ▲ 标识牌                        │                │   │   │

│  │  │      │    ● 遮阳伞                        │                │   │   │

│  │  │      │                                     │                │   │   │

│  │  │      │    □    ■     ■    □              │                │   │   │

│  │  │      │    ▲                               │                │   │   │

│  │  │      │          ●                         │                │   │   │

│  │  │      │                                     │                │   │   │

│  │  │      └─────────────────────────────────────┘                │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │      ← 指示牌                                               │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【图例】                                                                   │

│  □ 烟蒂收集器   ■ 休息座椅   ▲ 标识牌   ● 遮阳伞                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 吸烟区设施配置

### 4.1 设施清单

| 设施名称 | 数量 | 规格 | 材质 | 功能 |

|----------|------|------|------|------|

| 烟蒂收集器 | 3个 | Φ300×800mm | 不锈钢 | 收集烟蒂，防火 |

| 休息座椅 | 4把 | 1800×500×450mm | 防腐木+火山石基座 | 提供休憩 |

| 遮阳伞 | 2把 | Φ2500mm | 防水面料+铝合金骨架 | 遮阳挡雨 |

| 标识牌 | 2块 | 600×400mm | 不锈钢 | 引导、警示 |

| 地面铺装 | 25㎡ | 300×300×50mm | 火山石荔枝面 | 防滑、易清洁 |

### 4.2 烟蒂收集器选型

| 参数 | 要求 |

|------|------|

| 材质 | 304不锈钢，阻燃 |

| 容量 | ≥5L |

| 防火设计 | 内置阻燃内胆 |

| 防雨设计 | 顶部防雨罩 |

| 清洁方式 | 易倾倒设计 |

### 4.3 标识牌内容

**主标识牌：**

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│          吸 烟 区                   │

│        SMOKING AREA                 │

│                                     │

│    ◉ 请在指定区域内吸烟             │

│    ◉ 烟头请投入收集器               │

│    ◉ 请勿乱扔烟头                   │

│                                     │

│    ⚠️ 充电区域严禁吸烟               │

│                                     │

│    [烟蒂收集器方向指示] →           │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

```

**引导标识牌：**

```

┌─────────────────────────┐

│                         │

│   吸烟区 →              │

│   前方50米              │

│                         │

│   [吸烟图标]            │

│                         │

└─────────────────────────┘

```

---

## 第五章 消防安全设计

### 5.1 防火措施

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 距离控制 | 距充电区25m，距储能间30m | 满足防火要求 |

| 烟蒂收集器 | 防火材质，阻燃内胆 | 防止火灾 |

| 地面铺装 | 火山石，不燃材料 | 防止地面引燃 |

| 监控覆盖 | 吸烟区纳入监控范围 | 实时监控 |

| 灭火器材 | 配置2具干粉灭火器 | 应急使用 |

### 5.2 灭火器材配置

| 灭火器类型 | 规格 | 数量 | 位置 |

|------------|------|------|------|

| 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2具 | 吸烟区入口两侧 |

### 5.3 安全距离校核

| 安全目标 | 标准要求 | 实际距离 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 充电桩 | ≥15m | 25m | 满足 |

| 储能间 | ≥20m | 30m | 满足 |

| 建筑出入口 | ≥10m | 15m | 满足 |

| 可燃物堆放区 | ≥10m | 无 | 满足 |

---

## 第六章 环境影响评估

### 6.1 烟气扩散分析

| 风向 | 烟气扩散方向 | 影响区域 | 影响程度 |

|------|--------------|----------|----------|

| 东风 | 向西 | 景观缓冲带 | 无影响 |

| 西风 | 向东 | 建筑侧墙 | 轻微 |

| 南风 | 向北 | 停车场 | 无影响 |

| 北风 | 向南 | 广场边缘 | 轻微 |

> 结论：乌兰哈达地区主导风向为西风，烟气主要扩散至景观缓冲带，对建筑内部及人员密集区影响较小。

### 6.2 对周边环境影响

| 影响对象 | 距离(m) | 影响程度 | 控制措施 |

|----------|---------|----------|----------|

| 建筑内部 | 8 | 无影响 | 距离、通风 |

| 广场人流 | 15 | 轻微 | 引导标识 |

| 充电区 | 25 | 无影响 | 安全距离 |

| 周边植被 | 0 | 无影响 | 烟蒂收集 |

---

## 第七章 管理制度

### 7.1 日常管理要求

| 管理项目 | 频次 | 内容 | 责任人 |

|----------|------|------|--------|

| 烟蒂收集器清理 | 每日 | 清理烟蒂，更换内胆 | 保洁员 |

| 地面清洁 | 每日 | 清扫地面 | 保洁员 |

| 设施检查 | 每周 | 检查标识、座椅、灭火器 | 安全员 |

| 灭火器检查 | 每月 | 检查压力、有效期 | 安全员 |

### 7.2 应急管理

| 应急情况 | 处置措施 |

|----------|----------|

| 烟蒂起火 | 立即使用灭火器扑救，上报 |

| 设施损坏 | 设置警示，报修 |

| 违规吸烟 | 劝阻，引导至吸烟区 |

### 7.3 宣传教育

| 宣传内容 | 方式 | 频次 |

|----------|------|------|

| 吸烟区位置 | 标识牌、导览图 | 持续 |

| 防火安全 | 宣传栏、电子屏 | 每季度 |

| 文明吸烟 | 标识牌提示 | 持续 |

---

## 第八章 运行管理记录

### 8.1 日常检查记录表

| 日期 | 设施状态 | 烟蒂收集情况 | 清洁状况 | 灭火器状态 | 检查人 |

|------|----------|--------------|----------|------------|--------|

| 12.25 | 正常 | 清理3次 | 干净 | 压力正常 | 张三 |

| 12.26 | 正常 | 清理2次 | 干净 | 压力正常 | 张三 |

| 12.27 | 正常 | 清理4次 | 干净 | 压力正常 | 李四 |

| 12.28 | 标识松动 | 清理3次 | 干净 | 压力正常 | 李四 |

| 12.29 | 已修复 | 清理2次 | 干净 | 压力正常 | 王五 |

### 8.2 月度统计

| 月份 | 日均使用人次 | 烟蒂收集量(个/月) | 违规吸烟次数 | 火灾报警次数 |

|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|

| 12月 | 12 | 180 | 3 | 0 |

---

## 第九章 结论与建议

### 9.1 设置结论

1. **选址合理**：吸烟区位于西侧景观缓冲带，距充电区25m，距储能间30m，满足防火安全要求

2. **设施齐全**：配置烟蒂收集器3个、休息座椅4把、遮阳伞2把、标识牌2块、灭火器2具

3. **消防保障**：配置灭火器材，地面采用不燃材料，满足消防要求

4. **环境影响小**：烟气扩散至开阔地带，对建筑内部及人员密集区影响小

5. **管理可行**：已建立日常管理和应急管理制度

### 9.2 建议

| 建议 | 内容 | 优先级 |

|------|------|--------|

| 增设绿化 | 吸烟区周边种植吸烟阻隔植物 | 中 |

| 增设电子屏 | 显示安全提示和吸烟区使用规范 | 低 |

| 定期培训 | 对工作人员进行防火培训 | 高 |

| 用户反馈 | 收集吸烟区使用反馈，持续优化 | 低 |