# 乌兰哈达火山脚下充电站工业化内装深化设计图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 工业化内装深化设计图

**图纸编号：** I-07

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计说明

### 1.1 工业化内装范围

| 部位 | 工业化方式 | 预制率 |

|------|------------|--------|

| 墙面 | 装配式隔墙 | 85% |

| 地面 | 架空地板 | 90% |

| 天花 | 集成吊顶 | 80% |

| 卫生间 | 整体卫浴 | 100% |

| 管线 | 管线分离 | 70% |

### 1.2 设计原则

| 原则 | 内容 |

|------|------|

| 标准化 | 模数协调，构件统一 |

| 模块化 | 功能模块组合 |

| 装配化 | 干法施工，减少湿作业 |

| 可逆性 | 便于维修更换 |

---

## 第二章 装配式隔墙平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    装配式隔墙平面布置图（1:100）                             │

│                                    ↑ 北                                    │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    休息区                                  │   │   │

│  │  │  ████████████████████████████████████████████████        │   │   │

│  │  │  装配式轻钢龙骨隔墙（厚度100mm）                           │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │                    展览区                                  │   │   │

│  │  │  ████████████████████████████████████████████████        │   │   │

│  │  │  装配式玻璃隔断（厚度80mm）                               │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                              ↓                                     │   │

│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│  │  │   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐                 │   │   │

│  │  │   │    办公区       │   │    服务区       │                 │   │   │

│  │  │   │  ████████████  │   │  ████████████  │                 │   │   │

│  │  │   │  装配式隔墙    │   │  装配式隔墙    │                 │   │   │

│  │  │   └─────────────────┘   └─────────────────┘                 │   │   │

│  │  │                                                             │   │   │

│  │  │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │   │   │

│  │  │   │                    卫生间                           │   │   │   │

│  │  │   │  ████████████████████████████████████████████   │   │   │   │

│  │  │   │  整体卫浴（工厂预制）                              │   │   │   │

│  │  │   └─────────────────────────────────────────────────────┘   │   │   │

│  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│  │                                                                     │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第三章 装配式隔墙构造详图

### 3.1 轻钢龙骨隔墙

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    轻钢龙骨隔墙构造（1:10）                                  │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  面层：硅酸钙板（12mm）                                    │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  龙骨：C型轻钢龙骨（75×50×0.6mm）                         │   │   │

│   │   │  间距：@400mm                                             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  填充：岩棉（75mm，密度≥80kg/m³）                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  面层：硅酸钙板（12mm）                                    │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【总厚度】100mm                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 架空地板构造详图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    架空地板构造（1:10）                                      │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  面层：PVC地板（2mm）或木地板（12mm）                      │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  平衡板：硅酸钙板（12mm）                                  │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  支撑：可调架空支架（高度100-300mm）                       │   │   │

│   │   │  间距：@600×600mm                                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  管线空间：强弱电、给排水管线                             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  楼板：原结构楼板                                        │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第五章 集成吊顶构造详图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    集成吊顶构造（1:10）                                      │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  面层：铝合金扣板（600×600×0.8mm）                         │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  龙骨：主龙骨（C38）、次龙骨（T型）                        │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  吊杆：Φ8吊杆，间距@1200×1200mm                           │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │  原结构顶板                                              │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第六章 整体卫浴详图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    整体卫浴平面图（1:30）                                    │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    ┌─────────────────────────┐                      │   │

│   │                    │      整体卫浴底盘       │                      │   │

│   │                    │      (SMC模压成型)      │                      │   │

│   │                    │        2100×1800       │                      │   │

│   │                    └─────────────────────────┘                      │   │

│   │                              ↓                                     │   │

│   │                    ┌─────────────────────────┐                      │   │

│   │                    │      壁板：SMC复合板    │                      │   │

│   │                    │      防水、易洁        │                      │   │

│   │                    └─────────────────────────┘                      │   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐                          │   │

│   │   │  洗手盆 │  │  坐便器 │  │  淋浴区 │                          │   │

│   │   │  一体式 │  │  壁挂式 │  │  下沉式 │                          │   │

│   │   └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘                          │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【整体卫浴参数】                                                            │

│  - 尺寸：2100×1800×2200mm                                                 │

│  - 底盘：SMC模压成型，防水盘                                             │

│  - 壁板：SMC复合板，防水、防霉                                           │

│  - 顶板：集成吊顶，带换气、照明                                            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第七章 管线分离示意图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    管线分离示意图（1:50）                                    │

│                                                                             │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                     │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                      架空地板层                            │   │   │

│   │   │  ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐                          │   │   │

│   │   │  │电 │ │电 │ │水 │ │水 │ │弱 │                          │   │   │

│   │   │  │线 │ │缆 │ │管 │ │管 │ │电 │                          │   │   │

│   │   │  │槽 │ │槽 │ │槽 │ │槽 │ │线 │                          │   │   │

│   │   │  └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘                          │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                      原结构楼板                            │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                     │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                             │

│  【管线分离】                                                                │

│  - 电气线路：敷设在架空地板内，与结构分离                                   │

│  - 给排水管：敷设在架空地板内，与结构分离                                   │

│  - 分离率：≥70%                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第八章 工业化内装材料表

| 序号 | 构件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预制方式 |

|------|----------|------|------|------|----------|

| 1 | 轻钢龙骨隔墙 | 100mm | 420 | ㎡ | 工厂切割，现场组装 |

| 2 | 装配式隔断 | 80mm | 180 | ㎡ | 成品安装 |

| 3 | 架空地板 | 300mm | 1,200 | ㎡ | 支架+面板 |

| 4 | 集成吊顶 | 600×600mm | 1,200 | ㎡ | 模块化安装 |

| 5 | 整体卫浴 | 2100×1800mm | 2 | 套 | 工厂预制 |

| 6 | 整体卫浴 | 1800×1500mm | 1 | 套 | 工厂预制 |

| 7 | 装配式服务台 | 3600×800mm | 1 | 组 | 工厂预制 |