# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑工程造价计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**建筑面积：** 3500㎡

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [造价咨询单位名称]

---

## 第一章 编制依据

| 依据 | 说明 |

|------|------|

| 设计图纸 | 施工图设计文件 |

| 计价规范 | GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》 |

| 定额标准 | 内蒙古自治区建筑安装工程定额（2023版） |

| 材料价格 | 乌兰察布市2026年第四季度信息价 |

---

## 第二章 工程总造价汇总

| 序号 | 费用名称 | 金额(万元) | 占比(%) |

|------|----------|------------|---------|

| 1 | 分部分项工程费 | 1,150 | 76.7 |

| 2 | 措施项目费 | 120 | 8.0 |

| 3 | 其他项目费 | 50 | 3.3 |

| 4 | 规费 | 45 | 3.0 |

| 5 | 税金 | 135 | 9.0 |

| **工程总造价** | **1,500** | **100** |

---

## 第三章 分部分项工程费

| 序号 | 专业工程 | 金额(万元) | 占比(%) |

|------|----------|------------|---------|

| 1 | 土建工程 | 520 | 45.2 |

| 2 | 装饰工程 | 210 | 18.3 |

| 3 | 电气工程 | 180 | 15.7 |

| 4 | 给排水工程 | 45 | 3.9 |

| 5 | 暖通工程 | 65 | 5.7 |

| 6 | 消防工程 | 40 | 3.5 |

| 7 | 智能化工程 | 50 | 4.3 |

| 8 | 光伏储能充电系统 | 40 | 3.5 |

| **合计** | **1,150** | **100** |

---

## 第四章 主要工程量及单价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(万元) |

|------|----------|------|--------|--------------|------------|

| 1 | 土方工程 | m³ | 3,850 | 35 | 13.5 |

| 2 | 混凝土工程 | m³ | 3,312 | 650 | 215.3 |

| 3 | 钢筋工程 | 吨 | 305 | 5,200 | 158.6 |

| 4 | 砌体工程 | m³ | 850 | 480 | 40.8 |

| 5 | 火山石砌筑 | ㎡ | 1,350 | 400 | 54.0 |

| 6 | 屋面防水 | ㎡ | 2,950 | 85 | 25.1 |

| 7 | 门窗工程 | ㎡ | 298 | 680 | 20.3 |

| 8 | 装饰地面 | ㎡ | 720 | 180 | 13.0 |

| 9 | 装饰墙面 | ㎡ | 1,410 | 120 | 16.9 |

| 10 | 电气配管 | m | 2,500 | 35 | 8.8 |

| 11 | 给排水管道 | m | 1,200 | 65 | 7.8 |

| 12 | 暖通设备 | 台 | 38 | — | 52.0 |

---

## 第五章 主要材料用量

| 材料名称 | 用量 | 单位 | 单价(元) | 合价(万元) |

|----------|------|------|----------|------------|

| 混凝土 | 3,312 | m³ | 480 | 159.0 |

| 钢筋 | 305 | 吨 | 4,200 | 128.1 |

| 水泥 | 1,250 | 吨 | 420 | 52.5 |

| 红砖 | 8.5 | 万块 | 600 | 5.1 |

| 火山石 | 450 | 吨 | 280 | 12.6 |

| SBS卷材 | 7,990 | ㎡ | 38 | 30.4 |

| 断桥铝型材 | 3.8 | 吨 | 18,500 | 7.0 |

| 光伏组件 | 312 | 块 | 1,200 | 37.4 |

---

## 第六章 单方造价指标

| 项目 | 金额(万元) | 单方造价(元/㎡) |

|------|------------|-----------------|

| 土建工程 | 520 | 1,486 |

| 装饰工程 | 210 | 600 |

| 机电工程 | 335 | 957 |

| 光伏储能充电 | 40 | 114 |

| 室外工程 | 85 | 243 |

| 其他 | 310 | 886 |

| **合计** | **1,500** | **4,286** |