# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑设备自控系统相关设备使用说明书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [厂家名称/设计单位名称]

---

## 第一章 系统概述

| 系统 | 功能 |

|------|------|

| 照明控制 | 分区定时、自动调光 |

| 空调控制 | 温度设定、远程开关 |

| 通风控制 | 定时启停、CO联动 |

| 能耗监测 | 电量、水量实时采集 |

---

## 第二章 照明控制器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LC-2000 |

| 控制回路 | 8路 |

| 控制方式 | 定时/光控/手动 |

| 通讯接口 | RS485 |

| 工作电压 | 220V |

**操作说明：**

| 模式 | 操作 |

|------|------|

| 自动模式 | 按设定时间自动开关 |

| 手动模式 | 面板按键控制 |

| 远程模式 | 平台远程控制 |

---

## 第三章 空调控制器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | AC-100 |

| 控制对象 | VRF室内机 |

| 控制方式 | 温度设定、模式切换 |

| 通讯接口 | RS485 |

**操作说明：**

| 功能 | 操作 |

|------|------|

| 开关机 | 按电源键 |

| 温度调节 | ▲/▼键 |

| 模式切换 | 制冷/制热/通风/自动 |

---

## 第四章 通风控制器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | VC-50 |

| 控制对象 | 风机 |

| 控制方式 | 定时/联动 |

| 联动信号 | CO浓度 |

**控制逻辑：**

| 条件 | 动作 |

|------|------|

| CO ≥30ppm | 自动启动风机 |

| CO ≤15ppm | 延时关闭风机 |

| 定时时段 | 按设定运行 |

---

## 第五章 能耗采集器

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | EC-300 |

| 采集点数 | 16路 |

| 采集对象 | 电表、水表 |

| 通讯接口 | RS485/以太网 |

---

## 第六章 中央管理平台

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| 实时监控 | 设备状态、运行参数 |

| 历史数据 | 查询、报表 |

| 报警管理 | 实时推送 |

| 远程控制 | 开关机、参数设置 |