# 乌兰哈达火山脚下充电站智能化服务系统运行文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**记录周期：** 2026年12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 系统运行概况

### 1.1 运行指标

| 指标 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 系统可用率 | 99.98 | % |

| 平均响应时间 | 1.2 | 秒 |

| 日平均并发用户 | 35 | 人 |

| 数据采集成功率 | 99.8 | % |

| 报警处理及时率 | 100 | % |

---

## 第二章 每日运行记录

### 2.1 2026年12月25日-31日运行记录

| 日期 | 充电次数 | 充电量(kWh) | 在线桩数 | 故障桩数 | 系统报警 | 值班人 |

|------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------|

| 12.25 | 52 | 1,580 | 28 | 0 | 无 | 张三 |

| 12.26 | 48 | 1,450 | 28 | 0 | 无 | 张三 |

| 12.27 | 55 | 1,680 | 28 | 0 | 无 | 李四 |

| 12.28 | 50 | 1,520 | 28 | 0 | 1 | 李四 |

| 12.29 | 45 | 1,380 | 28 | 0 | 无 | 王五 |

| 12.30 | 58 | 1,750 | 28 | 0 | 无 | 王五 |

| 12.31 | 62 | 1,880 | 28 | 0 | 无 | 张三 |

---

## 第三章 模块运行记录

### 3.1 充电管理模块

| 日期 | 充电次数 | 充电量(kWh) | 充电收入(元) | 平均充电时长(min) | 高峰时段 |

|------|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|

| 12.25 | 52 | 1,580 | 1,896 | 35 | 14:00-16:00 |

| 12.26 | 48 | 1,450 | 1,740 | 32 | 15:00-17:00 |

| 12.27 | 55 | 1,680 | 2,016 | 38 | 13:00-15:00 |

| 12.28 | 50 | 1,520 | 1,824 | 34 | 14:00-16:00 |

| 12.29 | 45 | 1,380 | 1,656 | 30 | 15:00-17:00 |

| 12.30 | 58 | 1,750 | 2,100 | 40 | 13:00-15:00 |

| 12.31 | 62 | 1,880 | 2,256 | 42 | 14:00-16:00 |

### 3.2 能量管理模块

| 日期 | 光伏发电(kWh) | 储能充电(kWh) | 储能放电(kWh) | 电网购电(kWh) | 余电上网(kWh) |

|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 12.25 | 850 | 420 | 385 | 680 | 120 |

| 12.26 | 820 | 410 | 375 | 650 | 110 |

| 12.27 | 880 | 430 | 395 | 710 | 130 |

| 12.28 | 790 | 400 | 365 | 620 | 100 |

| 12.29 | 810 | 415 | 380 | 640 | 105 |

| 12.30 | 860 | 425 | 390 | 690 | 125 |

| 12.31 | 900 | 440 | 405 | 730 | 140 |

### 3.3 环境监测模块

| 日期 | 休息区PM2.5 | 休息区CO₂ | 办公区PM2.5 | 办公区CO₂ | 展览区PM2.5 | 展览区CO₂ |

|------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|

| 12.25 | 42 | 585 | 38 | 520 | 45 | 610 |

| 12.26 | 44 | 590 | 39 | 525 | 46 | 615 |

| 12.27 | 41 | 580 | 37 | 515 | 44 | 605 |

| 12.28 | 43 | 595 | 38 | 530 | 45 | 620 |

| 12.29 | 40 | 575 | 36 | 510 | 43 | 600 |

| 12.30 | 42 | 585 | 37 | 520 | 44 | 610 |

| 12.31 | 41 | 580 | 36 | 515 | 43 | 605 |

### 3.4 数字孪生模块

| 日期 | 3D模型加载 | 数据刷新 | 设备定位 | 巡检工单 | 完成率 |

|------|------------|----------|----------|----------|--------|

| 12.25 | 正常 | 实时 | 正常 | 2 | 100% |

| 12.26 | 正常 | 实时 | 正常 | 1 | 100% |

| 12.27 | 正常 | 实时 | 正常 | 1 | 100% |

| 12.28 | 正常 | 实时 | 正常 | 2 | 100% |

| 12.29 | 正常 | 实时 | 正常 | 1 | 100% |

| 12.30 | 正常 | 实时 | 正常 | 1 | 100% |

| 12.31 | 正常 | 实时 | 正常 | 2 | 100% |

---

## 第四章 报警与事件记录

### 4.1 报警事件记录（2026年12月）

| 日期 | 时间 | 模块 | 报警内容 | 处理措施 | 处理人 |

|------|------|------|----------|----------|--------|

| 12.08 | 14:30 | 充电管理 | 充电桩3通信中断 | 重启模块 | 张三 |

| 12.15 | 10:20 | 能量管理 | 储能SOC偏低(18%) | 调整策略 | 李四 |

| 12.22 | 09:00 | 环境监测 | CO₂浓度超限 | 开启新风 | 王五 |

| 12.28 | 16:00 | 充电管理 | 并网功率超限 | 自动限功率 | 张三 |

---

## 第五章 月度运行统计

### 5.1 运行指标汇总

| 指标 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 总充电次数 | 1,580 | 次 |

| 总充电量 | 48,500 | kWh |

| 充电收入 | 58,200 | 元 |

| 光伏发电量 | 25,800 | kWh |

| 系统可用率 | 99.98 | % |

| 故障次数 | 4 | 次 |

| 报警处理及时率 | 100 | % |

### 5.2 用户访问统计

| 渠道 | 访问次数 | 占比 |

|------|----------|------|

| 微信小程序 | 3,200 | 65% |

| APP | 1,200 | 24% |

| 支付宝 | 550 | 11% |

---

## 第六章 运行记录表格

### 6.1 日运行记录表（空白）

| 日期 | 充电次数 | 充电量(kWh) | 在线桩数 | 故障桩数 | 报警次数 | 值班人 |

|------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — |

### 6.2 报警事件记录表（空白）

| 日期 | 时间 | 模块 | 报警内容 | 处理措施 | 处理人 |

|------|------|------|----------|----------|--------|

| — | — | — | — | — | — |