# 乌兰哈达火山脚下充电站材料见证送检报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**见证单位：** [监理单位名称]

**检测机构：** [具有CMA资质的检测机构名称]

**送检周期：** 2026年05月-12月

**报告日期：** 2026年12月31日

---

## 第一章 见证送检概况

| 材料类别 | 送检批次 | 合格批次 | 合格率 | 见证人 |

|----------|----------|----------|--------|--------|

| 钢筋 | 28 | 28 | 100% | 监理李工 |

| 混凝土试块 | 156 | 156 | 100% | 监理李工 |

| 水泥 | 6 | 6 | 100% | 监理李工 |

| 砂石 | 4 | 4 | 100% | 监理李工 |

| 砌体材料 | 5 | 5 | 100% | 监理李工 |

| 防水材料 | 5 | 5 | 100% | 监理李工 |

| 门窗 | 3 | 3 | 100% | 监理李工 |

| 保温材料 | 3 | 3 | 100% | 监理李工 |

| **合计** | **210** | **210** | **100%** | — |

---

## 第二章 主要材料见证送检记录

### 2.1 钢筋

| 规格 | 送检日期 | 代表数量(吨) | 报告编号 | 结论 |

|------|----------|--------------|----------|------|

| Φ6 | 05.15 | 15 | GJ-001 | 合格 |

| Φ8 | 05.15 | 22 | GJ-002 | 合格 |

| Φ10 | 05.20 | 18 | GJ-003 | 合格 |

| Φ12 | 05.20 | 25 | GJ-004 | 合格 |

| Φ14 | 06.05 | 20 | GJ-005 | 合格 |

| Φ16 | 06.05 | 28 | GJ-006 | 合格 |

| Φ18 | 06.10 | 32 | GJ-007 | 合格 |

| Φ20 | 06.10 | 35 | GJ-008 | 合格 |

| Φ22 | 06.15 | 30 | GJ-009 | 合格 |

| Φ25 | 06.15 | 40 | GJ-010 | 合格 |

| **合计** | — | **265** | — | — |

### 2.2 混凝土试块

| 强度等级 | 送检组数 | 代表方量(m³) | 报告编号 | 结论 |

|----------|----------|--------------|----------|------|

| C15 | 6 | 135 | HT-001~006 | 合格 |

| C20 | 4 | 85 | HT-007~010 | 合格 |

| C25 | 2 | 45 | HT-011~012 | 合格 |

| C30 | 72 | 2,850 | HT-013~084 | 合格 |

| C35 | 48 | 462 | HT-085~132 | 合格 |

| C40 | 24 | — | HT-133~156 | 合格 |

| **合计** | **156** | **3,577** | — | — |

### 2.3 防水材料

| 材料名称 | 送检日期 | 代表数量 | 报告编号 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| SBS卷材(3mm) | 07.10 | 3,200㎡ | FS-001 | 合格 |

| SBS卷材(4mm) | 07.10 | 3,200㎡ | FS-002 | 合格 |

| 耐根穿刺SBS | 07.15 | 1,590㎡ | FS-003 | 合格 |

| 聚氨酯涂料 | 08.05 | 420㎡ | FS-004 | 合格 |

| 水泥基涂料 | 08.05 | 352㎡ | FS-005 | 合格 |

### 2.4 砌体材料

| 材料名称 | 送检日期 | 代表数量 | 报告编号 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| 红砖 | 07.20 | 8.5万块 | QT-001 | 合格 |

| 火山石 | 07.25 | 450吨 | QT-002 | 合格 |

| 加气块 | 08.01 | 420㎡ | QT-003 | 合格 |

| 砌筑砂浆 | 08.05 | 85吨 | QT-004 | 合格 |

| 抹灰砂浆 | 08.10 | 120吨 | QT-005 | 合格 |

### 2.5 门窗及玻璃

| 材料名称 | 送检日期 | 代表数量 | 报告编号 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| 断桥铝型材 | 08.15 | 3.8吨 | MC-001 | 合格 |

| 中空玻璃 | 08.20 | 185㎡ | MC-002 | 合格 |

| 幕墙玻璃 | 08.20 | 95㎡ | MC-003 | 合格 |

---

## 第三章 见证记录汇总

| 序号 | 见证项目 | 见证次数 | 见证记录编号 | 见证人 |

|------|----------|----------|--------------|--------|

| 1 | 钢筋取样 | 28 | JZ-001~028 | 监理李工 |

| 2 | 混凝土取样 | 156 | JZ-029~184 | 监理李工 |

| 3 | 防水材料取样 | 5 | JZ-185~189 | 监理李工 |

| 4 | 砌体材料取样 | 5 | JZ-190~194 | 监理李工 |

| 5 | 门窗取样 | 3 | JZ-195~197 | 监理李工 |

---

## 第四章 结论

| 材料类别 | 送检批次 | 合格批次 | 合格率 |

|----------|----------|----------|--------|

| 钢筋 | 28 | 28 | 100% |

| 混凝土 | 156 | 156 | 100% |

| 防水材料 | 5 | 5 | 100% |

| 砌体材料 | 5 | 5 | 100% |

| 门窗 | 3 | 3 | 100% |

| **总计** | **210** | **210** | **100%** |

**综合评定：** 所有见证送检材料检测结果合格，质量控制资料齐全，满足设计要求。