# 乌兰哈达火山脚下充电站水处理设备运营使用情况报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告周期：** 2026年12月（试运行期）

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 设备概况

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 处理能力 | 运行状态 |

|----------|------|------|----------|----------|

| 化粪池 | 10m³ | 1座 | 5m³/d | 正常 |

| 隔油池 | 2m³ | 1座 | 2m³/d | 正常 |

| 雨水弃流装置 | DN150 | 2套 | 自动 | 正常 |

| 雨水花园 | 120㎡ | 1处 | 16.8m³ | 正常 |

| 回用水泵 | Q=5m³/h | 1台 | — | 正常 |

---

## 第二章 月度运行记录

### 2.1 化粪池运行记录

| 日期 | 进水估算(m³) | 出水水质 | 清掏情况 | 运行状态 | 记录人 |

|------|--------------|----------|----------|----------|--------|

| 12.05 | 3.5 | 良好 | — | 正常 | 张三 |

| 12.12 | 4.2 | 良好 | — | 正常 | 李四 |

| 12.19 | 3.8 | 良好 | — | 正常 | 王五 |

| 12.26 | 4.0 | 良好 | 12.26清掏 | 正常 | 张三 |

### 2.2 隔油池运行记录

| 日期 | 进水估算(m³) | 出水水质 | 废油清理 | 运行状态 | 记录人 |

|------|--------------|----------|----------|----------|--------|

| 12.05 | 0.8 | 良好 | — | 正常 | 张三 |

| 12.12 | 1.0 | 良好 | — | 正常 | 李四 |

| 12.19 | 0.9 | 良好 | — | 正常 | 王五 |

| 12.26 | 1.2 | 良好 | 12.26清理 | 正常 | 张三 |

### 2.3 雨水系统运行记录

| 日期 | 降雨量(mm) | 雨水收集量(m³) | 弃流量(m³) | 回用量(m³) | 运行状态 |

|------|------------|----------------|------------|------------|----------|

| 12.05 | 8.5 | 36 | 9 | 0 | 正常 |

| 12.12 | 12.0 | 51 | 9 | 0 | 正常 |

| 12.18 | 5.2 | 22 | 9 | 0 | 正常 |

| 12.25 | 3.5 | 15 | 9 | 0 | 正常 |

| **月度合计** | **29.2** | **124** | **36** | **0** | — |

> 注：12月为冬季，无绿化灌溉需求，雨水暂存于雨水花园。

### 2.4 回用水泵运行记录

| 日期 | 运行时间(min) | 回用水量(m³) | 用途 | 运行状态 |

|------|---------------|--------------|------|----------|

| 12月 | 0 | 0 | 冬季无灌溉 | 待机 |

---

## 第三章 月度维护记录

| 日期 | 设备 | 维护内容 | 维护结果 | 维护人 |

|------|------|----------|----------|--------|

| 12.05 | 化粪池 | 检查井盖、通气孔 | 正常 | 张三 |

| 12.10 | 雨水花园 | 清理落叶、杂物 | 正常 | 李四 |

| 12.15 | 隔油池 | 检查油位 | 正常 | 王五 |

| 12.20 | 弃流装置 | 测试自动功能 | 正常 | 张三 |

| 12.26 | 化粪池 | 清掏 | 完成 | 外协 |

| 12.26 | 隔油池 | 废油清理 | 完成 | 外协 |

---

## 第四章 月度统计汇总

| 设备 | 运行天数 | 处理量 | 维护次数 | 故障次数 | 状态 |

|------|----------|--------|----------|----------|------|

| 化粪池 | 31 | 4.0m³/日 | 2 | 0 | 正常 |

| 隔油池 | 31 | 1.0m³/日 | 2 | 0 | 正常 |

| 雨水弃流装置 | 4（雨天） | 36m³ | 1 | 0 | 正常 |

| 雨水花园 | 31 | 124m³ | 1 | 0 | 正常 |

| 回用水泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待机 |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 设备运行率 | 100% |

| 出水水质 | 合格 |

| 维护完成率 | 100% |

| 故障次数 | 0 |

**综合评定：** 水处理设备运行正常，出水水质达标，维护保养及时，满足运营要求。