# 乌兰哈达火山脚下充电站水质检测报告

**检测日期：** 2026年12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测结果

| 水源 | pH | 浊度(NTU) | BOD₅(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 大肠菌群 | 结论 |

|------|-----|-----------|------------|------------|----------|------|

| 生活用水 | 7.2 | 0.5 | — | — | 未检出 | 合格 |

| 雨水回用 | 7.0 | 5.0 | 8 | 3.2 | 未检出 | 合格 |

---

## 第二章 标准对比

| 水源 | 执行标准 | 达标情况 |

|------|----------|----------|

| 生活用水 | GB 5749-2022 | 合格 |

| 雨水回用 | GB/T 18920-2020 | 合格 |