# 乌兰哈达火山脚下充电站治理措施分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告类型：** 环境治理措施专项分析报告

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位/咨询单位名称]

---

## 第一章 分析概述

### 1.1 分析目的

为全面评估乌兰哈达火山脚下充电站各项环境治理措施的有效性，确保项目运营符合环保要求，保护火山地质公园生态环境，特进行本治理措施分析。

### 1.2 分析范围

| 治理领域 | 主要内容 | 分析重点 |

|----------|----------|----------|

| 水环境治理 | 雨水收集、污水处理 | 水质达标、资源利用 |

| 声环境治理 | 设备降噪、隔声措施 | 厂界噪声达标 |

| 光环境治理 | 照明控制、反射控制 | 减少光污染 |

| 大气环境治理 | 扬尘控制、油烟处理 | 废气达标排放 |

| 固体废物治理 | 垃圾分类、危废处置 | 资源化、无害化 |

| 生态修复 | 植被恢复、水土保持 | 生态功能恢复 |

### 1.3 治理目标

| 指标 | 目标值 |

|------|--------|

| 污水排放达标率 | 100% |

| 厂界噪声达标率 | 100% |

| 光污染控制达标率 | 100% |

| 扬尘控制达标率 | 100% |

| 垃圾分类覆盖率 | 100% |

| 植被恢复率 | ≥95% |

| 年径流总量控制率 | ≥85% |

---

## 第二章 水环境治理措施分析

### 2.1 雨水收集利用

| 措施 | 内容 | 治理效果 |

|------|------|----------|

| 雨水花园 | 面积120㎡，调蓄容积16.8m³ | 径流削减85% |

| 透水铺装 | 面积1,500㎡，调蓄容积112.5m³ | 渗透、减排 |

| 雨水收集系统 | 收集屋面、场地雨水 | 年收集180m³ |

**效果分析：**

- 年径流总量控制率99.2%，优于设计目标85%

- 年雨水利用量180m³，节约自来水180m³

- 污染物去除率：SS≥80%，COD≥70%

### 2.2 污水处理

| 措施 | 内容 | 治理效果 |

|------|------|----------|

| 化粪池 | 10m³ | 预处理生活污水 |

| 隔油池 | 2m³ | 厨房含油废水处理 |

| 污水管网 | 接入市政管网 | 达标排放 |

**效果分析：**

- 生活污水预处理后达标排放

- 含油废水经隔油处理后排放

- 无直排，对周边环境无影响

### 2.3 水环境治理综合评估

| 评估项 | 评分 | 说明 |

|--------|------|------|

| 技术可行性 | ★★★★★ | 成熟技术，易于实施 |

| 治理效果 | ★★★★★ | 径流控制率高，雨水利用好 |

| 经济性 | ★★★★☆ | 投资回收期约6年 |

| 可持续性 | ★★★★★ | 长期有效 |

| **综合评分** | **4.8/5** | **优秀** |

---

## 第三章 声环境治理措施分析

### 3.1 噪声源控制

| 噪声源 | 治理措施 | 降噪效果 |

|--------|----------|----------|

| VRF室外机 | 橡胶减震垫、隔音罩 | 降低6-8dB |

| 风机 | 消声器、软连接 | 降低8-10dB |

| 充电桩 | 低噪声风扇 | 降低3-5dB |

| 储能PCS | 隔音柜体 | 降低6-8dB |

### 3.2 传播途径控制

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 绿化隔离 | 乔灌草复合绿化带 | 降噪3-5dB |

| 围墙隔声 | 实体围墙2.2m高 | 降噪5-8dB |

| 设备布局 | 高噪声设备集中布置 | 便于控制 |

### 3.3 声环境治理效果

| 厂界 | 昼间(dB) | 夜间(dB) | 标准限值 | 结论 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 东厂界 | 52.3 | 43.2 | 55/45 | 达标 |

| 南厂界 | 53.5 | 44.0 | 55/45 | 达标 |

| 西厂界 | 51.8 | 42.8 | 55/45 | 达标 |

| 北厂界 | 54.2 | 44.5 | 55/45 | 达标 |

**效果分析：**

- 四侧厂界噪声均满足1类区标准

- 降噪措施综合效果达15-20dB

- 对周边敏感点无显著影响

### 3.4 声环境治理综合评估

| 评估项 | 评分 | 说明 |

|--------|------|------|

| 技术可行性 | ★★★★★ | 成熟技术，易于实施 |

| 治理效果 | ★★★★★ | 厂界全部达标 |

| 经济性 | ★★★★☆ | 投资适中 |

| 可持续性 | ★★★★☆ | 需定期维护 |

| **综合评分** | **4.5/5** | **良好** |

---

## 第四章 光环境治理措施分析

### 4.1 照明控制

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 灯具选型 | 防眩光灯具、截光型配光 | UGR≤18 |

| 色温控制 | 2700-3000K暖光 | 减少蓝光污染 |

| 亮度控制 | 22:00后调光至30% | 降低夜间亮度 |

| 方向控制 | 95%灯具向下照射 | 减少溢散光 |

### 4.2 反射光控制

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 光伏组件 | 防眩光镀膜，反射率≤25% | 减少反射眩光 |

| 玻璃幕墙 | Low-E低反射玻璃，反射率15% | 减少反射 |

| 火山石墙面 | 漫反射表面 | 无眩光 |

### 4.3 光环境治理效果

| 指标 | 设计值 | 标准限值 | 结论 |

|------|--------|----------|------|

| 最大UGR | 18 | ≤22 | 达标 |

| 向上光通量 | 800lm | ≤2000lm | 达标 |

| 色温 | 2700-3000K | ≤3000K | 达标 |

| 光伏反射率 | 25% | — | 可接受 |

| 玻璃反射率 | 15% | — | 低反射 |

**效果分析：**

- 无眩光投诉

- 对夜空亮度影响极小（仅增加0.2mag/arcsec²）

- 满足暗天空保护要求

### 4.4 光环境治理综合评估

| 评估项 | 评分 | 说明 |

|--------|------|------|

| 技术可行性 | ★★★★★ | 成熟技术 |

| 治理效果 | ★★★★★ | 全部达标 |

| 经济性 | ★★★★☆ | 投资增量小 |

| 可持续性 | ★★★★★ | 长期有效 |

| **综合评分** | **4.7/5** | **优秀** |

---

## 第五章 大气环境治理措施分析

### 5.1 扬尘控制

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 施工期围挡 | 全封闭围挡 | 减少扬尘扩散 |

| 洒水降尘 | 每日2-4次 | 抑制扬尘 |

| 车辆冲洗 | 出入口冲洗设施 | 减少带泥上路 |

| 裸土覆盖 | 防尘网覆盖 | 减少风蚀扬尘 |

### 5.2 油烟控制

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 油烟净化器 | 效率≥90% | 达标排放 |

| 排烟管道 | 屋顶排放 | 减少影响 |

### 5.3 大气环境治理效果

| 指标 | 控制值 | 标准限值 | 结论 |

|------|--------|----------|------|

| 施工扬尘 | 周界外浓度≤1.0mg/m³ | ≤1.0mg/m³ | 达标 |

| 油烟浓度 | ≤2.0mg/m³ | ≤2.0mg/m³ | 达标 |

**效果分析：**

- 施工期扬尘控制有效

- 运营期无工业废气排放

- 油烟达标排放，对周边无影响

### 5.4 大气环境治理综合评估

| 评估项 | 评分 | 说明 |

|--------|------|------|

| 技术可行性 | ★★★★★ | 成熟技术 |

| 治理效果 | ★★★★★ | 达标排放 |

| 经济性 | ★★★★☆ | 投资适中 |

| 可持续性 | ★★★★★ | 长期有效 |

| **综合评分** | **4.6/5** | **优秀** |

---

## 第六章 固体废物治理措施分析

### 6.1 垃圾分类收集

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 分类垃圾桶 | 38个，四分类 | 分类覆盖率100% |

| 分类宣传 | 标识、指南、广播 | 分类准确率≥90% |

| 二次分拣 | 保洁员二次分拣 | 提高准确率 |

### 6.2 暂存与处置

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 暂存区 | 15㎡暂存间 | 规范暂存 |

| 有害垃圾 | 专用暂存柜，专业处置 | 合规处置率100% |

| 可回收物 | 专业回收 | 回收率≥80% |

| 其他垃圾 | 环卫清运 | 日产日清 |

### 6.3 固体废物治理效果

| 指标 | 实际值 | 目标值 | 结论 |

|------|--------|--------|------|

| 分类覆盖率 | 100% | 100% | 达标 |

| 分类准确率 | 92% | ≥90% | 达标 |

| 可回收物回收率 | 85% | ≥80% | 达标 |

| 有害垃圾合规处置率 | 100% | 100% | 达标 |

| 日产日清率 | 100% | 100% | 达标 |

**效果分析：**

- 垃圾产生量：约200kg/日

- 可回收物回收量：约30kg/日

- 有害垃圾产生量：约2kg/月

### 6.4 固体废物治理综合评估

| 评估项 | 评分 | 说明 |

|--------|------|------|

| 技术可行性 | ★★★★★ | 成熟技术 |

| 治理效果 | ★★★★★ | 全部达标 |

| 经济性 | ★★★★☆ | 运行成本低 |

| 可持续性 | ★★★★★ | 长期有效 |

| **综合评分** | **4.8/5** | **优秀** |

---

## 第七章 生态修复措施分析

### 7.1 植被恢复

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 乔木种植 | 40株，乡土树种 | 成活率≥95% |

| 灌木种植 | 395㎡ | 覆盖率≥90% |

| 地被种植 | 460㎡ | 覆盖率≥95% |

| 屋顶绿化 | 40㎡ | 隔热、增绿 |

### 7.2 水土保持

| 措施 | 内容 | 效果 |

|------|------|------|

| 透水铺装 | 1,500㎡ | 雨水下渗 |

| 雨水花园 | 120㎡ | 调蓄、净化 |

| 绿化覆盖 | 1,730㎡ | 减少水土流失 |

### 7.3 生态修复效果

| 指标 | 实际值 | 目标值 | 结论 |

|------|--------|--------|------|

| 植被覆盖率 | 85% | ≥80% | 达标 |

| 乡土植物比例 | 90% | ≥85% | 达标 |

| 成活率 | 96% | ≥95% | 达标 |

| 水土流失控制 | 500t/km²·年 | ≤500t/km²·年 | 达标 |

**效果分析：**

- 生态系统功能恢复良好

- 年碳汇量增加5tCO₂

- 生物多样性提升

### 7.4 生态修复综合评估

| 评估项 | 评分 | 说明 |

|--------|------|------|

| 技术可行性 | ★★★★★ | 乡土植物适应性强 |

| 治理效果 | ★★★★★ | 恢复效果好 |

| 经济性 | ★★★★☆ | 投资合理 |

| 可持续性 | ★★★★★ | 低维护成本 |

| **综合评分** | **4.7/5** | **优秀** |

---

## 第八章 综合效益分析

### 8.1 环境效益

| 效益指标 | 数值 | 单位 |

|----------|------|------|

| 年雨水利用量 | 180 | m³ |

| 年径流削减率 | 85 | % |

| 年碳减排量 | 222 | tCO₂ |

| 年固碳量 | 13 | tCO₂ |

| 噪声降低 | 15-20 | dB |

| 乡土植物比例 | 90 | % |

### 8.2 经济效益

| 效益项 | 年收益(万元) | 说明 |

|--------|--------------|------|

| 雨水利用节约 | 0.09 | 节约水费 |

| 碳减排效益 | 1.11 | 碳交易价值 |

| 光伏发电收益 | 12.5 | 年发电25万kWh |

| 储能套利收益 | 5.0 | 峰谷价差 |

| **合计** | **18.7** | — |

### 8.3 社会效益

| 效益项 | 说明 |

|--------|------|

| 环境教育 | 科普展示，提升环保意识 |

| 景观提升 | 与火山景观协调，提升景区形象 |

| 示范效应 | 绿色低碳示范项目 |

| 就业带动 | 创造环保岗位5个 |

---

## 第九章 存在问题与改进建议

### 9.1 存在问题

| 问题 | 说明 | 影响程度 |

|------|------|----------|

| 雨水花园植物成活率 | 水生植物初期成活率92% | 低 |

| 夜间照明调光 | 部分时段未严格执行 | 中 |

| 垃圾分类准确率 | 高峰期准确率降至85% | 中 |

### 9.2 改进建议

| 建议 | 内容 | 优先级 | 预期效果 |

|------|------|--------|----------|

| 加强养护 | 增加雨水花园养护频次 | 高 | 成活率提升至95% |

| 强化管理 | 严格执行夜间调光制度 | 高 | 光污染控制更佳 |

| 增加宣传 | 高峰期增派引导人员 | 中 | 分类准确率提升至90% |

| 定期检测 | 每年开展环境检测 | 中 | 及时发现问题 |

---

## 第十章 结论

### 10.1 主要结论

1. **水环境治理**：年径流总量控制率99.2%，雨水利用180m³/年，污水达标排放，治理效果优秀。

2. **声环境治理**：四侧厂界噪声均满足1类区标准，降噪措施综合效果15-20dB，治理效果良好。

3. **光环境治理**：UGR≤18，向上光通量800lm，色温2700-3000K，满足暗天空保护要求，治理效果优秀。

4. **大气环境治理**：施工扬尘控制有效，运营期油烟达标排放，治理效果优秀。

5. **固体废物治理**：垃圾分类覆盖率100%，回收率85%，有害垃圾合规处置率100%，治理效果优秀。

6. **生态修复**：植被覆盖率85%，乡土植物比例90%，水土流失控制达标，治理效果优秀。

### 10.2 综合评定

| 治理领域 | 评分 | 等级 |

|----------|------|------|

| 水环境 | 4.8 | 优秀 |

| 声环境 | 4.5 | 良好 |

| 光环境 | 4.7 | 优秀 |

| 大气环境 | 4.6 | 优秀 |

| 固体废物 | 4.8 | 优秀 |

| 生态修复 | 4.7 | 优秀 |

| **综合评分** | **4.7** | **优秀** |

**综合结论：** 乌兰哈达火山脚下充电站各项环境治理措施设计合理、实施到位、效果显著，满足国家现行环保标准及设计要求，实现了生态环境保护与项目建设的协调发展。

---