# 乌兰哈达火山脚下充电站照明产品采购清单

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [建设单位名称]

---

## 第一章 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 功率(W) | 数量 | 单位 | 色温(K) | 安装位置 |

|------|----------|------|---------|------|------|---------|----------|

| 1 | LED高杆灯 | LED-H100 | 100 | 6 | 盏 | 3000 | 充电区 |

| 2 | LED庭院灯 | LED-T50 | 50 | 12 | 盏 | 2700 | 广场、通道 |

| 3 | LED车位灯 | LED-P30 | 30 | 28 | 盏 | 3000 | 充电车位 |

| 4 | 埋地投光灯 | LED-I10 | 10 | 12 | 盏 | 2700 | 火山石柱 |

| 5 | LED洗墙灯 | LED-W20 | 20 | 8 | 盏 | 2700 | 建筑立面 |

| 6 | 嵌入式筒灯 | LED-D12 | 12 | 45 | 盏 | 3000 | 室内区域 |

| 7 | LED平板灯 | LED-P36 | 36 | 12 | 盏 | 4000 | 办公区 |

| 8 | 防水筒灯 | LED-F12 | 12 | 8 | 盏 | 3000 | 卫生间 |

| 9 | 消防应急灯 | J-ZFJC-E8W | 8 | 25 | 盏 | — | 疏散通道 |

| 10 | 内透标识 | LED-S15 | 15 | 12 | 个 | 3000 | 标识牌 |

| **合计** | — | — | — | **168** | — | — | — |

---

## 第二章 采购金额汇总

| 产品名称 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

|----------|----------|------|----------|

| LED高杆灯 | 1,200 | 6 | 7,200 |

| LED庭院灯 | 650 | 12 | 7,800 |

| LED车位灯 | 450 | 28 | 12,600 |

| 埋地投光灯 | 280 | 12 | 3,360 |

| LED洗墙灯 | 320 | 8 | 2,560 |

| 嵌入式筒灯 | 45 | 45 | 2,025 |

| LED平板灯 | 180 | 12 | 2,160 |

| 防水筒灯 | 55 | 8 | 440 |

| 消防应急灯 | 85 | 25 | 2,125 |

| 内透标识 | 150 | 12 | 1,800 |

| **合计** | — | **168** | **42,070** |

---

## 第三章 供应商信息

| 产品 | 供应商 | 联系人 | 电话 |

|------|--------|--------|------|

| 户外灯具 | [供应商名称] | [姓名] | [电话] |

| 室内灯具 | [供应商名称] | [姓名] | [电话] |

| 应急照明 | [供应商名称] | [姓名] | [电话] |