# 乌兰哈达火山脚下充电站用水器具产品节水性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 用水器具节水性能检测

**检测日期：** 2026年12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 25502-2017 | 坐便器水效限定值及水效等级 |

| GB 28377-2019 | 小便器水效限定值及水效等级 |

| GB 28378-2019 | 淋浴器水效限定值及水效等级 |

| GB 28379-2012 | 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 |

### 1.2 检测器具清单

| 序号 | 器具名称 | 型号 | 数量 | 水效等级 |

|------|----------|------|------|----------|

| 1 | 坐便器 | ZB-2000型 | 2 | 1级 |

| 2 | 蹲便器 | DB-680型 | 4 | 1级 |

| 3 | 小便器 | UX-300型 | 2 | 1级 |

| 4 | 水龙头 | LT-101型 | 8 | 1级 |

| 5 | 淋浴器 | LY-200型 | 0 | — |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 坐便器

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 平均用水量 | ≤4.0L（1级） | **3.8L** | 合格 |

| 大档用水量 | ≤5.0L | 4.5L | 合格 |

| 小档用水量 | ≤3.0L | 2.8L | 合格 |

| 水效等级 | 1级 | 1级 | 合格 |

### 2.2 蹲便器

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 平均用水量 | ≤5.0L（1级） | **4.8L** | 合格 |

| 冲洗性能 | 污物排出 | 合格 | 合格 |

| 水效等级 | 1级 | 1级 | 合格 |

### 2.3 小便器

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 平均用水量 | ≤2.0L（1级） | **1.5L** | 合格 |

| 冲洗性能 | 冲洗干净 | 合格 | 合格 |

| 水效等级 | 1级 | 1级 | 合格 |

### 2.4 水龙头

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 流量 | ≤6.0L/min | **5.2L/min** | 合格 |

| 水效等级 | 1级 | 1级 | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 器具名称 | 标准用水量 | 实测用水量 | 节水率 | 水效等级 | 结论 |

|----------|------------|------------|--------|----------|------|

| 坐便器 | 6.0L | 3.8L | 37% | 1级 | 合格 |

| 蹲便器 | 11.0L | 4.8L | 56% | 1级 | 合格 |

| 小便器 | 3.0L | 1.5L | 50% | 1级 | 合格 |

| 水龙头 | 9.0L/min | 5.2L/min | 42% | 1级 | 合格 |

**综合评定：** 所有用水器具节水性能均符合国家1级水效标准，节水效果显著。