# 乌兰哈达火山脚下充电站用水量远传计量及水质在线监测运行记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**记录周期：** 2026年12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 用水量远传计量记录

### 1.1 月度用水统计（2026年12月）

| 用水类别 | 总用水量(m³) | 日均(m³) | 峰时用水 | 谷时用水 | 异常报警 |

|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|

| 总进水 | 248 | 8.0 | 14:00-18:00 | 22:00-06:00 | 无 |

| 生活用水 | 185 | 6.0 | 08:00-10:00 | 22:00-06:00 | 无 |

| 绿化用水 | 63 | 2.0 | 06:00-08:00 | — | 无 |

| 消防用水 | 0 | 0 | — | — | — |

### 1.2 每日用水记录（2026年12月25日-31日）

| 日期 | 总进水(m³) | 生活用水(m³) | 绿化用水(m³) | 消防用水(m³) | 漏损报警 | 数据状态 |

|------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|

| 12.25 | 8.2 | 6.2 | 2.0 | 0 | 无 | 正常 |

| 12.26 | 7.8 | 5.8 | 2.0 | 0 | 无 | 正常 |

| 12.27 | 8.5 | 6.5 | 2.0 | 0 | 无 | 正常 |

| 12.28 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 0 | 无 | 正常 |

| 12.29 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 0 | 无 | 正常 |

| 12.30 | 8.3 | 6.3 | 2.0 | 0 | 无 | 正常 |

| 12.31 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 0 | 无 | 正常 |

### 1.3 异常事件记录（2026年12月）

| 日期 | 时间 | 设备 | 事件 | 处理措施 | 处理人 |

|------|------|------|------|----------|--------|

| 12.10 | 02:00 | 总进水表 | 通信中断 | 重启模块 | 张三 |

| 12.18 | 14:30 | 绿化水表 | 流量异常 | 现场检查，阀门误开 | 李四 |

---

## 第二章 水质在线监测记录

### 2.1 月度水质统计（2026年12月）

| 指标 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准限值 | 达标率 |

|------|--------|--------|--------|----------|--------|

| pH | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 6.5-8.5 | 100% |

| 余氯(mg/L) | 0.32 | 0.25 | 0.42 | ≥0.05 | 100% |

| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.35 | 0.65 | ≤1 | 100% |

| 电导率(μS/cm) | 325 | 310 | 345 | — | — |

### 2.2 每日水质记录（2026年12月25日-31日）

| 日期 | pH | 余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(μS/cm) | 报警状态 | 数据状态 |

|------|-----|------------|-----------|----------------|----------|----------|

| 12.25 | 7.2 | 0.32 | 0.45 | 322 | 无 | 正常 |

| 12.26 | 7.3 | 0.30 | 0.48 | 325 | 无 | 正常 |

| 12.27 | 7.1 | 0.35 | 0.42 | 318 | 无 | 正常 |

| 12.28 | 7.2 | 0.31 | 0.46 | 320 | 无 | 正常 |

| 12.29 | 7.2 | 0.33 | 0.44 | 323 | 无 | 正常 |

| 12.30 | 7.3 | 0.29 | 0.50 | 328 | 无 | 正常 |

| 12.31 | 7.1 | 0.34 | 0.43 | 319 | 无 | 正常 |

### 2.3 超标报警记录（2026年12月）

| 日期 | 时间 | 指标 | 报警值 | 标准值 | 处理措施 | 处理人 |

|------|------|------|--------|--------|----------|--------|

| 12.05 | 09:30 | 余氯 | 0.03mg/L | ≥0.05mg/L | 调整加氯量 | 张三 |

| 12.15 | 14:00 | 浊度 | 1.2NTU | ≤1NTU | 清洗水箱 | 李四 |

---

## 第三章 运行统计汇总

### 3.1 月度运行指标

| 指标 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 总用水量 | 248 | m³ |

| 人均用水量 | 25 | L/人·日 |

| 水质达标率 | 100 | % |

| 设备在线率 | 99.8 | % |

| 报警处理及时率 | 100 | % |

### 3.2 设备运行状态

| 设备 | 运行状态 | 通信状态 | 故障次数 |

|------|----------|----------|----------|

| 总进水表 | 正常 | 正常 | 1 |

| 生活水表 | 正常 | 正常 | 0 |

| 绿化水表 | 正常 | 正常 | 1 |

| 消防水表 | 正常 | 正常 | 0 |

| 水质监测仪 | 正常 | 正常 | 0 |

---

## 第四章 记录表格

### 4.1 用水量日记录表（空白）

| 日期 | 总进水(m³) | 生活用水(m³) | 绿化用水(m³) | 消防用水(m³) | 异常 | 值班人 |

|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — |

### 4.2 水质日记录表（空白）

| 日期 | pH | 余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(μS/cm) | 异常 | 值班人 |

|------|-----|------------|-----------|----------------|------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — |