# 乌兰哈达火山脚下充电站电梯及扶梯订货清单及产品资料

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [建设单位名称]

---

## 第一章 订货清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 主要参数 | 用途 |

|------|----------|------|------|------|----------|------|

| 1 | 无机房乘客电梯 | GPN30 | 1 | 台 | 1000kg，1.0m/s，2层2站 | 无障碍电梯 |

| 2 | 自动扶梯 | ET-35 | 0 | 台 | — | 本项目无扶梯 |

---

## 第二章 电梯产品资料

### 2.1 基本参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 产品名称 | 无机房乘客电梯 |

| 型号 | GPN30 |

| 额定载重 | 1000kg |

| 额定速度 | 1.0m/s |

| 层/站/门 | 2/2/2 |

| 提升高度 | 5.2m |

| 开门方式 | 中分自动门 |

| 开门尺寸 | 900×2100mm |

| 轿厢尺寸 | 1600×1400×2400mm |

| 井道尺寸 | 2200×1800mm |

| 底坑深度 | 1400mm |

| 顶层高度 | 4200mm |

### 2.2 无障碍配置

| 配置 | 说明 |

|------|------|

| 残疾人操作箱 | 高度900mm，带盲文按钮 |

| 语音报站 | 到站自动语音提示 |

| 盲文按钮 | 轿厢内外按钮带盲文 |

| 后壁扶手 | 不锈钢扶手，高度900mm |

| 残疾人镜子 | 轿厢后壁安装 |

| 延时开门 | 开门延时≥5秒 |

### 2.3 主要部件

| 部件 | 品牌/说明 |

|------|-----------|

| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |

| 控制系统 | 微机控制，VVVF调速 |

| 门机 | 变频门机 |

| 导轨 | T型导轨 |

| 安全钳 | 渐进式 |

| 限速器 | 离心式 |

### 2.4 安全保护

| 保护功能 | 说明 |

|----------|------|

| 超速保护 | 限速器+安全钳 |

| 终端限位 | 上/下限位开关 |

| 门锁保护 | 门锁回路检测 |

| 光幕保护 | 红外光幕，≥150束 |

| 断绳保护 | 钢丝绳张力检测 |

| 停电应急 | 自动平层装置 |

---

## 第三章 产品认证与质量

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 执行标准 | GB 7588-2003 |

| 型式试验证书 | TX-2026-088 |

| 特种设备许可证 | TS2310123-2027 |

| 质保期 | 整机2年 |

| 使用寿命 | ≥15年 |

---

## 第四章 订货汇总

| 设备 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |

|------|------|------------|------------|------|

| 无机房乘客电梯 | 1台 | 18.5 | 18.5 | 含安装、调试 |

| 自动扶梯 | 0 | — | 0 | — |

| **合计** | **1台** | — | **18.5** | — |