# 乌兰哈达火山脚下充电站绿色产品施工记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**记录周期：** 2026年10月-12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 绿色产品使用汇总

| 材料名称 | 品牌/型号 | 绿色认证 | 计划用量 | 实际用量 | 使用区域 |

|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| 水性乳胶漆 | 内墙乳胶漆 A100 | CGP-2026-0123 | 1200㎡ | 1215㎡ | 室内墙面 |

| 强化复合木地板 | E0级 1210×195×12mm | CGP-2026-0456 | 220㎡ | 218㎡ | 休息区 |

| 仿火山石地砖 | 600×600mm | CGP-2026-0789 | 185㎡ | 188㎡ | 展览区 |

| 火山石 | 火烧面 300×300×50mm | GBM-2026-0321 | 280㎡ | 285㎡ | 广场 |

| 节水坐便器 | ZB-2000型 | CGP-2026-1012 | 2套 | 2套 | 无障碍卫生间 |

| 节水蹲便器 | DB-680型 | CGP-2026-1012 | 4套 | 4套 | 男女卫生间 |

---

## 第二章 材料进场验收记录

| 材料名称 | 进场日期 | 数量 | 合格证 | 绿色证书 | 外观质量 | 验收人 |

|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|

| 水性乳胶漆 | 10.15 | 60桶 | 有 | 有 | 合格 | 张三 |

| 木地板 | 10.18 | 240㎡ | 有 | 有 | 合格 | 李四 |

| 地砖 | 10.20 | 200㎡ | 有 | 有 | 合格 | 张三 |

| 火山石 | 10.22 | 300㎡ | 有 | 有 | 合格 | 王五 |

| 洁具 | 11.05 | 6套 | 有 | 有 | 合格 | 李四 |

---

## 第三章 施工过程记录

### 3.1 乳胶漆施工

| 施工日期 | 区域 | 面积(㎡) | 涂刷遍数 | 间隔时间 | 环境温度 | 操作人 | 验收结果 |

|----------|------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|

| 11.10 | 休息区 | 420 | 2 | 4h | 18℃ | 张工组 | 合格 |

| 11.12 | 办公区 | 280 | 2 | 4h | 19℃ | 张工组 | 合格 |

| 11.15 | 展览区 | 350 | 2 | 4h | 20℃ | 张工组 | 合格 |

| 11.18 | 服务区 | 165 | 2 | 4h | 18℃ | 张工组 | 合格 |

### 3.2 木地板铺设

| 施工日期 | 区域 | 面积(㎡) | 铺设方式 | 防潮垫 | 留缝 | 操作人 | 验收结果 |

|----------|------|----------|----------|--------|------|--------|----------|

| 11.20 | 休息区 | 220 | 人字拼 | 有 | 8mm | 李工组 | 合格 |

### 3.3 火山石铺装

| 施工日期 | 区域 | 面积(㎡) | 基层处理 | 粘结层 | 勾缝 | 操作人 | 验收结果 |

|----------|------|----------|----------|--------|------|--------|----------|

| 11.25 | 广场 | 280 | 合格 | 干硬性砂浆 | 同色 | 王工组 | 合格 |

| 12.05 | 人行道 | 120 | 合格 | 干硬性砂浆 | 同色 | 王工组 | 合格 |

### 3.4 地砖铺设

| 施工日期 | 区域 | 面积(㎡) | 排版 | 留缝 | 平整度 | 操作人 | 验收结果 |

|----------|------|----------|------|------|--------|--------|----------|

| 11.28 | 展览区 | 185 | 通缝 | 2mm | 合格 | 李工组 | 合格 |

### 3.5 洁具安装

| 施工日期 | 区域 | 数量 | 安装方式 | 密封 | 通水试验 | 操作人 | 验收结果 |

|----------|------|------|----------|------|----------|--------|----------|

| 12.10 | 男女卫 | 4套 | 落地式 | 硅胶 | 合格 | 赵工组 | 合格 |

| 12.12 | 无障碍卫 | 2套 | 壁挂式 | 硅胶 | 合格 | 赵工组 | 合格 |

---

## 第四章 施工环境记录

| 日期 | 温度(℃) | 湿度(%) | 通风情况 | 备注 |

|------|----------|---------|----------|------|

| 11.10-11.20 | 15-22 | 45-55 | 良好 | 乳胶漆施工 |

| 11.20-11.28 | 12-18 | 40-50 | 良好 | 地板铺设 |

| 11.25-12.05 | 8-15 | 35-45 | 自然通风 | 石材铺装 |

---

## 第五章 隐蔽工程验收记录

| 日期 | 部位 | 隐蔽内容 | 验收结果 | 验收人 |

|------|------|----------|----------|--------|

| 11.10 | 墙面 | 基层处理 | 合格 | 监理李工 |

| 11.18 | 地面 | 防潮层 | 合格 | 监理李工 |

| 11.22 | 地面 | 找平层 | 合格 | 监理李工 |

---

## 第六章 成品保护记录

| 日期 | 区域 | 保护措施 | 责任人 |

|------|------|----------|--------|

| 11.25 | 休息区 | 地面覆盖保护膜 | 张三 |

| 11.28 | 展览区 | 地面覆盖保护膜 | 张三 |

| 12.05 | 广场 | 围挡封闭 | 李四 |

| 12.10 | 卫生间 | 洁具包裹 | 赵工 |

---

## 第七章 绿色产品施工总结

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 材料进场合格率 | 100% |

| 绿色产品使用率 | 100% |

| 施工验收合格率 | 100% |

| 材料损耗率 | ≤3% |

| 环保要求 | 施工过程无污染投诉 |

**综合评定：** 所有绿色产品施工过程规范，材料进场验收合格，施工质量符合要求，绿色产品应用率100%。