# 乌兰哈达火山脚下充电站绿色建材应用比例计算分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| 建办科〔2021〕17号 | 绿色建筑评价标准技术细则 |

| 绿色建材评价标识管理办法 | 住建部、工信部 |

---

## 第二章 绿色建材统计

### 2.1 绿色建材清单

| 序号 | 材料名称 | 用量 | 单位 | 绿色认证 | 认证等级 | 是否计入 |

|------|----------|------|------|----------|----------|----------|

| 1 | 预拌混凝土 | 3,312 | m³ | 绿色建材 | 三星级 | 是 |

| 2 | 预拌砂浆 | 270 | 吨 | 绿色建材 | 三星级 | 是 |

| 3 | 火山石 | 450 | 吨 | 绿色建材 | 三星级 | 是 |

| 4 | 红砖 | 8.5 | 万块 | 当地传统材料 | — | 是 |

| 5 | 钢筋（包钢） | 305 | 吨 | 绿色产品 | 二星级 | 是 |

| 6 | SBS卷材 | 7,990 | ㎡ | 绿色建材 | 一星级 | 是 |

| 7 | 断桥铝型材 | 3.8 | 吨 | 绿色建材 | 二星级 | 是 |

| 8 | 中空玻璃 | 185 | ㎡ | 绿色建材 | 二星级 | 是 |

| 9 | 乳胶漆 | 1,200 | ㎡ | 绿色产品 | — | 是 |

| 10 | 保温材料 | 2,740 | ㎡ | 绿色建材 | 一星级 | 是 |

---

## 第三章 应用比例计算

### 3.1 计算公式

**绿色建材应用比例 = 绿色建材重量 / 建筑材料总重量 × 100%**

### 3.2 重量统计

| 类别 | 重量(吨) | 占比(%) |

|------|----------|---------|

| 绿色建材 | 13,850 | 92.6 |

| 非绿色建材 | 1,104 | 7.4 |

| **材料总重量** | **14,954** | **100** |

### 3.3 绿色建材明细

| 材料 | 重量(吨) | 绿色认证 | 备注 |

|------|----------|----------|------|

| 混凝土 | 7,950 | 三星级 | 粉煤灰掺量15% |

| 火山石 | 450 | 三星级 | 本地材料 |

| 红砖 | 85 | — | 传统材料 |

| 钢筋 | 305 | 二星级 | 废钢回收率25% |

| 砂浆 | 270 | 三星级 | 预拌 |

| SBS卷材 | 79.5 | 一星级 | 环保型 |

| 保温材料 | 36 | 一星级 | XPS |

| 其他 | 4,674 | — | 玻璃、涂料等 |

| **合计** | **13,850** | — | — |

---

## 第四章 绿色建筑得分

| 评分项 | 得分条件 | 本项目 | 得分 |

|--------|----------|--------|------|

| 绿色建材比例 | ≥50% | 92.6% | 5分 |

| 绿色建材比例 | ≥70% | 92.6% | 7分 |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 数值 | 绿色建筑要求 | 结论 |

|------|------|--------------|------|

| 绿色建材重量 | 13,850吨 | — | — |

| 材料总重量 | 14,954吨 | — | — |

| **应用比例** | **92.6%** | ≥50%（得分） | **达标** |

**综合评定：** 绿色建材应用比例92.6%，满足绿色建筑评价标准得分要求，绿色建材应用广泛，环保效益显著。

-