# 乌兰哈达火山脚下充电站能源管理系统使用和维护管理制度、历史检测数据、运行记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 能源管理系统使用和维护管理制度

### 1.1 职责分工

| 岗位 | 职责 |

|------|------|

| 系统管理员 | 系统配置、权限管理、数据备份 |

| 运维人员 | 日常监控、报警处理、报表生成 |

| 维修人员 | 故障处理、设备维护 |

### 1.2 使用规定

| 规定 | 内容 |

|------|------|

| 登录管理 | 专人账号，密码定期更换 |

| 操作权限 | 分级授权，严禁越权操作 |

| 数据修改 | 记录操作日志，可追溯 |

| 远程控制 | 需双人确认，记录备案 |

### 1.3 维护规定

| 周期 | 维护内容 |

|------|----------|

| 每日 | 系统运行状态检查、数据备份 |

| 每周 | 日志检查、报警记录分析 |

| 每月 | 数据校准、报表生成 |

| 每季 | 系统性能测试、安全扫描 |

| 每年 | 全面检查、软件升级 |

---

## 第二章 历史检测数据

### 2.1 系统性能检测记录（2026年12月）

| 日期 | 检测项目 | 检测值 | 标准值 | 结论 | 检测人 |

|------|----------|--------|--------|------|--------|

| 12.05 | 数据采集精度 | ±0.3% | ≤±1% | 合格 | 张三 |

| 12.05 | 响应时间 | 1.1s | ≤2s | 合格 | 张三 |

| 12.12 | 并发用户 | 100 | ≥50 | 合格 | 李四 |

| 12.12 | 通信成功率 | 99.8% | ≥99.5% | 合格 | 李四 |

| 12.19 | 数据存储 | 正常 | 正常 | 合格 | 王五 |

| 12.26 | 系统可用性 | 99.98% | ≥99.9% | 合格 | 张三 |

### 2.2 通信状态检测记录（2026年12月）

| 日期 | 光伏逆变器 | 储能PCS | 充电桩 | 电表 | 状态 |

|------|------------|---------|--------|------|------|

| 12.05 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 良好 |

| 12.12 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 良好 |

| 12.19 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 良好 |

| 12.26 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 良好 |

---

## 第三章 运行记录

### 3.1 每日运行记录（2026年12月25日-31日）

| 日期 | 光伏发电(kWh) | 储能充电(kWh) | 储能放电(kWh) | 充电桩用电(kWh) | 并网电量(kWh) | 系统状态 |

|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------|

| 12.25 | 850 | 420 | 385 | 1,580 | -220 | 正常 |

| 12.26 | 820 | 410 | 375 | 1,520 | -210 | 正常 |

| 12.27 | 880 | 430 | 395 | 1,620 | -230 | 正常 |

| 12.28 | 790 | 400 | 365 | 1,480 | -200 | 正常 |

| 12.29 | 810 | 415 | 380 | 1,510 | -215 | 正常 |

| 12.30 | 860 | 425 | 390 | 1,590 | -225 | 正常 |

| 12.31 | 900 | 440 | 405 | 1,650 | -240 | 正常 |

### 3.2 报警事件记录（2026年12月）

| 日期 | 时间 | 报警内容 | 处理措施 | 处理结果 | 处理人 |

|------|------|----------|----------|----------|--------|

| 12.08 | 14:30 | 充电桩3通信中断 | 重启模块 | 恢复 | 张三 |

| 12.15 | 10:20 | 储能SOC偏低（18%） | 调整策略 | 正常 | 李四 |

| 12.22 | 09:00 | 光伏逆变器告警 | 检查后复位 | 恢复 | 王五 |

| 12.28 | 16:00 | 并网功率超限 | 自动限功率 | 恢复 | 张三 |

### 3.3 月度运行汇总（2026年12月）

| 项目 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 光伏总发电量 | 25,800 | kWh |

| 储能总充电量 | 12,800 | kWh |

| 储能总放电量 | 11,680 | kWh |

| 充电桩总用电量 | 48,500 | kWh |

| 建筑用电量 | 6,200 | kWh |

| 余电上网量 | 4,200 | kWh |

| 系统可用率 | 99.98 | % |

| 报警次数 | 4 | 次 |

| 故障处理及时率 | 100 | % |

---

## 第四章 运行记录表格

### 4.1 日运行记录表（空白模板）

| 日期 | 光伏发电(kWh) | 储能充电(kWh) | 储能放电(kWh) | 充电桩用电(kWh) | 建筑用电(kWh) | 并网电量(kWh) | 异常记录 | 值班人 |

|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

### 4.2 报警事件记录表（空白模板）

| 日期 | 时间 | 设备 | 报警内容 | 处理措施 | 处理结果 | 处理人 |

|------|------|------|----------|----------|----------|--------|

| — | — | — | — | — | — | — |

---

## 第五章 附则

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 记录保存期限 | 5年 |

| 数据备份频率 | 每日自动备份 |

| 制度修订 | 每年1次 |