# 乌兰哈达火山脚下充电站装修过程及竣工影像文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**拍摄周期：** 2026年10月-12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 影像文件汇总

| 类别 | 拍摄内容 | 照片数量 | 视频时长 | 归档编号 |

|------|----------|----------|----------|----------|

| 装修过程 | 基层处理、隐蔽工程 | 85 | 15min | ZX-01~85 |

| 装修过程 | 面层施工 | 62 | 10min | ZX-86~147 |

| 装修过程 | 设备安装 | 48 | 8min | ZX-148~195 |

| 竣工影像 | 各区域完成效果 | 120 | 20min | JG-01~120 |

| **合计** | — | **315** | **53min** | — |

---

## 第二章 装修过程影像记录

### 2.1 基层处理

| 日期 | 部位 | 内容 | 照片编号 | 说明 |

|------|------|------|----------|------|

| 10.05 | 休息区 | 墙面找平 | ZX-001~008 | 平整度≤3mm |

| 10.08 | 办公区 | 地面找平 | ZX-009~015 | 养护中 |

| 10.10 | 卫生间 | 防水施工 | ZX-016~022 | 涂刷3遍 |

| 10.12 | 卫生间 | 闭水试验 | ZX-023~025 | 24h无渗漏 |

### 2.2 隐蔽工程

| 日期 | 部位 | 内容 | 照片编号 | 说明 |

|------|------|------|----------|------|

| 10.15 | 休息区 | 管线敷设 | ZX-026~032 | 强弱电分离 |

| 10.18 | 办公区 | 吊顶龙骨 | ZX-033~038 | 间距规范 |

| 10.20 | 展览区 | 预埋件 | ZX-039~042 | 位置准确 |

### 2.3 面层施工

| 日期 | 部位 | 内容 | 照片编号 | 说明 |

|------|------|------|----------|------|

| 10.25 | 休息区 | 木地板铺设 | ZX-043~052 | 人字拼 |

| 10.28 | 展览区 | 地砖铺设 | ZX-053~062 | 仿火山石 |

| 11.05 | 休息区 | 火山石背景墙 | ZX-063~072 | 不规则砌筑 |

| 11.10 | 服务区 | 服务台安装 | ZX-073~078 | 低位台 |

| 11.15 | 卫生间 | 洁具安装 | ZX-079~085 | 无障碍配置 |

### 2.4 设备安装

| 日期 | 部位 | 内容 | 照片编号 | 说明 |

|------|------|------|----------|------|

| 11.20 | 办公区 | 灯具安装 | ZX-086~092 | LED平板灯 |

| 11.22 | 展览区 | 轨道灯安装 | ZX-093~098 | 可调射灯 |

| 11.25 | 休息区 | 空调室内机 | ZX-099~105 | 隐蔽安装 |

| 11.28 | 各区域 | 开关插座 | ZX-106~112 | 高度统一 |

| 12.05 | 广场 | 火山石柱阵 | ZX-113~120 | 12根 |

---

## 第三章 竣工影像记录

### 3.1 室内区域

| 区域 | 拍摄内容 | 照片编号 | 说明 |

|------|----------|----------|------|

| 休息区 | 全景 | JG-001~008 | 火山石背景墙、木地板 |

| 休息区 | 局部 | JG-009~015 | 沙发、茶几 |

| 办公区 | 全景 | JG-016~020 | 办公桌椅、会议桌 |

| 展览区 | 全景 | JG-021~028 | 展柜、轨道灯 |

| 服务区 | 服务台 | JG-029~032 | 低位服务台 |

| 卫生间 | 全景 | JG-033~038 | 无障碍卫生间 |

| 卫生间 | 洁具 | JG-039~042 | 节水洁具 |

| 走廊 | 全景 | JG-043~048 | 地砖、天花 |

### 3.2 室外区域

| 区域 | 拍摄内容 | 照片编号 | 说明 |

|------|----------|----------|------|

| 主入口 | 火山石拱门 | JG-049~055 | 全景、细节 |

| 广场 | 火山石柱阵 | JG-056~062 | 12根阵列 |

| 广场 | 铺装 | JG-063~068 | 火山石火烧面 |

| 充电区 | 全景 | JG-069~075 | 充电桩、车位 |

| 充电区 | 无障碍车位 | JG-076~080 | 低位充电桩 |

| 光伏车棚 | 全景 | JG-081~088 | 光伏板、车位 |

| 雨水花园 | 全景 | JG-089~095 | 植物、卵石 |

| 景观缓冲带 | 乔木 | JG-096~102 | 蒙古栎、白桦 |

| 景观缓冲带 | 灌木 | JG-103~108 | 沙地柏、金露梅 |

| 吸烟区 | 设施 | JG-109~112 | 烟蒂收集器 |

| 标识系统 | 各标识 | JG-113~120 | 引导牌、警示牌 |

---

## 第四章 关键节点影像

| 节点 | 照片编号 | 内容 | 备注 |

|------|----------|------|------|

| 火山石砌筑 | ZX-063~072 | 砌筑过程 | 传统工艺 |

| 火山石柱阵 | ZX-113~120 | 安装过程 | 12根 |

| 无障碍设施 | ZX-079~085 | 洁具安装 | 低位操作 |

| 整体卫浴 | JG-033~038 | 完成效果 | 无障碍卫生间 |

| 光伏安装 | JG-081~088 | 完成效果 | 181kWp |

| 雨水花园 | JG-089~095 | 完成效果 | 120㎡ |

---

## 第五章 影像文件目录

| 类别 | 照片编号 | 数量 | 视频编号 | 时长 |

|------|----------|------|----------|------|

| 装修过程-基层 | ZX-001~025 | 25 | SP-01 | 5min |

| 装修过程-隐蔽 | ZX-026~042 | 17 | SP-02 | 4min |

| 装修过程-面层 | ZX-043~085 | 43 | SP-03 | 8min |

| 装修过程-设备 | ZX-086~120 | 35 | SP-04 | 6min |

| 竣工-室内 | JG-001~048 | 48 | SP-05 | 12min |

| 竣工-室外 | JG-049~120 | 72 | SP-06 | 18min |

| **合计** | — | **315** | — | **53min** |

---

**编制人：** ___________

**审核人：** ___________

**日期：** 2026年12月31日

---

## 附件

1. 附件1：装修过程照片（195张，电子版）

2. 附件2：竣工照片（120张，电子版）

3. 附件3：装修过程视频（4段，电子版）

4. 附件4：竣工全景视频（2段，电子版）