# 乌兰哈达火山脚下充电站装饰性构件造价比例计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| 建办科〔2021〕17号 | 绿色建筑评价标准技术细则 |

### 1.1 定义

**装饰性构件造价比例** = 装饰性构件造价 / 工程总造价 × 100%

> 绿色建筑要求：装饰性构件造价比例 ≤ 1%

---

## 第二章 装饰性构件统计

### 2.1 装饰性构件清单

| 序号 | 构件名称 | 数量 | 材料 | 造价(万元) | 是否装饰性 |

|------|----------|------|------|------------|------------|

| 1 | 火山石柱阵 | 12根 | 火山石 | 3.6 | 是 |

| 2 | 火山石景墙 | 1组 | 火山石+耐候钢 | 2.8 | 是 |

| 3 | 火山石座椅 | 8组 | 火山石+耐候钢 | 2.4 | 是 |

| 4 | 标识景墙 | 1组 | 火山石+耐候钢 | 1.5 | 是 |

| 5 | 建筑檐口装饰 | — | 耐候钢 | 1.2 | 是 |

| 6 | 火山石窗套 | 42樘 | 火山石 | 2.8 | 是 |

| **合计** | — | — | **14.3** | — |

> 注：火山石外墙砌筑（1350㎡，造价约54万元）属于围护结构，不计入装饰性构件。

---

## 第三章 工程造价统计

### 3.1 工程总造价

| 项目 | 造价(万元) |

|------|------------|

| 土建工程 | 520 |

| 装饰工程 | 210 |

| 机电工程 | 470 |

| 室外工程 | 85 |

| 其他 | 215 |

| **工程总造价** | **1,500** |

---

## 第四章 比例计算

| 项目 | 金额(万元) | 占比 |

|------|------------|------|

| 装饰性构件造价 | 14.3 | — |

| 工程总造价 | 1,500 | — |

| **装饰性构件造价比例** | **0.95%** | — |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 数值 | 标准限值 | 结论 |

|------|------|----------|------|

| 装饰性构件造价 | 14.3万元 | — | — |

| 工程总造价 | 1,500万元 | — | — |

| **造价比例** | **0.95%** | ≤1% | **合格** |

**综合评定：** 装饰性构件造价比例为0.95%，满足绿色建筑评价标准要求（≤1%）。