# 乌兰哈达火山脚下充电站计量表产品采购清单、产品说明及设备材料表

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [建设单位/设计单位名称]

---

## 第一章 产品采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 用途 |

|------|----------|------|------|------|------|------|

| 1 | 三相远传电表 | DTZY188 | 3×220/380V 1.5(6)A | 2 | 只 | 总进线计量 |

| 2 | 三相远传电表 | DTZY188 | 3×220/380V 5(60)A | 4 | 只 | 充电桩分支计量 |

| 3 | 单相远传电表 | DDSY188 | 220V 5(60)A | 2 | 只 | 照明、空调计量 |

| 4 | 远传水表 | LXSY-DN80 | DN80，NB-IoT | 1 | 只 | 总进水计量 |

| 5 | 远传水表 | LXSY-DN50 | DN50，NB-IoT | 1 | 只 | 生活用水 |

| 6 | 远传水表 | LXSY-DN40 | DN40，NB-IoT | 1 | 只 | 绿化用水 |

| 7 | 远传水表 | LXSY-DN100 | DN100，NB-IoT | 1 | 只 | 消防用水 |

| 8 | 热量表 | HRI-DN50 | DN50，1.0级 | 1 | 只 | 空调热量计量 |

---

## 第二章 产品说明

### 2.1 三相远传电表

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | DTZY188 |

| 准确度 | 有功1.0级，无功2.0级 |

| 电压规格 | 3×220/380V |

| 电流规格 | 1.5(6)A / 5(60)A |

| 通讯接口 | RS485、NB-IoT |

| 通讯协议 | DL/T 645-2007 |

| 功能 | 分时计量、远程抄表、数据存储 |

### 2.2 单相远传电表

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | DDSY188 |

| 准确度 | 1.0级 |

| 电压规格 | 220V |

| 电流规格 | 5(60)A |

| 通讯接口 | RS485、NB-IoT |

| 功能 | 远程抄表、预付费、数据存储 |

### 2.3 远传水表

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | LXSY-DN系列 |

| 准确度 | 2级 |

| 压力等级 | 1.6MPa |

| 通讯方式 | NB-IoT |

| 防护等级 | IP68 |

| 功能 | 远程抄表、漏水报警、数据存储 |

### 2.4 热量表

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | HRI-DN50 |

| 准确度 | 1.0级 |

| 温度范围 | 4-95℃ |

| 温差范围 | 3-75K |

| 通讯接口 | RS485、M-Bus |

| 功能 | 热量计量、流量测量、温度测量 |

---

## 第三章 设备材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|------|------|------|------|------|

| 1 | 三相远传电表 | DTZY188 1.5(6)A | 2 | 只 | 总进线 |

| 2 | 三相远传电表 | DTZY188 5(60)A | 4 | 只 | 充电桩 |

| 3 | 单相远传电表 | DDSY188 5(60)A | 2 | 只 | 照明、空调 |

| 4 | 远传水表 | LXSY-DN80 | 1 | 只 | 总进水 |

| 5 | 远传水表 | LXSY-DN50 | 1 | 只 | 生活用水 |

| 6 | 远传水表 | LXSY-DN40 | 1 | 只 | 绿化用水 |

| 7 | 远传水表 | LXSY-DN100 | 1 | 只 | 消防用水 |

| 8 | 热量表 | HRI-DN50 | 1 | 只 | 空调热量 |

| 9 | 数据采集器 | DCU-2000 | 1 | 台 | 数据汇聚 |

| 10 | 电表箱 | 6回路 | 2 | 台 | 安装电表 |

| 11 | 水表箱 | 不锈钢 | 4 | 个 | 安装水表 |

---

## 第四章 采购清单汇总

| 类别 | 数量 | 估算金额(元) | 备注 |

|------|------|--------------|------|

| 电表 | 8只 | 8,000 | 三相6只+单相2只 |

| 水表 | 4只 | 6,000 | DN80/DN50/DN40/DN100 |

| 热量表 | 1只 | 3,000 | — |

| 采集器 | 1台 | 2,000 | — |

| 箱体 | 6台 | 1,500 | 电表箱2台+水表箱4个 |

| **合计** | — | **20,500** | — |