# 乌兰哈达火山脚下充电站一氧化碳浓度监测装置运行记录

**设备名称：** 一氧化碳浓度监测装置（与排风设备联动）

**安装位置：** 地下车库 / 储能间

**记录周期：** 2026年12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 设备概况

### 1.1 设备参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 设备型号 | CO-500型 |

| 检测范围 | 0-500ppm |

| 报警阈值 | 30ppm |

| 联动方式 | 浓度≥30ppm自动启动排风机 |

| 检测精度 | ±5% |

| 安装数量 | 3个 |

### 1.2 安装位置

| 编号 | 位置 | 联动设备 | 状态 |

|------|------|----------|------|

| CO-01 | 地下车库南侧 | 排风机 PF-01 | 正常 |

| CO-02 | 地下车库北侧 | 排风机 PF-02 | 正常 |

| CO-03 | 储能间 | 防爆风机 EF-01 | 正常 |

---

## 第二章 月度运行记录

### 2.1 CO-01（地下车库南侧）

| 日期 | 监测浓度(ppm) | 报警状态 | 排风机状态 | 运行时间 | 记录人 |

|------|---------------|----------|------------|----------|--------|

| 12.01 | 8 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.02 | 10 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.03 | 12 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.04 | 9 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.05 | 11 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.06 | 15 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.07 | 8 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.08 | 10 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.09 | 28 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.10 | 35 | 报警 | 自动启动 | 09:15-09:45 | 李四 |

| 12.11 | 12 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.12 | 9 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.13 | 11 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.14 | 8 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.15 | 32 | 报警 | 自动启动 | 14:20-14:50 | 张三 |

| 12.16 | 10 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.17 | 9 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.18 | 13 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.19 | 11 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.20 | 8 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.21 | 10 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.22 | 28 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.23 | 38 | 报警 | 自动启动 | 16:00-16:35 | 李四 |

| 12.24 | 12 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.25 | 9 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.26 | 11 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.27 | 8 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.28 | 10 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.29 | 12 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.30 | 9 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

| 12.31 | 11 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

### 2.2 CO-02（地下车库北侧）

| 日期 | 监测浓度(ppm) | 报警状态 | 排风机状态 | 运行时间 | 记录人 |

|------|---------------|----------|------------|----------|--------|

| 12.01 | 6 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.02 | 8 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 12.10 | 25 | 正常 | 待机 | — | 李四 |

| 12.15 | 40 | 报警 | 自动启动 | 14:20-15:00 | 张三 |

| 12.23 | 35 | 报警 | 自动启动 | 16:00-16:40 | 李四 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

> 注：CO-02月度运行模式与CO-01类似，日均浓度5-25ppm，报警2次。

### 2.3 CO-03（储能间）

| 日期 | 监测浓度(ppm) | 报警状态 | 防爆风机状态 | 运行时间 | 记录人 |

|------|---------------|----------|--------------|----------|--------|

| 12.01 | 0 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.02 | 0 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 12.15 | 0 | 正常 | 待机 | — | 张三 |

| 12.31 | 0 | 正常 | 待机 | — | 王五 |

> 注：储能间无燃烧设备，CO浓度始终为0，防爆风机未启动。

---

## 第三章 月度统计汇总

| 监测点 | 平均浓度(ppm) | 最大浓度(ppm) | 报警次数 | 风机启动次数 | 总运行时间(min) |

|--------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|

| CO-01 | 12.8 | 38 | 3 | 3 | 115 |

| CO-02 | 11.5 | 40 | 2 | 2 | 100 |

| CO-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

---

## 第四章 联动测试记录

| 测试日期 | 测试方法 | 动作情况 | 风机响应时间 | 结果 |

|----------|----------|----------|--------------|------|

| 12.05 | 模拟30ppm | 正常启动 | 3秒 | 合格 |

| 12.12 | 模拟30ppm | 正常启动 | 2秒 | 合格 |

| 12.19 | 模拟30ppm | 正常启动 | 3秒 | 合格 |

| 12.26 | 模拟30ppm | 正常启动 | 2秒 | 合格 |

---

## 第五章 设备维护记录

| 日期 | 维护内容 | 维护结果 | 维护人 |

|------|----------|----------|--------|

| 12.07 | 传感器清洁、校准 | 正常 | 张三 |

| 12.21 | 传感器清洁、校准 | 正常 | 李四 |

---

## 第六章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 设备运行状态 | 正常 |

| 联动功能 | 正常（响应时间≤3秒） |

| 监测数据 | 符合要求 |

| 报警准确率 | 100% |

**综合评定：** 一氧化碳浓度监测装置运行正常，联动排风设备功能有效，满足设计要求。