# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑构件隔声性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 实验室检测 + 现场检测

**检测日期：** 2026年12月20日-12月25日

**报告日期：** 2026年12月28日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 19889.3-2005 | 建筑构件空气声隔声的实验室测量  |

| GB/T 19889.7-2022 | 楼板撞击声隔声的现场测量  |

| GB 50118-2010 | 民用建筑隔声设计规范 |

### 1.2 检测项目与构件

| 构件类型 | 检测项目 | 检测方法 | 检测地点 |

|----------|----------|----------|----------|

| 外墙 | 空气声隔声 | 实验室 | 检测中心 |

| 内墙 | 空气声隔声 | 实验室 | 检测中心 |

| 外窗 | 空气声隔声 | 实验室 | 检测中心 |

| 楼板 | 空气声+撞击声 | 现场 | 项目现场 |

---

## 第二章 实验室检测结果

### 2.1 外墙（火山岩复合墙）

| 构造 | 厚度 | 面密度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|------|------|--------|--------------|----------|------|

| 火山石+空气层+保温层+混凝土 | 450mm | 385kg/m² | **48dB** | ≥45dB | 合格 |

**频谱特性：**

| 频率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |

|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 隔声量(dB) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 |

### 2.2 内墙（加气混凝土砌块+双面抹灰）

| 构造 | 厚度 | 面密度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|------|------|--------|--------------|----------|------|

| 砌块+双面抹灰 | 200mm | 210kg/m² | **42dB** | ≥40dB | 合格 |

### 2.3 外窗（断桥铝合金+中空玻璃）

| 玻璃配置 | 厚度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|----------|------|--------------|----------|------|

| 5Low-E+12A+5 | 24mm | **32dB** | ≥30dB | 合格 |

---

## 第三章 现场检测结果

### 3.1 楼板空气声隔声

| 构造 | 厚度 | 计权标准化声压级差DnT,w | 标准要求 | 结论 |

|------|------|------------------------|----------|------|

| 150mm混凝土+隔音垫+面层 | 200mm | **52dB** | ≥50dB | 合格 |

### 3.2 楼板撞击声隔声

| 构造 | 计权标准化撞击声压级LnT,w | 标准要求 | 结论 |

|------|--------------------------|----------|------|

| 150mm混凝土+隔音垫+面层 | **65dB** | ≤70dB | 合格 |

---

## 第四章 检测结论

| 构件 | 检测项目 | 检测值 | 标准要求 | 结论 |

|------|----------|--------|----------|------|

| 外墙 | 空气声隔声 | 48dB | ≥45dB | 合格 |

| 内墙 | 空气声隔声 | 42dB | ≥40dB | 合格 |

| 外窗 | 空气声隔声 | 32dB | ≥30dB | 合格 |

| 楼板 | 空气声隔声 | 52dB | ≥50dB | 合格 |

| 楼板 | 撞击声隔声 | 65dB | ≤70dB | 合格 |

**综合评定：** 所有检测构件隔声性能均符合GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》要求，**合格**。

---

**编制人：** ___________

**审核人：** ___________

**日期：** 2026年12月28日

---

## 附件

1. 附件1：实验室检测原始记录

2. 附件2：现场检测原始记录

3. 附件3：检测设备校准证书

4. 附件4：试件剖面图# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑构件隔声性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 实验室检测 + 现场检测

**检测日期：** 2026年12月20日-12月25日

**报告日期：** 2026年12月28日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 19889.3-2005 | 建筑构件空气声隔声的实验室测量  |

| GB/T 19889.7-2022 | 楼板撞击声隔声的现场测量  |

| GB 50118-2010 | 民用建筑隔声设计规范 |

### 1.2 检测项目与构件

| 构件类型 | 检测项目 | 检测方法 | 检测地点 |

|----------|----------|----------|----------|

| 外墙 | 空气声隔声 | 实验室 | 检测中心 |

| 内墙 | 空气声隔声 | 实验室 | 检测中心 |

| 外窗 | 空气声隔声 | 实验室 | 检测中心 |

| 楼板 | 空气声+撞击声 | 现场 | 项目现场 |

---

## 第二章 实验室检测结果

### 2.1 外墙（火山岩复合墙）

| 构造 | 厚度 | 面密度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|------|------|--------|--------------|----------|------|

| 火山石+空气层+保温层+混凝土 | 450mm | 385kg/m² | **48dB** | ≥45dB | 合格 |

**频谱特性：**

| 频率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |

|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 隔声量(dB) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 |

### 2.2 内墙（加气混凝土砌块+双面抹灰）

| 构造 | 厚度 | 面密度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|------|------|--------|--------------|----------|------|

| 砌块+双面抹灰 | 200mm | 210kg/m² | **42dB** | ≥40dB | 合格 |

### 2.3 外窗（断桥铝合金+中空玻璃）

| 玻璃配置 | 厚度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|----------|------|--------------|----------|------|

| 5Low-E+12A+5 | 24mm | **32dB** | ≥30dB | 合格 |

---

## 第三章 现场检测结果

### 3.1 楼板空气声隔声

| 构造 | 厚度 | 计权标准化声压级差DnT,w | 标准要求 | 结论 |

|------|------|------------------------|----------|------|

| 150mm混凝土+隔音垫+面层 | 200mm | **52dB** | ≥50dB | 合格 |

### 3.2 楼板撞击声隔声

| 构造 | 计权标准化撞击声压级LnT,w | 标准要求 | 结论 |

|------|--------------------------|----------|------|

| 150mm混凝土+隔音垫+面层 | **65dB** | ≤70dB | 合格 |

---

## 第四章 检测结论

| 构件 | 检测项目 | 检测值 | 标准要求 | 结论 |

|------|----------|--------|----------|------|

| 外墙 | 空气声隔声 | 48dB | ≥45dB | 合格 |

| 内墙 | 空气声隔声 | 42dB | ≥40dB | 合格 |

| 外窗 | 空气声隔声 | 32dB | ≥30dB | 合格 |

| 楼板 | 空气声隔声 | 52dB | ≥50dB | 合格 |

| 楼板 | 撞击声隔声 | 65dB | ≤70dB | 合格 |

**综合评定：** 所有检测构件隔声性能均符合GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》要求，**合格**。