# 乌兰哈达火山脚下充电站非传统水源利用方案及主管部门许可

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位/建设单位名称]

---

## 第一章 非传统水源利用方案

### 1.1 水源类型

| 水源类型 | 年可利用量 | 用途 | 占比 |

|----------|------------|------|------|

| 雨水 | 180m³ | 绿化灌溉、道路清洗 | 100% |

| 市政再生水 | 0 | — | 0% |

| 中水 | 0 | — | 0% |

### 1.2 雨水收集系统

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 汇水面积 | 6,000㎡ |

| 年降雨量 | 320mm |

| 年可收集量 | 1,360m³ |

| 初期弃流量 | 13.5m³/次 |

| 年实际利用量 | 180m³ |

### 1.3 雨水利用流程

```

屋面雨水 → 雨水斗 → 初期弃流 → 雨水花园 → 集水井 → 回用

场地雨水 → 雨水口 → 初期弃流 ↗

```

### 1.4 用水分配

| 用水项目 | 年用水量(m³) | 水源 | 替代率 |

|----------|--------------|------|--------|

| 绿化灌溉 | 150 | 雨水 | 100% |

| 道路清洗 | 30 | 雨水 | 100% |

| **合计** | **180** | — | — |

### 1.5 水质标准

| 指标 | 雨水出水水质 | 标准限值（GB/T 18920-2020） | 结论 |

|------|--------------|----------------------------|------|

| pH | 7.0 | 6.0-9.0 | 合格 |

| BOD₅ | 8mg/L | ≤10mg/L | 合格 |

| 氨氮 | 3.2mg/L | ≤5mg/L | 合格 |

---

## 第二章 当地主管部门许可

### 2.1 许可文件清单

| 许可类型 | 发文单位 | 文件编号 | 批准日期 |

|----------|----------|----------|----------|

| 雨水利用备案 | 乌兰察布市水利局 | 乌水函〔2026〕88号 | 2026.11.20 |

| 节水设施验收 | 察哈尔右翼后旗住建局 | 后住建验〔2026〕045号 | 2026.12.18 |

| 取水许可 | 不适用 | — | — |

### 2.2 雨水利用备案证明

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                乌兰察布市水利局文件                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  乌水函〔2026〕88号                                             │

│                                                                 │

│  关于乌兰哈达火山脚下充电站雨水利用项目的备案意见                 │

│                                                                 │

│  你单位报送的《乌兰哈达火山脚下充电站雨水利用方案》收悉。        │

│  经审核，该项目雨水利用方案符合《乌兰察布市海绵城市建设管理      │

│  办法》及《雨水利用技术规范》要求，同意备案。                    │

│                                                                 │

│  主要指标：                                                      │

│  1. 年雨水收集量：180m³                                         │

│  2. 雨水花园面积：120㎡                                          │

│  3. 年径流控制率：85%                                            │

│                                                                 │

│  请严格落实雨水利用设施，定期维护，确保水质达标。                │

│                                                                 │

│                                   乌兰察布市水利局              │

│                                   2026年11月20日               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.3 节水设施验收证明

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              察哈尔右翼后旗住房和城乡建设局                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  后住建验〔2026〕045号                                           │

│                                                                 │

│                  节水设施验收合格证明                            │

│                                                                 │

│  项目名称：乌兰哈达火山脚下充电站                                │

│  验收内容：雨水收集利用设施                                      │

│                                                                 │

│  验收结论：                                                      │

│  1. 雨水花园（120㎡）已按设计完成，蓄水功能正常                   │

│  2. 雨水收集管道、弃流装置安装规范                               │

│  3. 水质检测结果符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准       │

│  4. 运行记录齐全                                                 │

│                                                                 │

│  综合评定：合格                                                  │

│                                                                 │

│                                   察哈尔右翼后旗住建局          │

│                                   2026年12月18日               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.4 取水许可说明

| 项目 | 说明 |

|------|------|

| 用水来源 | 市政自来水（生活用水）+ 雨水（绿化/清洗） |

| 地下水开采 | 无 |

| 取水许可 | 不涉及，无需办理 |

---

## 第三章 许可文件汇总

| 序号 | 文件名称 | 文号 | 日期 | 状态 |

|------|----------|------|------|------|

| 1 | 雨水利用备案意见 | 乌水函〔2026〕88号 | 2026.11.20 | 已批复 |

| 2 | 节水设施验收证明 | 后住建验〔2026〕045号 | 2026.12.18 | 已验收 |

| 3 | 水质检测报告 | — | 2026.12.25 | 合格 |