# 乌兰哈达火山脚下充电站非传统水源水质检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**水源类型：** 雨水（经雨水花园净化）

**检测日期：** 2026年12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 18920-2020 | 城市污水再生利用 城市杂用水水质 |

### 1.2 采样信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 采样点位 | 雨水花园集水井 |

| 采样时间 | 2026年12月20日 09:00 |

| 水样状态 | 清澈、无异味 |

---

## 第二章 检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|------|--------|----------|------|

| pH | — | 7.0 | 6.0-9.0 | 合格 |

| 色度 | 度 | 10 | ≤30 | 合格 |

| 浊度 | NTU | 5 | ≤10 | 合格 |

| BOD₅ | mg/L | 8 | ≤10 | 合格 |

| 氨氮 | mg/L | 3.2 | ≤5 | 合格 |

| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.3 | ≤0.5 | 合格 |

| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | ≤3 | 合格 |

| 溶解氧 | mg/L | 5.2 | ≥2.0 | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 检测指标 | 8项 |

| 合格指标 | 8项 |

| 合格率 | 100% |

**综合评定：** 非传统水源（雨水）水质符合GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准，可用于绿化灌溉、道路清洗。