# 乌兰哈达火山脚下充电站非传统水源用水量记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**记录周期：** 2026年12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 月度用水统计

### 1.1 总用水量

| 用水类型 | 用水量(m³) | 占比(%) |

|----------|------------|---------|

| 市政自来水（生活） | 185 | 91.1 |

| 雨水回用（绿化/清洗） | 18 | 8.9 |

| **合计** | **203** | **100** |

### 1.2 雨水回用明细

| 用途 | 用水量(m³) | 占比(%) |

|------|------------|---------|

| 绿化灌溉 | 18 | 100 |

| 道路清洗 | 0 | 0 |

| **合计** | **18** | **100** |

> 注：12月为冬季，仅少量绿化浇水，道路清洗暂停。

---

## 第二章 逐日用水记录

| 日期 | 雨水回用量(m³) | 用途 | 天气 | 记录人 |

|------|----------------|------|------|--------|

| 12.05 | 2.0 | 绿化 | 晴 | 张三 |

| 12.12 | 2.0 | 绿化 | 晴 | 李四 |

| 12.15 | 2.0 | 绿化 | 多云 | 王五 |

| 12.18 | 2.0 | 绿化 | 晴 | 张三 |

| 12.20 | 2.0 | 绿化 | 晴 | 李四 |

| 12.22 | 2.0 | 绿化 | 多云 | 王五 |

| 12.25 | 2.0 | 绿化 | 晴 | 张三 |

| 12.28 | 2.0 | 绿化 | 晴 | 李四 |

| 12.30 | 2.0 | 绿化 | 晴 | 王五 |

| **合计** | **18.0** | — | — | — |

---

## 第三章 雨水收集记录

| 日期 | 降雨量(mm) | 收集量(m³) | 弃流量(m³) | 库存量(m³) | 回用量(m³) | 记录人 |

|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|

| 12.05 | 8.5 | 36 | 9 | 36 | 2 | 张三 |

| 12.12 | 12.0 | 51 | 9 | 78 | 2 | 李四 |

| 12.18 | 5.2 | 22 | 9 | 91 | 2 | 王五 |

| 12.25 | 3.5 | 15 | 9 | 97 | 2 | 张三 |

| **合计** | **29.2** | **124** | **36** | — | **18** | — |

---

## 第四章 月度统计汇总

| 指标 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 雨水总收集量 | 124 | m³ |

| 雨水总回用量 | 18 | m³ |

| 库存余量 | 97 | m³ |

| 非传统水源利用率 | 8.9 | % |

| 绿化灌溉替代率 | 100 | % |