# 乌兰哈达火山脚下充电站竣工文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**文件类型：** 工程竣工文件汇编

**竣工日期：** 2026年12月20日

**编制日期：** 2026年12月25日

**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 工程竣工总结

### 1.1 工程概况

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 项目名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 建设地点 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园 |

| 建设单位 | [建设单位名称] |

| 设计单位 | [设计单位名称] |

| 施工单位 | [施工单位名称] |

| 监理单位 | [监理单位名称] |

| 勘察单位 | [勘察单位名称] |

| 开工日期 | 2026年05月01日 |

| 竣工日期 | 2026年12月20日 |

| 合同工期 | 240日历天 |

| 实际工期 | 234日历天 |

| 建筑面积 | 3500㎡ |

| 建筑高度 | 8.5m |

| 结构形式 | 钢筋混凝土框架-剪力墙结构 |

### 1.2 工程范围

本工程主要建设内容包括：

- 建筑主体结构（框架-剪力墙结构）

- 建筑装饰装修（火山石墙面、红砖砌筑、玻璃幕墙）

- 屋面工程（双层SBS防水+光伏一体化）

- 给排水及消防系统

- 电气及防雷接地系统

- 智能建筑系统（监控、网络、火灾报警）

- 光伏系统（181kWp）

- 储能系统（430kWh）

- 充电系统（28个充电车位）

- 室外工程（道路、铺装、绿化、雨水花园）

### 1.3 工程特点与难点

| 特点/难点 | 应对措施 |

|-----------|----------|

| 火山石材料应用 | 专项研究材料性能，参数化砌筑模拟 |

| 严寒地区施工 | 冬季施工专项方案，电伴热防冻措施 |

| 光储充系统集成 | BIM管线综合，系统联调优化 |

| 减震构件安装 | 专项安装方案，精度控制 |

| 无障碍设施 | 全龄友好设计，超标准配置 |

### 1.4 工程完成情况

| 项目 | 设计指标 | 完成情况 | 备注 |

|------|----------|----------|------|

| 建筑面积 | 3500㎡ | 3500㎡ | 100% |

| 光伏装机 | 181kWp | 181kWp | 100% |

| 储能容量 | 430kWh | 435kWh | 101% |

| 充电车位 | 28个 | 28个 | 100% |

| 绿化面积 | 1730㎡ | 1730㎡ | 100% |

| 雨水花园 | 120㎡ | 120㎡ | 100% |

---

## 第二章 工程竣工验收报告

### 2.1 竣工验收基本情况

**验收时间：** 2026年12月25日

**验收地点：** 项目现场

**验收组织单位：** 建设单位

**验收组成员：** 建设、设计、施工、监理、勘察单位代表

### 2.2 验收范围

- 地基与基础工程

- 主体结构工程

- 建筑装饰装修工程

- 屋面工程

- 建筑给水排水及供暖工程

- 建筑电气工程

- 智能建筑工程

- 光伏储能充电系统工程

- 室外工程

### 2.3 验收结论

经现场查验及资料审查，本工程已按设计图纸及合同约定完成全部施工内容，工程质量符合国家现行规范及标准要求，质量控制资料齐全有效，安全和功能检验资料完整，观感质量合格，同意通过竣工验收，质量等级评定为**合格**。

### 2.4 验收组签字

| 单位 | 职务 | 姓名 | 签字 |

|------|------|------|------|

| 建设单位 | 项目负责人 | [姓名] | ___________ |

| 设计单位 | 项目负责人 | [姓名] | ___________ |

| 施工单位 | 项目经理 | [姓名] | ___________ |

| 监理单位 | 总监理工程师 | [姓名] | ___________ |

| 勘察单位 | 项目负责人 | [姓名] | ___________ |

---

## 第三章 各专业工程竣工总结

### 3.1 地基与基础工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 基础形式 | 独立基础+局部桩基 |

| 桩基数量 | 8根人工挖孔桩 |

| 混凝土强度 | C30-C35 |

| 钢筋用量 | 90吨 |

| 混凝土用量 | 810m³ |

| 质量评定 | 合格 |

**主要施工记录：**

- 桩基施工记录 8份

- 地基验槽记录 4份

- 隐蔽工程验收记录 12份

- 混凝土试块报告 48份

### 3.2 主体结构工程

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 结构形式 | 框架-剪力墙 |

| 混凝土强度 | C30-C35 |

| 钢筋用量 | 215吨 |

| 混凝土用量 | 1941m³ |

| 砌体用量 | 红砖8.5万块，火山石450吨 |

| 质量评定 | 合格 |

**主要施工记录：**

- 钢筋隐蔽验收记录 24份

- 模板安装验收记录 24份

- 混凝土浇筑记录 24份

- 砌体验收记录 14份

### 3.3 建筑装饰装修工程

| 项目 | 内容 | 质量评定 |

|------|------|----------|

| 外墙 | 火山石饰面+红砖砌筑 | 合格 |

| 内墙 | 水泥砂浆抹灰+涂料 | 合格 |

| 地面 | 耐磨混凝土+地砖 | 合格 |

| 门窗 | 断桥铝合金窗+玻璃幕墙 | 合格 |

| 栏杆 | 耐候钢+火山石柱 | 合格 |

| 无障碍设施 | 坡道+扶手+低位服务台 | 合格 |

### 3.4 屋面工程

| 项目 | 内容 | 质量评定 |

|------|------|----------|

| 找坡层 | 轻集料混凝土 | 合格 |

| 保温层 | 80mm挤塑板 | 合格 |

| 防水层 | 双层SBS卷材 | 合格 |

| 保护层 | 40mm细石混凝土 | 合格 |

| 光伏支架 | 预埋件+支架 | 合格 |

**屋面蓄水试验：** 24小时无渗漏

### 3.5 给排水及消防工程

| 项目 | 内容 | 质量评定 |

|------|------|----------|

| 给水管道 | PPR管，试压1.0MPa | 合格 |

| 排水管道 | UPVC/HDPE管 | 合格 |

| 消防管道 | 镀锌钢管 | 合格 |

| 消火栓 | 4套 | 合格 |

| 消防水池 | 30m³ | 合格 |

| 电伴热 | 220m | 合格 |

### 3.6 电气工程

| 项目 | 内容 | 质量评定 |

|------|------|----------|

| 供配电 | 1250kVA+630kVA变压器 | 合格 |

| 照明 | LED灯具 | 合格 |

| 防雷接地 | 接地电阻0.8Ω | 合格 |

| 弱电系统 | 监控、网络、报警 | 合格 |

### 3.7 光伏储能充电系统工程

| 子系统 | 内容 | 质量评定 |

|--------|------|----------|

| 光伏系统 | 181kWp，逆变器2台 | 合格 |

| 储能系统 | 430kWh，PCS 2台 | 合格 |

| 充电系统 | 28个充电车位 | 合格 |

| 能量管理 | EMS系统 | 合格 |

### 3.8 室外工程

| 项目 | 内容 | 质量评定 |

|------|------|----------|

| 道路 | 混凝土路面 | 合格 |

| 铺装 | 火山石铺装 | 合格 |

| 绿化 | 乔木40株，灌木395㎡ | 合格 |

| 雨水花园 | 120㎡ | 合格 |

---

## 第四章 竣工资料清单

### 4.1 工程管理资料

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 归档编号 |

|------|----------|------|----------|

| 1 | 工程概况表 | 1 | GL-01 |

| 2 | 施工许可证 | 1 | GL-02 |

| 3 | 工程开工报告 | 1 | GL-03 |

| 4 | 工程竣工报告 | 1 | GL-04 |

| 5 | 施工组织设计 | 1 | GL-05 |

| 6 | 专项施工方案 | 12 | GL-06~17 |

| 7 | 技术交底记录 | 48 | GL-18~65 |

| 8 | 图纸会审记录 | 5 | GL-66~70 |

| 9 | 设计变更文件 | 5 | GL-71~75 |

| 10 | 工程洽商记录 | 8 | GL-76~83 |

### 4.2 质量控制资料

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 归档编号 |

|------|----------|------|----------|

| 1 | 原材料合格证 | 236 | ZL-01~236 |

| 2 | 原材料复验报告 | 236 | ZL-237~472 |

| 3 | 混凝土试块报告 | 156 | ZL-473~628 |

| 4 | 钢筋连接试验报告 | 28 | ZL-629~656 |

| 5 | 防水材料试验报告 | 5 | ZL-657~661 |

| 6 | 门窗性能检测报告 | 3 | ZL-662~664 |

| 7 | 光伏组件检测报告 | 1 | ZL-665 |

| 8 | 储能电池检测报告 | 1 | ZL-666 |

| 9 | 充电桩检测报告 | 1 | ZL-667 |

| 10 | 减震构件检测报告 | 2 | ZL-668~669 |

### 4.3 施工记录资料

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 归档编号 |

|------|----------|------|----------|

| 1 | 施工日志 | 240 | SG-01~240 |

| 2 | 隐蔽工程验收记录 | 92 | SG-241~332 |

| 3 | 检验批验收记录 | 285 | SG-333~617 |

| 4 | 分项工程验收记录 | 75 | SG-618~692 |

| 5 | 子分部工程验收记录 | 33 | SG-693~725 |

| 6 | 分部工程验收记录 | 9 | SG-726~734 |

| 7 | 地基验槽记录 | 4 | SG-735~738 |

| 8 | 桩基施工记录 | 8 | SG-739~746 |

| 9 | 混凝土浇筑记录 | 24 | SG-747~770 |

| 10 | 砌体施工记录 | 14 | SG-771~784 |

### 4.4 功能性试验资料

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 归档编号 |

|------|----------|------|----------|

| 1 | 屋面蓄水试验记录 | 2 | GN-01~02 |

| 2 | 卫生间闭水试验记录 | 2 | GN-03~04 |

| 3 | 外窗淋水试验记录 | 5 | GN-05~09 |

| 4 | 给水管道试压记录 | 2 | GN-10~11 |

| 5 | 排水管道灌水记录 | 2 | GN-12~13 |

| 6 | 消防管道试压记录 | 2 | GN-14~15 |

| 7 | 电气绝缘电阻测试 | 2 | GN-16~17 |

| 8 | 防雷接地测试记录 | 2 | GN-18~19 |

| 9 | 光伏系统调试记录 | 3 | GN-20~22 |

| 10 | 储能系统调试记录 | 4 | GN-23~26 |

| 11 | 充电系统调试记录 | 4 | GN-27~30 |

| 12 | 消防系统调试记录 | 4 | GN-31~34 |

| 13 | 通风系统调试记录 | 2 | GN-35~36 |

### 4.5 竣工验收资料

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 归档编号 |

|------|----------|------|----------|

| 1 | 单位工程竣工验收记录 | 1 | JY-01 |

| 2 | 分部工程验收记录 | 9 | JY-02~10 |

| 3 | 质量控制资料核查记录 | 1 | JY-11 |

| 4 | 安全和功能检验资料核查 | 1 | JY-12 |

| 5 | 观感质量检查记录 | 1 | JY-13 |

| 6 | 工程竣工验收报告 | 1 | JY-14 |

| 7 | 工程质量保修书 | 1 | JY-15 |

| 8 | 竣工图（电子版） | 1 | JY-16 |

---

## 第五章 竣工图目录

### 5.1 建筑专业竣工图

| 图号 | 图名 | 张数 |

|------|------|------|

| J-01 | 建筑设计总说明 | 1 |

| J-02 | 总平面图 | 1 |

| J-03 | 一层平面图 | 1 |

| J-04 | 设备夹层平面图 | 1 |

| J-05 | 屋顶平面图 | 1 |

| J-06 | 南立面图 | 1 |

| J-07 | 北立面图 | 1 |

| J-08 | 东立面图 | 1 |

| J-09 | 西立面图 | 1 |

| J-10 | 1-1剖面图 | 1 |

| J-11 | 2-2剖面图 | 1 |

| J-12~15 | 节点详图（4张） | 4 |

| J-16~18 | 门窗详图（3张） | 3 |

| J-19~22 | 无障碍设施详图（4张） | 4 |

| J-23~26 | 火山石砌筑详图（4张） | 4 |

| **合计** | — | **27** |

### 5.2 结构专业竣工图

| 图号 | 图名 | 张数 |

|------|------|------|

| S-01 | 结构设计总说明 | 1 |

| S-02 | 基础平面布置图 | 1 |

| S-03 | 基础详图 | 1 |

| S-04 | 桩基平面布置图 | 1 |

| S-05 | 桩基详图 | 1 |

| S-06 | 一层墙柱平面图 | 1 |

| S-07 | 一层梁平面图 | 1 |

| S-08 | 一层板平面图 | 1 |

| S-09 | 设备夹层梁板平面图 | 1 |

| S-10 | 屋顶梁板平面图 | 1 |

| S-11 | 楼梯详图 | 1 |

| S-12~14 | 减震构件详图（3张） | 3 |

| S-15~18 | 节点详图（4张） | 4 |

| **合计** | — | **18** |

### 5.3 给排水专业竣工图

| 图号 | 图名 | 张数 |

|------|------|------|

| W-01 | 给排水设计说明 | 1 |

| W-02 | 一层给排水平面图 | 1 |

| W-03 | 设备夹层给排水平面图 | 1 |

| W-04 | 屋顶给排水平面图 | 1 |

| W-05 | 消防平面图 | 1 |

| W-06 | 给水系统图 | 1 |

| W-07 | 排水系统图 | 1 |

| W-08 | 消防系统图 | 1 |

| W-09~10 | 电伴热系统图（2张） | 2 |

| **合计** | — | **9** |

### 5.4 电气专业竣工图

| 图号 | 图名 | 张数 |

|------|------|------|

| E-01 | 电气设计说明 | 1 |

| E-02 | 一层照明平面图 | 1 |

| E-03 | 一层动力平面图 | 1 |

| E-04 | 一层弱电平面图 | 1 |

| E-05 | 设备夹层照明平面图 | 1 |

| E-06 | 设备夹层动力平面图 | 1 |

| E-07 | 防雷接地平面图 | 1 |

| E-08 | 供配电系统图 | 1 |

| E-09 | 火灾报警系统图 | 1 |

| E-10 | 弱电系统图 | 1 |

| **合计** | — | **10** |

### 5.5 光伏储能充电专业竣工图

| 图号 | 图名 | 张数 |

|------|------|------|

| P-01 | 光伏系统设计说明 | 1 |

| P-02 | 光伏组件布置图 | 1 |

| P-03 | 光伏支架详图 | 1 |

| P-04 | 光伏电气系统图 | 1 |

| S-01 | 储能系统设计说明 | 1 |

| S-02 | 储能设备布置图 | 1 |

| S-03 | 储能电气系统图 | 1 |

| C-01 | 充电系统设计说明 | 1 |

| C-02 | 充电桩布置图 | 1 |

| C-03 | 充电电气系统图 | 1 |

| I-01 | 能量管理系统图 | 1 |

| **合计** | — | **11** |

### 5.6 景观专业竣工图

| 图号 | 图名 | 张数 |

|------|------|------|

| L-01 | 景观设计说明 | 1 |

| L-02 | 景观总平面图 | 1 |

| L-03 | 植物配置图 | 1 |

| L-04 | 铺装详图 | 1 |

| L-05 | 雨水花园详图 | 1 |

| L-06 | 小品详图 | 1 |

| **合计** | — | **6** |

**竣工图总计：81张**