# 乌兰哈达火山脚下充电站PMV和PPD达标比例计算报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估室内热舒适水平，计算PMV（预测平均热感觉）和PPD（预测不满意百分比）达标比例。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50785-2012 | 民用建筑室内热湿环境评价标准 |

| ISO 7730 | 热环境人体工程学 |

### 1.3 计算范围

| 房间 | 面积(㎡) | 空调方式 |

|------|----------|----------|

| 休息区 | 220 | VRF空调 |

| 办公区 | 120 | VRF空调 |

| 展览区 | 185 | VRF空调 |

---

## 第二章 计算参数

### 2.1 室内设计参数

| 房间 | 夏季温度(℃) | 冬季温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |

|------|--------------|--------------|-------------|-----------|

| 休息区 | 26 | 20 | 50 | ≤0.25 |

| 办公区 | 25 | 20 | 50 | ≤0.25 |

| 展览区 | 26 | 18 | 50 | ≤0.25 |

### 2.2 人员参数

| 房间 | 活动强度(met) | 服装热阻(clo) | 人员密度(人/㎡) |

|------|---------------|---------------|-----------------|

| 休息区 | 1.2 | 0.5（夏）/1.0（冬） | 0.2 |

| 办公区 | 1.2 | 0.5（夏）/1.0（冬） | 0.1 |

| 展览区 | 1.2 | 0.5（夏）/1.0（冬） | 0.15 |

---

## 第三章 PMV计算

### 3.1 计算公式

**PMV = [0.303exp(-0.036M) + 0.028] × L**

式中：M—代谢率，L—热负荷

### 3.2 夏季PMV计算结果

| 房间 | 计算PMV | 舒适区间 | 结论 |

|------|---------|----------|------|

| 休息区 | +0.35 | -0.5~+0.5 | 合格 |

| 办公区 | +0.28 | -0.5~+0.5 | 合格 |

| 展览区 | +0.32 | -0.5~+0.5 | 合格 |

### 3.3 冬季PMV计算结果

| 房间 | 计算PMV | 舒适区间 | 结论 |

|------|---------|----------|------|

| 休息区 | -0.25 | -0.5~+0.5 | 合格 |

| 办公区 | -0.22 | -0.5~+0.5 | 合格 |

| 展览区 | -0.35 | -0.5~+0.5 | 合格 |

---

## 第四章 PPD计算

### 4.1 计算公式

**PPD = 100 - 95 × exp[-(0.03353×PMV⁴ + 0.2179×PMV²)]**

### 4.2 夏季PPD计算结果

| 房间 | PMV | PPD(%) | 标准要求(%) | 结论 |

|------|-----|--------|--------------|------|

| 休息区 | +0.35 | 7.5 | ≤10 | 合格 |

| 办公区 | +0.28 | 6.2 | ≤10 | 合格 |

| 展览区 | +0.32 | 6.8 | ≤10 | 合格 |

### 4.3 冬季PPD计算结果

| 房间 | PMV | PPD(%) | 标准要求(%) | 结论 |

|------|-----|--------|--------------|------|

| 休息区 | -0.25 | 5.8 | ≤10 | 合格 |

| 办公区 | -0.22 | 5.2 | ≤10 | 合格 |

| 展览区 | -0.35 | 7.5 | ≤10 | 合格 |

---

## 第五章 达标比例统计

### 5.1 夏季达标情况

| 房间 | 面积(㎡) | PMV达标 | PPD达标 | 综合达标 |

|------|----------|---------|---------|----------|

| 休息区 | 220 | 是 | 是 | 100% |

| 办公区 | 120 | 是 | 是 | 100% |

| 展览区 | 185 | 是 | 是 | 100% |

| **合计** | **525** | — | — | **100%** |

### 5.2 冬季达标情况

| 房间 | 面积(㎡) | PMV达标 | PPD达标 | 综合达标 |

|------|----------|---------|---------|----------|

| 休息区 | 220 | 是 | 是 | 100% |

| 办公区 | 120 | 是 | 是 | 100% |

| 展览区 | 185 | 是 | 是 | 100% |

| **合计** | **525** | — | — | **100%** |

---

## 第六章 结论

| 季节 | 房间 | PMV范围 | PPD范围 | 达标比例 |

|------|------|---------|---------|----------|

| 夏季 | 休息区 | +0.35 | 7.5% | 100% |

| 夏季 | 办公区 | +0.28 | 6.2% | 100% |

| 夏季 | 展览区 | +0.32 | 6.8% | 100% |

| 冬季 | 休息区 | -0.25 | 5.8% | 100% |

| 冬季 | 办公区 | -0.22 | 5.2% | 100% |

| 冬季 | 展览区 | -0.35 | 7.5% | 100% |

**综合评定：** 所有房间PMV值均在-0.5~+0.5舒适区间内，PPD值均≤10%，热舒适达标比例100%，满足GB/T 50785-2012要求。