4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

轻质隔墙、吊顶等非结构件与主体采用柔性抗震连接，全区域配置抗震支吊架；机电、水循环、光伏等设备沿树状构件预留点位布设，基座设减震隔震垫，管线配套抗震支吊架，无现场结构打孔；栏杆、家具等附属设施与主体预埋件装配式可靠连接，兼顾安全与灵活更换。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：