4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 |  |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

结构安全：采用高性能钢混组合树状结构，强化关键节点冗余设计，严格执行 7 度抗震设防，提升结构抗灾能力； 围护防护：覆土立面设防坠构造，幕墙采用夹胶安全玻璃，厨卫、屋面做双道防水，杜绝坠落、渗漏风险； 消防疏散：保障疏散通道畅通，设置连续应急标识，完善防火封堵与保温防火构造； 设施防护：非结构构件、机电设备采用抗震连接，加装减震隔震装置； 细节防护：湿区防滑、玻璃防撞、绿植区防攀爬，搭配智能安全监测，结合常态化运维，全面提升建筑整体安全防护等级。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：