9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

建筑主体结构采用：钢结构 、木结构 、装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 70 %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

本项目结合建筑功能布局与当地抗震设防要求，采用**钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系**，结构布置规整、受力明确，既能满足内部空间灵活使用的需求，又具备良好的整体性与抗震性能，各项结构安全指标均符合现行规范要求。 项目主体结构严格按照设计图纸及施工标准实施，采用现浇施工工艺，钢筋与混凝土材料质量合格、检测达标；施工过程中同步做好机电管线预留预埋，与土建、装修工序穿插衔接，避免后期剔凿破坏。结构施工全过程质量管控到位，隐蔽工程验收、结构实体检测均合格，结构成型规整、耐久性可靠，整体实施情况满足结构安全与后续建造使用要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：