工程地质勘察报告（方案设计阶段）

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

工程地点：安徽省合肥市

勘察阶段：方案设计阶段
1 工程概况
本项目为城市会客厅类公共建筑，以徽派传统营造智慧与现代绿色建筑理念相结合为设计核心。本次勘察为方案设计阶段地质评估，依据合肥市区域地质资料、城市地质公开信息及场地规划条件进行分析，为方案设计、绿色建筑评价提供依据。
2 勘察依据
《建筑地基基础设计规范》GB 50007
《岩土工程勘察规范》GB 50021
《合肥市城市地质调查报告》
《安徽省江淮平原区域地质概况》
3 场地自然地理与地形地貌
拟建场地位于安徽省合肥市，地处江淮冲积平原。场地地形整体平坦开阔，地面起伏较小，无明显陡坡、冲沟、陡坎等不良地形。地貌类型属于冲积平原地貌，适宜进行公共建筑建设。
4 区域地质构造
场地所在区域地质构造相对稳定，无活动性断裂通过，历史上无重大地质灾害记录，区域地壳稳定性良好。
5 场地地质条件分析
根据区域地质资料及合肥市地质背景：
场地表层以粉质黏土、黏质粉土为主，土层分布较均匀。
下伏地层为第四系冲积沉积物，岩土体力学强度适中，地基条件较好。
场地内无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、采空区等不良地质作用。
场地无岩溶、液化土层等不良地质现象。
6 水文地质条件
场地地下水类型以浅层孔隙水为主，水位埋深较浅，受大气降水及季节影响略有变化。在后期施工图阶段，可根据实际勘察结果采取相应防渗、降水及基础抗浮措施。方案阶段按常规水文条件考虑，无特殊水文地质风险。
7 地质灾害危险性评价
场地不属于地质灾害易发区。
无滑坡、泥石流、塌陷等地质灾害隐患。
场地地势平坦，排水条件良好，结合规划竖向设计，可有效避免内涝危害。综合判定：场地地质灾害危险性小，适宜建筑建设。
8 结论与建议
场地地形平坦，地质构造稳定，无不良地质作用，适宜建设本项目。
场地地基土层分布均匀，力学性质较好，可满足公共建筑地基基础要求。
本报告为方案设计阶段地质分析，正式工程实施前应进行详细岩土工程勘察。
场地整体稳定性良好，满足绿色建筑评价标准中场地安全相关要求。
（本报告为方案设计阶段使用，非正式详细勘察文件）
